Projekt założeń do planu zaopatrzenia w ciepło energię elektryczną i paliwa gazowe dla Gminy Nowy Duninów na lata 2015-2030

Gmina Nowy Duninów Powiat Płocki Województwo Mazowieckie

| Zamawiający | Gmina Nowy Duninów |
| --- | --- |
| Wykonawca opracowania | Westmor Consulting |

Nowy Duninów 2015

# Spis treści

1. Podstawa prawna opracowania	5

2. Zakres opracowania	7

3. Powiązania projektu założeń z dokumentami strategicznymi	7

4. Ogólna charakterystyka Gminy	21

4.1. Położenie i podział administracyjny Gminy	21

4.2. Stan gospodarki	23

4.3. Charakterystyka mieszkańców	25

4.4. Środowisko naturalne Gminy	30

4.5. Warunki klimatyczne na terenie Gminy	33

4.6. Charakterystyka infrastruktury budowlanej	35

4.6.1. Zabudowa mieszkaniowa na terenie Gminy	38

4.7. Zamierzenia rozwojowe oraz potencjalne, prognozowane tereny zabudowy mieszkaniowej, usługowej na obszarze Gminy	40

5. Stan zaopatrzenia Gminy w ciepło	41

5.1. Stan obecny	41

5.2. Plany rozwojowe przedsiębiorstw ciepłowniczych	42

5.3. Kierunki rozwoju Gminy w zakresie zaopatrzenia w ciepło	42

6. Stan zaopatrzenia Gminy w gaz ziemny	43

6.1. Stan obecny	43

6.2. Plany rozwojowe dla systemu gazowniczego	43

6.3. Kierunki rozwoju Gminy w zakresie zaopatrzenia w gaz ziemny	43

7. Stan zaopatrzenia Gminy w energię elektryczną	44

7.1. Stan obecny	44

7.2. Plany rozwojowe przedsiębiorstwa energetycznego	46

7.3. Kierunki rozwoju Gminy w zakresie zaopatrzenia w energię elektryczną	48

8. Przedsięwzięcia racjonalizujące użytkowanie ciepła, energii elektrycznej i paliw gazowych	49

9. Możliwości wykorzystania lokalnych i odnawialnych źródeł energii	60

9.1. Energia wiatru	60

9.1.1. Elektrownie wiatrowe	63

9.1.2. Małe turbiny wiatrowe (MTW)	64

9.2. Energia słoneczna	65

9.3. Energia geotermalna	70

9.4. Energia wodna	72

9.5. Energia z biomasy	73

9.5.1. Biomasa z lasów	74

9.5.2. Biomasa z sadów	75

9.5.3. Biomasa z drewna odpadowego z dróg	76

9.5.4. Biomasa ze słomy i siana	77

9.5.5. Biomasa pozyskiwana z upraw roślin energetycznych	79

9.6. Energia z biogazu	84

9.6.1. Biogaz rolniczy	84

9.6.2. Biogaz z oczyszczalni ścieków oraz z odpadów komunalnych	86

9.6.3. Biogaz składowiskowy	87

10. Prognoza zapotrzebowania na ciepło, energię elektryczną i gaz	88

10.1. Prognoza zapotrzebowania na ciepło	88

10.2. Prognoza zapotrzebowania na energię elektryczną	93

10.3. Prognoza zapotrzebowania na gaz ziemny	94

11. Stan zanieczyszczenia środowiska gminnego	95

12. Współpraca z innymi gminami w zakresie gospodarki energetycznej	99

13. Podsumowanie i wnioski	104

14. Spis tabel	110

15. Spis rysunków	111

16. Spis wykresów	111

# 1. Podstawa prawna opracowania

Podstawę prawną opracowania „Projektu założeń do planu zaopatrzenia w ciepło, energię elektryczną i paliwa gazowe dla Gminy Nowy Duninów na lata 2015-2030” stanowi art. 19 ust. 1 Ustawy z dnia 10 kwietnia 1997 r. Prawo energetyczne (tj. Dz. U. z 2012 r. poz. 1059, 
z późn. zm.), zgodnie z którym wójt/burmistrz/prezydent miasta opracowuje projekt założeń. Sporządza się go dla obszaru Gminy co najmniej na okres 15 lat i aktualizuje co najmniej raz na 3 lata.

Poza tym należy wskazać, że zgodnie z art. 18 ust 1 wskazanej ustawy do zadań własnych gminy w zakresie zaopatrzenia w energię elektryczną, ciepło i paliwa gazowe należy:

- planowanie i organizacja zaopatrzenia w ciepło, energię elektryczną i paliwa gazowe 
na obszarze gminy;

- planowanie oświetlenia miejsc publicznych i dróg znajdujących się na terenie gminy;

- finansowanie oświetlenia ulic, placów i dróg publicznych znajdujących się na terenie gminy,

- planowanie i organizacja działań mających na celu racjonalizację zużycia energii 
i promocję rozwiązań zmniejszających zużycie energii na obszarze gminy.

Ponadto, zgodnie z zapisami art. 7 ust. 1 pkt 3 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tekst jednolity: Dz.U. 2015 poz. 1515) do zadań własnych gminy należy zaopatrzenie w energię elektryczną, ciepło oraz paliwa gazowe.

Rysunek 1. Projekt założeń do planu zaopatrzenia w ciepło, energie elektryczna i paliwa gazowe – legislacja

Źródło: Opracowanie własne

# 2. Zakres opracowania

Zgodnie z art. 19 ust. 3 Ustawy z dnia 10 kwietnia 1997 r. Prawo energetyczne (tekst jednolity: Dz. U. 2012 poz. 1059 z późn. zm.) opracowany dokument zawiera:

- ocenę stanu aktualnego i przewidywanych zmian zapotrzebowania na ciepło, energię elektryczną i paliwa gazowe;

- przedsięwzięcia racjonalizujące użytkowanie ciepła, energii elektrycznej i paliw gazowych;

- możliwości wykorzystania istniejących nadwyżek i lokalnych zasobów paliw i energii, 
z uwzględnieniem energii elektrycznej i ciepła wytwarzanych w odnawialnych źródłach energii, energii elektrycznej i ciepła użytkowego wytwarzanych w kogeneracji 
oraz zagospodarowania ciepła odpadowego z instalacji przemysłowych;

- możliwości stosowania środków poprawy efektywności energetycznej 
w rozumieniu ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 r. o efektywności energetycznej;

- zakres współpracy z innymi gminami.

# 3. Powiązania projektu założeń z dokumentami strategicznymi

W związku z przygotowaniem „Projektu założeń do planu zaopatrzenia w ciepło, energię elektryczną i paliwa gazowe” należy wskazać, że kierunki rozwoju źródeł energii 
oraz inwestycje planowane do realizacji w ramach dokumentu wynikają z obowiązujących aktów prawnych, programów wyższego rzędu oraz dokumentów planistycznych uwzględniających tę problematykę. Z tego względu w ramach niniejszego rozdziału przedstawione zostały akty prawne oraz dokumenty regulujące kwestie racjonalizacji wykorzystania energii oraz rozwoju wykorzystania energii ze źródeł odnawialnych.

Dyrektywa 2006/32/WE Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 5 kwietnia 2006 r.  
w sprawie efektywności końcowego wykorzystania energii i usług energetycznych oraz uchylająca dyrektywę Rady 93/76/EWG

Zgodnie z zapisami dyrektywy 2006/32/WE sektor publiczny w poszczególnych państwach członkowskich, a więc także w Polsce, powinien dawać dobry przykład w zakresie inwestycji, utrzymania i innych wydatków na urządzenia zużywające energię, usługi energetyczne i inne środki poprawy efektywności energetycznej. Poza tym wskazano, że państwa członkowskie powinny dążyć do osiągnięcia oszczędności w zakresie wykorzystania energii w wysokości 9% w dziewiątym roku stosowania dyrektywy (licząc od 1 stycznia 2008 r.). Tak więc 
na terenie Polski, a zatem i Gminy Nowy Duninów konieczne jest wdrożenie przedsięwzięć wpływających na zmniejszenie wykorzystania energii oraz promujących wśród mieszkańców postawy związane z oszczędzaniem konwencjonalnych źródeł energii.

Dyrektywa 2001/77/WE Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 27 września 2001 r. 
w sprawie wspierania produkcji na rynku wewnętrznym energii elektrycznej wytwarzanej ze źródeł odnawialnych

Celem wskazanej dyrektywy jest wspieranie zwiększania udziału odnawialnych źródeł energii w produkcji energii elektrycznej na wewnętrzny rynek energii elektrycznej oraz stworzenie podstaw do opracowania przyszłych ram Wspólnoty w tym przedmiocie. Zgodnie z jej zapisami Państwa Członkowskie mają obowiązek podejmowania działań w kierunku zwiększenia zużycia energii elektrycznej wytwarzanej z odnawialnych źródeł energii oraz promowania instalacji wykorzystujących odnawialne źródła energii w systemie przesyłowym, dzięki czemu zapewniono gwarancję wykorzystania źródeł niekonwencjonalnych 
do produkcji energii elektrycznej.

Dyrektywa 2003/54/WE Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 26 czerwca 2003 r. dotycząca wspólnych zasad rynku wewnętrznego energii elektrycznej i uchylająca dyrektywę 96/92/WE

Zgodnie ze wskazaniami dyrektywy 2003/54/WE Państwo Członkowskie może zobowiązać operatora systemu, aby dysponując instalacjami wytwarzającymi energię elektryczną, przyznawał pierwszeństwo tym instalacjom, które wykorzystują odnawialne źródła energii, odpady lub takie źródła, które produkują łącznie ciepło i elektryczność. W ten sposób 
w ramach dyrektywy Unia Europejska starała się zachęcić Państwa Członkowskie, w tym Polskę, do promowania produkcji energii z wykorzystaniem źródeł odnawialnych.

Odnowiona Strategia UE dotycząca Trwałego Rozwoju

W ramach analizowanego dokumentu wskazane zostały cele odnoszące się do racjonalizacji wykorzystania energii oraz zwiększenia udziału energii pochodzącej ze źródeł odnawialnych w ogólnym bilansie wykorzystywanych rodzajów energii na danym terenie. Do tych celów można zaliczyć:

- Cel ogólny: poprawić gospodarowanie zasobami naturalnymi oraz unikać ich nadmiernej eksploatacji, z uwagi na pożytki ponoszone przez ekosystemy;

- Cel operacyjny: zwiększyć wydajność zasobów w celu zmniejszenia ogólnego zużycia nieodnawialnych zasobów naturalnych oraz związane z nimi skutki ekologiczne wykorzystania surowców, a równocześnie wykorzystywać odnawialne zasoby naturalne w tempie nieprzekraczającym ich zdolności regeneracyjnych.

Polityka energetyczna Polski do 2030 roku

Dokument ten został przyjęty przez Radę Ministrów w dniu 10 listopada 2009 r. uchwałą 
nr 202/2009.

W ramach wskazanego dokumentu przewidziano:

- w zakresie poprawy efektywności energetycznej:

- dążenie do utrzymania zeroenergetycznego wzrostu gospodarczego, tj. rozwoju gospodarki następującego bez wzrostu zapotrzebowania na energię pierwotną;

- konsekwentne zmniejszanie energochłonności polskiej gospodarki do poziomu 
UE-15;

- w zakresie wzrostu bezpieczeństwa dostaw paliw i energii:

- racjonalne i efektywne gospodarowanie złożami węgla znajdującymi się na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej;

- dywersyfikację źródeł i kierunków dostaw gazu ziemnego;

- zwiększenie stopnia dywersyfikacji źródeł dostaw ropy naftowej, rozumianej jako uzyskiwanie ropy naftowej z różnych regionów świata, od różnych dostawców 
z wykorzystaniem alternatywnych szlaków transportowych;

- budowę magazynów ropy naftowej i paliw płynnych o pojemnościach zapewniających utrzymanie ciągłości dostaw, w szczególności w sytuacjach kryzysowych;

- zapewnienie ciągłego pokrycia zapotrzebowania na energię przy uwzględnieniu maksymalnego możliwego wykorzystania krajowych zasobów oraz przyjaznych środowisku technologii;

- w zakresie dywersyfikacji struktury wytwarzania energii elektrycznej poprzez wprowadzenie energetyki jądrowej:

- przygotowanie infrastruktury dla energetyki jądrowej i zapewnienie inwestorom warunków do wybudowania i uruchomienia elektrowni jądrowych opartych 
na bezpiecznych technologiach, z poparciem społecznym i z zapewnieniem wysokiej kultury bezpieczeństwa jądrowego na wszystkich etapach: lokalizacji, projektowania, budowy, uruchomienia, eksploatacji i likwidacji elektrowni jądrowych;

- w zakresie rozwoju wykorzystania OZE:

- wzrost udziału odnawialnych źródeł energii w finalnym zużyciu energii co najmniej 
do poziomu 15% w 2020 r. oraz dalszy wzrost tego wskaźnika w latach następnych;

- osiągnięcie w 2020 r. 10% udziału biopaliw w rynku paliw transportowych 
oraz zwiększenie wykorzystania biopaliw II generacji;

- ochronę lasów przed nadmiernym eksploatowaniem, w celu pozyskiwania biomasy oraz zrównoważone wykorzystanie obszarów rolniczych na cele OZE, w tym biopaliw, tak aby nie doprowadzić do konkurencji pomiędzy energetyką odnawialną 
i rolnictwem oraz zachować różnorodność biologiczną;

- wykorzystanie do produkcji energii elektrycznej istniejących urządzeń piętrzących stanowiących własność Skarbu Państwa;

- zwiększenie stopnia dywersyfikacji źródeł dostaw oraz stworzenie optymalnych warunków do rozwoju energetyki rozproszonej opartej na lokalnie dostępnych surowcach;

- w zakresie rozwoju konkurencyjnych rynków:

- zapewnienie niezakłóconego funkcjonowania rynków paliw i energii, a przez 
to przeciwdziałanie nadmiernemu wzrostowi cen;

- w zakresie ograniczenia oddziaływania energetyki na środowisko:

- ograniczenie emisji CO2 do 2020 r. przy zachowaniu wysokiego poziomu bezpieczeństwa energetycznego;

- ograniczenie emisji SO2 i NOx oraz pyłów (w tym PM10 i PM2,5) do poziomów wynikających z obecnych i projektowanych regulacji unijnych;

- ograniczenie negatywnego oddziaływania energetyki na stan wód powierzchniowych 
i podziemnych;

- minimalizację składowania odpadów przez jak najszersze wykorzystanie 
ich w gospodarce;

- zmianę struktury wytwarzania energii w kierunku technologii niskoemisyjnych.

Program dla elektroenergetyki

Jednym z głównych celów programu jest realizacja zrównoważonego rozwoju gospodarki poprzez ograniczenie oddziaływania energetyki na środowisko zgodnie ze zobowiązaniami Traktatu Akcesyjnego i dyrektywami Unii Europejskiej oraz odnawialnych źródeł energii.

W ramach mechanizmów służących realizacji wskazanego celu przewidziano m.in.

- promowanie rozwoju wytwarzania energii w źródłach odnawialnych;

- ograniczenie emisji gazów, które będzie realizowane poprzez inwestycje w urządzenia redukujące tę emisję;

- wprowadzenie efektywnych systemów ograniczania emisji SO2 oraz NOx.

Polityka ekologiczna państwa do roku 2030 w latach 2009 – 2012 z perspektywą do roku 2016

Polityka określa cele i kierunki działań na rzecz poprawy stanu środowiska.

Do najważniejszych należy zaliczyć:

- rozwój i wdrożenie metodologii wykonywania ocen oddziaływania na środowisko 
dla dokumentów strategicznych;

- wdrażanie systemu ‘zielonych certyfikatów’ dla zamówień publicznych;

- promocja ‘zielonych miejsc pracy’ z wykorzystaniem funduszy europejskich 
oraz promocja transferu do Polski najnowszych technologii służących ochronie środowiska przez finansowanie projektów w ramach programów unijnych.

Poza tym Polska jest zobowiązana do przestrzegania wielu dyrektyw unijnych w zakresie powietrza i klimatu, w tym na podkreślenie zasługują:

- dyrektywy 2001/80/WE Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 23 października 2001 r. w sprawie ograniczenia emisji zanieczyszczeń powietrza z dużych obiektów energetycznego spalania (tzw. Dyrektywa LCP),

- dyrektywy CAFE,

- rozporządzenia (WE) nr 842/2006 Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 17 maja 
2006 r. w sprawie niektórych fluorowanych gazów cieplarnianych (tzw. F-gazy).

Najważniejszym zadaniem będzie dążenie do spełnienia przez Polskę zobowiązań wynikających z Traktatu Akcesyjnego oraz z dwóch dyrektyw unijnych. Z Dyrektywy LCP wynika, że emisja z dużych źródeł energii, o mocy powyżej 50 MWc, już w 2008 r. 
nie powinna być wyższa niż 454 tys. ton dla SO2 i 254 tys. ton dla NOx. Limity te dla 2010 r. wynoszą dla SO2 - 426 tys., dla NOx - 251 tys. ton, a dla roku 2012 wynoszą dla SO2 – 
358 tys. ton, dla NOx - 239 tys. ton.

Strategia „Bezpieczeństwo Energetyczne i Środowisko - perspektywa do 2020 r.”

Strategia Bezpieczeństwo Energetyczne i środowisko została przyjęta uchwałą nr 58 Rady Ministrów z dnia 15 kwietnia 2014 r.

Strategia Bezpieczeństwo Energetyczne i Środowisko (BEiŚ) obejmuje dwa niezwykle istotne obszary: energetykę i środowisko, wskazując m.in. kluczowe reformy i niezbędne działania, które powinny zostać podjęte w perspektywie do 2020 r. Celem dokumentu jest ułatwianie „zielonego” (sprzyjającego środowisku) wzrostu gospodarczego w Polsce przez zapewnienie bezpieczeństwa energetycznego i dostępu do nowoczesnych, innowacyjnych technologii, a także wyeliminowanie barier administracyjnych utrudniających „zielony” wzrost.

Rysunek 2. Obszary synergii w BEiŚ

Źródło: Strategia Bezpieczeństwo Energetyczne i Środowisko – Perspektywa do 2020 r.

Mimo że obszary energetyki i środowiska mają szereg punktów stycznych, to jednak część zagadnień jest charakterystyczna tylko dla jednego z nich. Podstawowe zadanie strategii BEiŚ polega na zintegrowaniu polityki środowiskowej z polityką energetyczną tam, gdzie aspekty te przenikają się w dostrzegalny sposób, jak również wytyczenie kierunków, w jakich powinna rozwijać się branża energetyczna, oraz wskazanie priorytetów
w ochronie środowiska.

Celem głównym Strategii Bezpieczeństwo Energetyczne i Środowisko jest zapewnienie wysokiej jakości życia obecnych i przyszłych pokoleń z uwzględnieniem ochrony środowiska oraz stworzenie warunków do zrównoważonego rozwoju nowoczesnego sektora energetycznego, zdolnego zapewnić Polsce bezpieczeństwo energetyczne oraz konkurencyjną i efektywną gospodarkę.

Cel główny BEiŚ realizowany będzie przez cele szczegółowe i kierunki interwencji przedstawione na poniższym rysunku:

Rysunek 3. Cele i kierunki interwencji w BEiŚ

Źródło: Strategia Bezpieczeństwo Energetyczne i Środowisko – Perspektywa do 2020 r.

Niniejszy Projekt założeń do planu zaopatrzenia w ciepło, energię elektryczną 
i paliwa gazowe dla Gminy Nowy Duninów na lata 2015-2030 uwzględnia cele zawarte w BEiŚ i przyczynia się do realizacji tego dokumentu.

Strategia Rozwoju Województwa Mazowieckiego do 2030 roku Innowacyjne Mazowsze

Strategia Rozwoju Województwa Mazowieckiego Innowacyjne Mazowsze stanowi Załącznik do Uchwały nr 158/13 Sejmiku Województwa Mazowieckiego z dnia 28 października 2013 r.

Nadrzędnym celem Strategii jest spójność terytorialna, rozumiana jako zmniejszenie dysproporcji rozwoju w województwie mazowieckim oraz wzrost znaczenia Obszaru Metropolitalnego Warszawy w Europie, co w konsekwencji przyczyni się do poprawy jakości życia mieszkańców. Osiągnięcie tego celu będzie możliwe poprzez przyspieszenie wzrostu gospodarczego, generowanego przez rozwój produkcji i przemysłu ukierunkowanego na eksport, szczególnie w branży średniozaawansowanych i zaawansowanych technologii.

W układzie celów Strategii Rozwoju Województwa Mazowieckiego do 2030 roku zastosowano wielowymiarowe podejście, które uwzględnia złożoność wszystkich sfer działalności człowieka.

Rysunek 4. Struktura celów rozwojowych województwa mazowieckiego

Źródło: Strategia Rozwoju Województwa Mazowieckiego do 2030 roku Innowacyjne Mazowsze

Strategia Rozwoju Województwa Mazowieckiego zwraca uwagę na problem zapewnienia bezpieczeństwa elektroenergetycznego. Spowodowane jest to m.in. pogarszającym się stanem technicznym sieci elektroenergetycznych oraz potrzebą modernizacji lokalnych urządzeń elektroenergetycznych.

W zakresie energetyki dokument kładzie nacisk na podejmowanie działań służących poprawie efektywności i niezależności energetycznej regionu. Wskazuje również potrzebę zwiększenia udziału energii pozyskiwanej z odnawialnych źródeł energii, głównie biomasy, energii wiatru i słońca oraz wód geotermalnych.

Równolegle powinny być modernizowane i rozbudowywane energetyczne systemy przesyłowe i dystrybucyjne, w celu minimalizacji strat w trakcie przesyłu energii (m.in. poprzez budowę sieci inteligentnych) oraz dywersyfikowane źródła i kierunki zasilania 
w energię, w tym umożliwienie jej odbioru z rozproszonych źródeł.

Efektywność energetyczną gospodarki powinno się zwiększać poprzez rozwój budownictwa energooszczędnego i zmniejszanie zużycia energii przy świadczeniu usług publicznych. Dodatkowo, należy wprowadzać zachęty sprzyjające eko-innowacjom w MŚP oraz wdrażaniu dobrych praktyk w zakresie efektywności energetycznej i niskoodpadowych technologii produkcji.

Wszystkie inwestycje zaplanowane do realizacji w ramach przedmiotowego opracowania są zgodne z celami wyznaczonymi w Strategii Rozwoju Województwa Mazowieckiego, ponieważ zmierzają do poprawy zaopatrzenia Gminy w energię oraz racjonalizacji wykorzystania energii.

Plan Zagospodarowania Przestrzennego Województwa Mazowieckiego

„Plan Zagospodarowania Przestrzennego Województwa Mazowieckiego” został przyjęty przez Sejmik Województwa Mazowieckiego Uchwałą nr 180/14 z 7 lipca 2014 r.

Dokument określa kierunki rozwoju regionu, wskazuje szczegółowe zasady organizacji przestrzennej województwa, formułuje kierunki polityki przestrzennej, przenosząc zapisy „Strategii  Rozwoju Województwa Mazowieckiego” na układ przestrzenny –  w formie polityk przestrzennych.

Główne założenia dokumentu:

- rozmieszczenie w przestrzeni inwestycji celu publicznego o znaczeniu ponadlokalnym 
w oparciu o cele i zasady zagospodarowania przestrzennego województwa,

- ukierunkowanie działań dotyczących rozwoju gospodarczego, kultury i ochrony środowiska, poprzez uwzględnianie uwarunkowań, szans i zagrożeń wynikających ze zróżnicowanych cech przestrzeni województwa,

- oddziaływanie na zachowania przestrzenne podmiotów gospodarujących 
w przestrzeni, by były one zgodne z ogólnymi celami rozwoju województwa.

Elektroenergetyka:

Celem rozwoju infrastruktury energetycznej na terenie województwa mazowieckiego jest zapewnienie bezpieczeństwa energetycznego regionu. Zaspokojenie mieszkańców w energię elektryczną oraz zapewnienie jej nieprzerwanej dostawy w sytuacjach kryzysowych. Niezbędna jest w tym zakresie dywersyfikacja źródeł oraz kierunków zasilania systemów przesyłowych i dystrybucyjnych energii elektrycznej, gazu ziemnego i paliw płynnych, kształtowanie pierścieniowych układów sieci energetycznych, rozproszenie źródeł energii, a także wzrost efektywności wytwarzania oraz przesyłania oraz zużycia energii 
i paliw.

Kierunki rozwoju energetyki związane są z realizacją pakietu klimatycznego UE, zakładającego ograniczenie emisji gazów cieplarnianych, wzrost udziału energii odnawialnej oraz poprawę efektywności energetycznej.

Do celów priorytetowych w tym zakresie należą:

- Rozwój i proekologiczna modernizacja źródeł energii i paliw (wykorzystanie energii odnawialnej)

- Rozbudowa i modernizacja systemów przesyłowych oraz dystrybucji energii i paliw:

- rozbudowa i modernizacja elektrowni systemowych,

- rozbudowa i modernizacja istniejących elektrociepłowni i ciepłowni,

- budowę, rozbudowę i modernizacje rozproszonych źródeł energii (przede wszystkim wykorzystujących zasoby energii odnawialnej i niekonwencjonalnej lub paliw niskoemisyjnych),

- wykonywanie odwiertów poszukiwawczych ropy naftowej i gazu ziemnego oraz budowę niezbędnej infrastruktury eksploatacyjnej i przesyłowej.

- Kooperacja w zakresie elektroenergetyki z sąsiadującymi województwami.

Projekt założeń do planu zaopatrzenia w ciepło energię elektryczna i paliwa gazowe dla Gminy Nowy Duninów uwzględnia założenia sformułowane w powyższym Planie Zagospodarowania przestrzennego dla województwa mazowieckiego.

Program Ochrony Środowiska Województwa Mazowieckiego na lata 2011-2014 
z Uwzględnieniem perspektywy do roku 2018

13 kwietnia 2012 r. Sejmik Województwa Mazowieckiego Uchwała Nr 104/12 uchwalił „Program ochrony środowiska województwa mazowieckiego na lata 2011-2014 
z uwzględnieniem perspektywy do 2018 r.”

Program Ochrony Środowiska Województwa Mazowieckiego do 2018 r. określa następujący cel nadrzędny: „Ochrona środowiska naturalnego na Mazowszu z zachowaniem zasad zrównoważonego rozwoju, jako podstawa poprawy jakości życia mieszkańców regionu”.

Na podstawie analizy stanu aktualnego i uwarunkowań wynikających z dokumentów programowych dotyczących ochrony środowiska, wyznaczonych zostało 5 obszarów priorytetowych dla Mazowsza:

I POPRAWA JAKOŚCI ŚRODOWISKA

II RACJONALNE WYKORZYSTANIE ZASOBÓW NATURALNYCH

III OCHRONA PRZYRODY

IV POPRAWA BEZPIECZEŃSTWA EKOLOGICZNEGO

V EDUKACJA EKOLOGICZNA SPOŁECZEŃSTWA

oraz obszar działań dotyczący ZAGADNIEŃ SYSTEMOWYCH.

Dodatkowo, w ramach każdego obszaru priorytetowego wyszczególnione zostały cele średniookresowe do 2018 r.

Dokument przewiduje działania w zakresie poprawy efektywności energetycznej oraz zwiększenia wykorzystania odnawialnych źródeł energii. Podczas opracowywania przedmiotowego dokumentu zostały uwzględnione ustalenia zawarte w wojewódzkim programie ochrony środowiska.

Program możliwości wykorzystania odnawialnych źródeł energii dla Województwa Mazowieckiego

Celem opracowania Programu jest oszacowanie zasobów i wskazanie obszarów preferowanych dla rozwoju odnawialnych źródeł energii w województwie mazowieckim.

W dokumencie tym zostały wskazane kierunki rozwoju odnawialnych źródeł energii. Inwestycje będące przedmiotem niniejszego projektu założeń wpisują się w następujące kierunki rozwoju:

- Kierunki rozwoju energetyki wodnej – najważniejszym ciekiem wodnym znajdującym się na terenie województwa mazowieckiego jest 320 km odcinek Wisły wraz z jej dopływami (Narew, Pilica, Bzura, Radomka). Ponadto, sieć hydrograficzna województwa charakteryzuje się dużą ilością cieków wodnych o małych przepływach. W związku z tym, że budowa dużych elektrowni wodnych wiąże się ze znacznymi nakładami finansowymi, w przyszłości w przypadku energetyki wodnej należy przewidywać głównie rozwój małej energetyki wodnej (MEW) na terenie województwa;

- Kierunki rozwoju energetyki wiatrowej – obszar województwa mazowieckiego charakteryzuje się średnimi warunkami wietrzności. Ok. 50% województwa posiada potencjał energetyczny wiatru na poziomie 1 250 kWh/rok/m2. Oprócz dużych systemów wiatrowych na terenie województwa mogą być instalowane elektrownie autonomiczne małej mocy, np. dla potrzeb rolnictwa, elektrownie wiatrowe;

- Kierunki rozwoju energetyki słonecznej – na całym obszarze województwa występują zbliżone pod względem możliwości pozyskania energii warunki solarne. Dlatego kolektory słoneczne zaleca się stosować na całym obszarze województwa. Ponadto, zaleca się wykorzystywanie energii słonecznej do podgrzewania c.w.u., w suszarnictwie, do podgrzewania wody w basenach kąpielowych oraz w przypadku ogniw fotowoltaicznych. W przypadku wykorzystania całorocznej energii słonecznej zaleca się stosowanie układów skojarzonych np. z pompami ciepła;

- Kierunki rozwoju energetyki na bazie wód geotermalnych – obszar województwa mazowieckiego jest położony w okręgu geotermalnym grudziądzko-warszawskim charakteryzującym się dość wysokimi temperaturami wód geotermalnych. W związku 
z  tym, na terenie województwa zakłada się budowę systemów geotermalnych 
w większych miejscowościach ze względu na ich opłacalność, oraz wykorzystanie energii geotermalnej za pośrednictwem pomp ciepła;

- Kierunki rozwoju energetyki na bazie biomasy – obszar województwa mazowieckiego charakteryzuje się dużym potencjałem drewna z lasów, drewna z sadów i słomy. 
W związku z powyższym, promowane jest wykorzystywanie biomasy na cele energetyczne poprzez stosowanie kotłów spalających zarówno odpady drzewne jak 
i słomę. Ponadto, na terenie województwa mazowieckiego istnieje kilka plantacji roślin energetycznych. Promowany jest również rozwój biogazowi.

Strategia Rozwoju Powiatu Płockiego na lata 2014-2020

Strategia Rozwoju Powiatu Płockiego na lata 2014-2020 została przyjęta uchwałą Nr 353/XXXV/2014 przez Radę Powiatu Płockiego w dniu 5 listopada.

W dokumencie sformułowano następującą wizję Powiatu Płockiego do 2020 r.

Powiat Płocki to bezpieczna mała ojczyzna, w której chcemy żyć, pracować 
i wypoczywać.

Osiągnięcie określonego w wizji stanu rozwojowego, możliwe będzie poprzez realizację odpowiednich celu nadrzędnego, celów strategicznych oraz kierunków działań w ramach każdego z celów strategicznych. Cele operacyjne w poszczególnych obszarach zostały przedstawione na poniższym rysunku.

Rysunek 5. Schemat celów powiatu płockiego w perspektywie do roku 2020

Źródło: Strategia Rozwoju Powiatu Płockiego na lata 2014-2020

W ramach celu operacyjnego: Wzrost bezpieczeństwa ekologicznego, zaplanowano m.in. likwidację niekontrolowanych źródeł emisji do powietrza, wody i gleby oraz inicjowanie działań informacyjno-edukacyjnych z zakresu odnawialnych źródeł energii 
i energooszczędnego budownictwa. W związku z tym, Projekt założeń do planu zaopatrzenia w ciepło, energię elektryczną i paliwa gazowe dla Gminy Nowy Duninów będzie się przyczyniał do realizacji Strategii Rozwoju Powiatu Płockiego.

Program Ochrony Środowiska w Powiecie Płockim na lata 2011 - 2015 z perspektywą do roku 2018

Niniejszy dokument został przyjęty przez Radę Powiatu Płockiego uchwałą Nr 312/XXXVIII/2010 z dnia 22 września 2010 r. W Programie został sformułowany następujący cel strategiczny działań ekorozwojowych:

Poprawa stanu środowiska przyrodniczego i ochrona jego zasobów

Aby osiągnąć wyznaczony cel nadrzędny, ustalone zostały cztery cele główne:

1) Ograniczenie emisji substancji i energii;

2) Ochrona zasobów naturalnych;

3) Rozwój energetyki odnawialnej;

4) Podnoszenie świadomości ekologicznej społeczeństwa.

W ramach każdego z ww. celów głównych, zostały określone również cele szczegółowe.

Działania na rzecz ochrony powietrza, ograniczanie niskiej emisji  oraz dążenie do wzrostu wykorzystania odnawialnych źródeł energii, należą do priorytetowych zagadnień poruszonych w Programie Ochrony Środowiska dla Powiatu Płockiego. Dodatkowo, Program kładzie duży nacisk na działania związane z podnoszeniem stanu świadomości ekologicznej społeczeństwa. W związku z tym, realizacja założeń zawartych w Projekcie założeń do planu zaopatrzenia w ciepło, energię, elektryczną i paliwa gazowe dla Gminy Nowy Duninów, przyczyni się do realizacji celów ustalonych w Programie Ochrony Środowiska dla Powiatu Płockiego.

Program Ochrony Środowiska dla Gminy Nowy Duninów na lata 2012-2016 
z perspektywą do roku 2019

Celem nadrzędnym Programu Ochrony Środowiska dla Gminy Nowy Duninów jest:

Osiągnięcie trwałego i zrównoważonego rozwoju Gminy oraz poprawa jej atrakcyjności poprzez działania społeczne i inwestycyjne w zakresie ochrony środowiska.

W ramach realizacji tego celu sprecyzowano dla Gminy następujące priorytety ekologiczne:

- Optymalizacja gospodarki wodno-ściekowej;

- Ochrona powietrza atmosferycznego;

- Ochrona powierzchni ziemi;

- Ochrona przed hałasem i promieniowaniem elektromagnetycznym;

- Ochrona różnorodności biologicznej krajobrazu;

- Edukacja ekologiczna;

- Rozwój energetyki odnawialnej.

Zarówno cel główny - jak i priorytety ekologicznie, dotyczące ochrony powietrza atmosferycznego i rozwoju energetyki odnawialnej, sformułowane w Programie Ochrony Środowiska dla Gminy Nowy Duninów są spójne z założeniami zawartymi w Projekcie założeń do planu zaopatrzenia w ciepło energię elektryczną i paliwa gazowe dla Gminy Nowy Duninów.

Miejscowe Plany Zagospodarowania Przestrzennego

Na terenie Gminy Nowy Duninów obowiązują miejscowe plany zagospodarowania przestrzennego przyjęte na mocy następujących uchwał:

- Uchwała Nr 267/XXXIV/14 Rady Gminy Nowy Duninów z dnia 5 września 2014 r. w sprawie Miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego zespołu zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej w Brwilnie Dolnym w zakresie drogi lokalnej;

- Uchwała Nr 181/XXIII/13 Rady Gminy Nowy Duninów z dnia 15 marca 2013 r. w sprawie Miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenów zabudowy rekreacyjnej w miejscowości Soczewka;

- Uchwała Nr 157/XXIII/09 Rady Gminy Nowy Duninów z dnia 19 czerwca 2009 r. w sprawie Miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego  gminy Nowy Duninów dla części działki Nr ewid. 116/3 w miejscowości Brwilno Dolne.

W wyżej wskazanych uchwałach, zawarto zapisy dotyczące zasad modernizacji, rozbudowy i budowy systemów infrastruktury technicznej i komunikacji, zgodnie z którymi obowiązuje zasada zaopatrzenia w ciepło w systemie indywidualnych i lokalnych źródeł ciepła z wykorzystaniem proekologicznych nośników energii, co jest zgodne 
z założeniami Projektu założeń do planu zaopatrzenia w ciepło, energię elektryczną 
i paliwa gazowe  dla Gminy Nowy Duniów.

# 4. Ogólna charakterystyka Gminy

## 4.1. Położenie i podział administracyjny Gminy

Gmina Nowy Duninów jest gminą wiejską, położoną w województwie mazowieckim, w zachodniej części powiatu płockiego. Obszar Gminy leży nad rzeką Wisłą oraz w bezpośrednim sąsiedztwie Zbiornika Włocławskiego.

Rysunek 6. Gmina Nowy Duninów na tle województwa mazowieckiego i powiatu płockiego

Źródło: http://archiwum.zpp.pl/

Powierzchnia Gminy wynosi 14 623 ha, a w jej granicach administracyjnych znajduje się 13 sołectw: Brwilno, Popłacin, Dzierzązna, Brwilno Dolne - Soczewka, Wola Brwileńska, Stary Duninów, Nowy Duninów, Karolewo-Nowa Wieś, Kamion-Grodziska, Środoń - Brzezinna Góra, Trzcianno - Jeżewo, Duninów Duży, Lipianki. Odległość Gminy do najbliższych miast – Płocka i Włocławka wynosi odpowiednio ok. 20 km i 30 km.

Rysunek 7. Położenie administracyjne Gminy Nowy Duninów

Źródło: https://www.google.pl/maps/

Gmina Nowy Duninów graniczy z następującymi gminami:

- od wschodu:

- z gminą Brudzeń Duży (powiat płocki, województwo mazowieckie),

- z gminą Stara Biała (powiat płocki, województwo mazowieckie).

- od południa:

- z gminą Łąck (powiat płocki, województwo mazowieckie),

- z miastem Płock (powiat płocki, województwo mazowieckie).

- od zachodu:

- z gminą  Baruchowo (powiat włocławski, województwo kujawsko-pomorskie),

- z gminą Gostynin (powiat gostyniński, województwo mazowieckie).

- od północnego-zachodu:

-  z gminą Włocławek (powiat włocławski, województwo kujawsko-pomorskie).

## 4.2. Stan gospodarki

Znajdujące się na danym terenie zasoby stymulują innowacyjność i konkurencyjność lokalnej gospodarki, a także stwarzają otoczenie atrakcyjne dla nowych inwestycji. Wraz z rozwojem gospodarczym na danym obszarze wzrasta również poziom zapotrzebowania na energię.

Wg danych GUS, na koniec 2014 roku w Gminie Nowy Duninów funkcjonowały 252 podmioty gospodarcze, z czego aż 96,03% działało w sektorze prywatnym, a tylko 3,97% w sektorze publicznym. W latach 2007-2014 liczba podmiotów gospodarczych wzrosła o 31,94%. Najwięcej podmiotów funkcjonujących w sektorze prywatnym stanowiły osoby fizyczne prowadzące działalność gospodarczą (88%).

Tabela 1. Struktura działalności gospodarczej według sektorów w Gminie Nowy Duninów w latach 2007-2014

| Podmioty gospodarcze wpisane do rejestru REGON | 2007 | 2008 | 2009 | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Podmioty gospodarki narodowej ogółem | 191 | 211 | 222 | 235 | 221 | 236 | 245 | 252 |
| Sektor publiczny | Ogółem | 10 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 10 |
|  | państwowe i samorządowe jednostki prawa budżetowego | 6 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 6 |
| Sektor prywatny | Ogółem | 181 | 202 | 213 | 226 | 212 | 227 | 236 | 242 |
|  | osoby fizyczne prowadzące działalność gospodarczą | 153 | 176 | 187 | 199 | 185 | 200 | 206 | 213 |
|  | spółki handlowe | 7 | 7 | 8 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 |
|  | spółki handlowe z udziałem kapitału zagranicznego | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
|  | spółdzielnie | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 |
|  | stowarzyszenia i organizacje społeczne | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 6 | 6 |

Źródło: Dane z GUS

Wykres 1. Podmioty gospodarcze według sektora własności w latach 2007-2014

Źródło: Dane GUS

Podstawę prywatnej działalność gospodarczej prowadzonej w Gminie Nowy Duninów stanowią działalności związane z handlem hurtowym i detalicznym (22,62%), oraz sektor budownictwa (16,27%). Dodatkowo, dużą rolę odgrywa branża przetwórstwa przemysłowego (12,70%) oraz rolnictwo, leśnictwo, łowiectwo i rybactwo (9,54%). Struktura działalności gospodarczej na terenie Gminy Nowy Duninów została przedstawiona na poniższym wykresie.

Wykres 2. Struktura działalności gospodarczej na terenie Gminy Nowy Duninów w 2014 roku

Źródło: Opracowanie własne na podstawie danych GUS

Legenda:

| A | Rolnictwo, leśnictwo, łowiectwo i rybactwo |
| --- | --- |
| B | Górnictwo i wydobywanie |
| C | Przetwórstwo przemysłowe |
| D | Wytwarzanie i zaopatrzenie w energię elektryczną, gaz, parę wodną, gorącą wodę i powietrze do układów klimatyzacyjnych |
| E | Dostawa Wody: gospodarowanie ściekami i odpadami oraz działalność związana z rekultywacją |
| F | Budownictwo |
| G | Handel hurtowy i detaliczny, naprawa pojazdów samochodowych, włączając motocykle |
| H | Transport i gospodarka magazynowa |
| I | Działalność związana z zakwaterowaniem i usługami gastronomicznymi |
| J | Informacja i komunikacja |
| K | Działalność finansowa i ubezpieczeniowa |
| L | Działalność związana z obsługą rynku nieruchomości |
| M | Działalność profesjonalna, naukowa i techniczna |
| N | Działalność w zakresie usług administrowania i działalności wspierająca |
| O | Administracja publiczna i obrona narodowa, obowiązkowe ubezpieczenia społeczne |
| P | Edukacja |
| Q | Opieka zdrowotna i pomoc społeczna |
| R | Działalność związana z kulturą, rozrywką i rekreacją |
| S | Pozostała działalność usługowa |
| T | Gospodarstwa domowe zatrudniające pracowników; gospodarstwa domowe produkujące wyroby i świadczące usługi na własne potrzeby |

## 4.3. Charakterystyka mieszkańców

Jednym z podstawowych czynników wpływających na rozwój jednostek samorządu terytorialnego jest sytuacja demograficzna oraz perspektywy jej zmian. Trzeba zauważyć, 
że przyrost liczby ludności jest równoznaczny z przyrostem liczby konsumentów, 
a to oznacza wzrost zapotrzebowania na energię i jej nośniki.

W poniższej tabeli przedstawiony został podział liczby ludności wg poszczególnych sołectw, występujących w graniach administracyjnych Gminy Nowy Duninów.

Tabela 2. Liczba mieszkańców w poszczególnych sołectwach Gminy Nowy Duninów

| Sołectwo | Liczba ludności (w tym na pobyt czasowy) |
| --- | --- |
| Brwilno | 85 |
| Brwilno Dolne | 473 |
| Brzezinna Góra | 29 |
| Duninów Duży | 119 |
| Dzierzązna | 162 |
| Grodziska | 33 |
| Jeżewo | 47 |
| Kamion | 53 |
| Karolewo | 321 |
| Lipianki | 232 |
| Nowa Wieś | 135 |
| Nowy Duninów | 1137 |
| Popłacin | 378 |
| Soczewka | 285 |
| Stary Duninów | 205 |
| Środoń | 69 |
| Trzcianno | 99 |
| Wola Brwileńska | 181 |

Źródło: Dane z Urzędu Gminy w Nowym Duninowie

Zgodnie z danymi GUS, ogólna liczba ludności Gminy Nowy Duninów na koniec 2014 roku wynosiła 3 981 osób, w tym 2 029 kobiet (50,97%) oraz 1 952 mężczyzn (49,03%). W analizowanym okresie liczba ludności w Gminie wzrosła o 143 osoby, co znalazło odzwierciedlenie zarówno w przypadku liczby mężczyzn, jak i liczby kobiet.

Zmiany jakie wystąpiły w strukturze demograficznej mieszkańców Gminy Nowy Duninów w latach 2007-2014 prezentuje Tabela 3.

Tabela 3. Struktura demograficzna Gminy Nowy Duninów w latach 2007-2014

| Wyszczególnienie | Jedn. miary | 2007 | 2008 | 2009 | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Ludność wg miejsca zameldowania/zamieszkania i płci |
| ogółem | osoba | 3 838 | 3 835 | 3 885 | 3 997 | 3 986 | 3 994 | 3 996 | 3 981 |
| mężczyźni | osoba | 1 870 | 1 884 | 1 904 | 1 961 | 1 949 | 1961 | 1 962 | 1 952 |
| mężczyźni % | % | 48,72% | 49,13% | 49,01% | 49,06% | 48,90% | 49,10% | 49,10% | 49,03% |
| kobiety | osoba | 1 968 | 1 951 | 1 981 | 2 036 | 2 037 | 2 033 | 2 034 | 2 029 |
| kobiety % | % | 51,28% | 50,87% | 50,99% | 50,94% | 51,10% | 50,90% | 50,90% | 50,97% |
| Przyrost naturalny |
| ogółem | - | -6 | 16 | 21 | 22 | -12 | 0 | -1 | -9 |

| Migracje na pobyt stały gminne |
| --- |
| zameldowania ogółem | osoba | 26 | 55 | 54 | 70 | 44 | 48 | 43 | 51 |
| zameldowania z miast | osoba | 12 | 34 | 37 | 41 | 28 | 34 | 28 | 38 |
| zameldowania ze wsi | osoba | 14 | 20 | 14 | 28 | 16 | 14 | 15 | 12 |
| zameldowania z zagranicy | osoba | 0 | 1 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| wymeldowania ogółem | osoba | 64 | 54 | 42 | 45 | 43 | 36 | 45 | 40 |
| wymeldowania do miast | osoba | 35 | 29 | 25 | 24 | 27 | 26 | 33 | 25 |
| wymeldowania na wieś | osoba | 42 | 23 | 37 | 35 | 32 | 15 | 31 | 22 |
| wymeldowania za granicę | osoba | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 2 | 0 | 0 |
| saldo migracji | osoba | -38 | 1 | 12 | 25 | 1 | 12 | -2 | 11 |

Źródło: Dane z GUS

Przyrost naturalny na terenie Gminy Nowy Duninów w analizowanym okresie ulegał wahaniom. W ostatnich latach 2013-2014 r. przyrost przyjmował wartości ujemne, 
co świadczy o przewadze zgonów nad urodzeniami żywymi.

Kierunkami migracji mieszkańców Gminy były zarówno obszary wiejskie, miejskie, 
jak i obszary leżące poza granicami Polski. W roku 2014 na terenie Gminy Nowy Duninów  spośród wszystkich nowo zameldowanych osób, 74,51% stanowili mieszkańcy z miast, a 23,53% mieszkańcy z terenów wiejskich. W przypadku wymeldowań sytuacja była podobna tzn. więcej osób wymeldowało się do miast (62,5%) niż na wieś (55,0%). Całkowite saldo migracji w większości analizowanego okresu kształtowało się dla Gminy Nowy Duninów korzystnie, a ujemne wartości przyjmowało jedynie w roku 2007 i 2013.

Analizując strukturę wiekową mieszańców Gminy Nowy Duninów należy zauważyć, że:

- największy udział procentowy posiadają osoby w wieku produkcyjnym (64,6% w 2014 roku),

- liczba osób w wieku poprodukcyjnym rośnie, natomiast liczba osób w wieku przedprodukcyjnym maleje.

Wykres 3. Udział ludności wg ekonomiecznych grup wieku w % ludności ogólem w Gminie Nowy Duninów w latach 2007-2014

Źródło: Opracowanie własne na podstawie danych GUS

Powyższa sytuacja demograficzna nie jest korzystna i świadczy o starzeniu się społeczeństwa lokalnego. Obecnie, największą grupę stanowią osoby w wieku produkcyjnym, jednak w przyszłości zwiększać się będzie procentowy udział osób w wieku poprodukcyjnym, co pociąga za sobą wiele konsekwencji. Znaczna część dochodów Gminy będzie musiała być kierowana na zapewnienie odpowiednich warunków życia osobom 
w starszym wieku (np. opieka społeczna). Starzejące się społeczeństwo to także malejące przyrosty zasobów pracy. Zjawisko to może również spowodować problemy związane 
z systemem emerytalno-rentowym. Dodatkowo wzrost liczby osób starszych prowadzi do zmiany struktury popytu – maleje popyt na „nowinki” technologiczne, a rośnie na szeroką gamę usług związanych z opieką społeczną.

W celu wzrostu liczby osób w wieku produkcyjnym równoważących wzrastającą ilość osób 
w wieku poprodukcyjnym, ważne jest przeprowadzanie inwestycji mających na celu przyciąganie na teren Gminy Nowy Duninów młodych, dobrze wykształconych mieszkańców, którzy zapewnią dodatkowe przychody dla budżetu Gminy.

Prognoza liczby ludności do 2030 roku

Na podstawie danych o liczbie ludności na terenie Gminy Nowy Duninów w latach 2007 – 2014, a także na podstawie prognozy liczby ludności powiatu płockiego opracowanej przez GUS, wykonano prognozę demograficzną dla Gminy Nowy Duninów do roku 2030.

Zgodnie z prognozą, przewiduje się stopniowy wzrost liczby mieszkańców Gminy do roku 2030.

Wykres 5. Prognoza liczby ludności dla Gminy Nowy Duninów na lata 2014-2030

Źródło: Opracowanie własne na podstawie danych GUS

Tabela 4. Prognoza liczby mieszkańców Gminy Nowy Duninów na lata 2015-2030

| Lata | Liczba ludności |
| --- | --- |
|  | Ogółem | na wsi |
| 2015 | 3 989 | 3 989 |
| 2016 | 3 997 | 3 997 |
| 2017 | 4 004 | 4 004 |
| 2018 | 4 011 | 4 011 |
| 2019 | 4 018 | 4 018 |
| 2020 | 4 026 | 4 026 |
| 2021 | 4 033 | 4 033 |
| 2022 | 4 040 | 4 040 |
| 2023 | 4 046 | 4 046 |
| 2024 | 4 052 | 4 052 |
| 2025 | 4 058 | 4 058 |
| 2026 | 4 063 | 4 063 |
| 2027 | 4 067 | 4 067 |
| 2028 | 4 070 | 4 070 |
| 2029 | 4 073 | 4 073 |
| 2030 | 4 074 | 4 074 |

Źródło: Opracowanie własne na podstawie danych GUS

W związku z prognozowanym wzrostem liczby ludności na terenie Gminy Nowy Duninów należy stwierdzić, że uzasadnione jest prowadzenie dalszych działań inwestycyjnych, związanych z termomodernizacją. Dzięki temu zmniejszeniu ulegnie ilość paliw zużywanych do ogrzania obiektów, co niewątpliwie przyczyni się do zmniejszenia ilości zanieczyszczeń emitowanych do atmosfery, a także przyczyni się poprawy stanu środowiska. Wykorzystywanie lokalnych zasobów energetycznych zapewni mieszkańcom bezpieczeństwo energetyczne i ekologiczne.

## 4.4. Środowisko naturalne Gminy

Według podziału fizyczno-geograficznego, Gmina Nowy Duninów położona jest w całości w mezoregionie Kotliny Płockiej.

Rysunek 8. Położenie fizyczno-geograficzne Gminy Nowy Duninów

Źródło: Państwowy Instytut Geologiczny, Centralna Baza Danych Geologicznych, web3.pgi.gov.pl

Struktura zagospodarowania gruntów ma wpływ na plany związane z gospodarowaniem przestrzenią. Świadome i racjonalne wykorzystywanie istniejących na danym obszarze gruntów wpływa na zrównoważony rozwój danej jednostki. Na terenie Gminy Nowy Duninów przeważają lasy oraz grunty leśne, stanowiące prawie 70% obszaru. Szczegółową strukturę zagospodarowania gruntów Gminy przedstawia Tabela 5.

Tabela 5. Struktura zagospodarowania gruntów Gminy Nowy Duninów

| Wyszczególnienie | Jednostka | 2014 | % |
| --- | --- | --- | --- |
| Użytki rolne, z czego: | ha | 2 806 | 19,19% |
| grunty orne | ha | 1 952 | 69,57% |
| sady | ha | 10 | 0,36% |
| łąki | ha | 410 | 14,61% |
| pastwiska | ha | 282 | 10,05% |
| grunty rolne zabudowane | ha | 108 | 3,85% |
| grunty pod rowami | ha | 44 | 1,57% |
| lasy i grunty leśne | ha | 10 187 | 69,66% |
| pozostałe grunty i nieużytki | ha | 1 630 | 11,15% |
| Razem | ha | 14 623 | 100% |

Źródło: Dane GUS

Gmina Nowy Duninów jest miejscem atrakcyjnym pod względem walorów krajobrazowych, przyrodniczych i turystycznych. Na jej terenie, w miejscowościach Soczewka 
i Nowy Duninów znajduje się kilkanaście ośrodków wypoczynkowych. Przez Gminę przepływa rzeka Skrwa Lewa, której dolny bieg wykorzystywany jest do organizowania spływów kajakowych, a także jezioro Soczewka, wykorzystywane w celach rekreacyjnych – znajduje się tu plaża i kąpielisko. Na obszarze niniejszej jednostki terytorialnej występuje również wiele obszarowych form ochrony przyrody.

Źródło: Gmina Nowy Duninów; Błękitno-Zielona Perła Mazowsza, Płock 2014

Rysunek 9. Formy Ochrony Przyrody na terenie Gminy Nowy Duninów

Źródło: http://geoserwis.gdos.gov.pl/mapy

Gostynińsko – Włocławski Park Krajobrazowy

Powierzchnia obszaru wynosi 38 950 ha. Występują tu liczne jeziora oraz rozległe tereny podmokłe i zabagnione. W granicach Parku występuje około 800 gatunków roślin naczyniowych, spośród których około 180 to gatunki rzadkie w skali regionu, a około 50 objętych jest ochroną prawną (m.in. widłak goździsty, lilia złotogłów, sasanka łąkowa, naparstnica zwyczajna, storczyk szerokolistny). Wśród fauny najcenniejszą grupę stanowią ptaki, zwłaszcza gatunki wodno-błotne. Występują tu m.in. umieszczone w Polskiej Czerwonej Księdze Zwierząt - bocian czarny, bąk, kulik wielki, żuraw, batalion, błotniak łąkowy i zbożowy, krwawodziób i derkacz, a także niektóre gatunki zwierząt  takich jak bóbr europejski, ryś, oraz sokół wędrowny.

Źródło: http://www.mazowsze.travel/

Rezerwat Przyrody Kresy

Rezerwat został utworzony w celu ochrony różnorodnych leśnych zbiorowisk oligotroficznych, zachowanych w stanie naturalnym i torfowisk wysokich. Jego powierzchnia wynosi 1,8 km2. Nazwa rezerwatu pochodzi od znajdującego się tu uroczyska - dawnej granicy między Mazowszem – Puszczą Gostynińską, a Kujawami – Lasami Włocławskimi. Na terenie rezerwatu znajduje się część bagienna z otaczającymi ją borami bagiennymi i wilgotnymi. Dominującym rodzajem drzewostanu są sosny rosnące na siedliskach boru świeżego. Na terenie rezerwatu rośnie także dąb szypułkowy zaliczony do pomników przyrody.

Źródło: http://warszawa.rdos.gov.pl/

Rezerwat Przyrody Jastrząbek

Powierzchnia terenu wynosi 459,64 ha. Rezerwat został utworzony w celu zachowania istniejących na tym terenie ekosystemów leśnych, bagiennych i jeziorowych. Według głównego przedmiotu ochrony rezerwat można uznać jako rezerwat biocenotyczny i fizjocenotyczny biocenoz naturalnych i półnaturalnych.

Źródło: http://start.lasy.gov.pl/

Zespół Przyrodniczo-Krajobrazowy Jezioro Sendeń

Zespół ten został wyznaczony w celu ochrony wyjątkowo cennych fragmentów krajobrazu naturalnego i kulturowego zbiornika Jeziora Sendeń, oraz jego pasa przybrzeżnego. Powierzchnia obszaru wynosi 0,33 km2. Jest to jeden z przystanków występujących na ścieżce przyrodniczo-dydaktycznej wchodzącej w skład Gostynińsko-Włocławskiego Parku Krajobrazowego.

http://www.mazowsze.travel/

Obszar Natura 2000 Dolina Skrwy Lewej (PLH140051)

Obszar ten położony jest w Kotlinie Płockiej, a jego powierzchnia wynosi 1,29 km2. Na ostoję składa się dno doliny śródleśnej rzeki (Skrwa Lewa), otaczające ją stoki (porośnięte lasami iglastymi i liściastymi) z niewielkim fragmentem pozadolinowym oraz (we fragmencie ujściowym) częściowo sztuczny zbiornik wodny. Około 81% terenu znajduje się w granicach Gostynińsko- Włocławskiego Parku Krajobrazowego, pozostałe 19% ostoi należy do otuliny parku krajobrazowego. Celem powstania tego obszaru jest ochrona zbiorowisk łęgowych w dolinie małej rzeki wraz z fragmentami zbiorowisk wilgotnych łąk.

http://obszary.natura2000.org.pl/

Obszar Natura 2000 Uroczyska Łąckie (PLH140021)

Obszar obejmuje kompleks lasów, bagien i wód o powierzchni 16,2 km2. W jeziorze Jeziorko, niewielkim, płytkim zbiorniku dystroficznym położnym w rezerwacie florystycznym Jastrząbek została reintrodukowana roślina - aldrowanda pęcherzykowata. Jeziorko otacza torfowisko przejściowe, z trzciną pospolitą jako gatunkiem dominującym. Obszar jest miejscem występowania  cennych siedlisk z Załącznika I Dyrektywy Siedliskowej: starorzeczy 
i naturalnych eutroficznych zbiorników wodnych, naturalnych, dystroficznych zbiorników wodnych, torfowisk przejściowych i trzęsawisk, grądu środkowoeuropejskiego 
i subkontynentalnego, łęgu wierzbowego, topolowego, olszowego i jesionowego, łęgowych lasó dębowo-wiązowo-jesionowych. Z gatunków wymienionych w Załączniku II Dyrektywy Siedliskowej stwierdzono tu występowanie płazów: traszki grzebieniastej i kumaka nizinnego i rośliny aldrowandy pęcherzykowatej.

http://obszary.natura2000.org.pl/

## 4.5. Warunki klimatyczne na terenie Gminy

Zgodnie z regionalizacją rolniczo – klimatyczną wg W. Okołowicza i D. Martyn, obszar Gminy Nowy Duninów znajduje się w obrębie zaliczanym do mazowiecko-podlaskiej dzielnicy rolniczo-klimatycznej (Rysunek 10). Klimat tej dzielnicy charakteryzuje:

- roczna amplituda temperatury powietrza nawet >21,5°C

- średnia temperatura lipca – 17,5-18,0°C;

- średnia temperatura stycznia – -4,0°C do -2,5°C;

- roczna suma opadów – od 500 do 600 mm.

Rysunek 10. Dzielnice rolniczo-klimatyczne Polski wg R. Gumińskiego

Źródło: http://www.wiking.edu.pl

Obszar na którym leży Gmina Nowy Duninów, charakteryzuje się dobrymi warunkami solarnymi, termiczno-wilgotnościowymi oraz dobrym nawietrzeniem. Przeważają tutaj wiatry o kierunku zachodnim. Latem wzrasta udział wiatrów północno – zachodnich, natomiast zimą południowo – zachodnich. W przejściowych porach roku pojawiają się wiatry z sektora wschodniego, a jesienią z południowo – zachodniego. Na terenach w dolinie Wisły najczęściej występują wiatry północno-zachodnie i południowo-wschodnie. W ostatnich latach wzrosła liczba lat suchych.

Na warunki termiczne Gminy duży wpływ ma rzeka Wisła, która przyczynia się do obniżenia temperatury w miesiącach letnich i wiosennych oraz wzrostu w miesiącach jesiennych.

Źródło: Program Ochrony Środowiska dla Gminy Nowy Duninów na lata 2012-2016 z perspektywa do roku 2020

## 4.6. Charakterystyka infrastruktury budowlanej

Obiekty budowlane znajdujące się na terenie Gminy różnią się wiekiem, technologią wykonania, przeznaczeniem i wynikającą z powyższych parametrów energochłonnością. Spośród wszystkich budynków wyodrębniono podstawowe grupy obiektów:

- budynki mieszkalne,

- obiekty użyteczności publicznej,

- obiekty handlowe, usługowe i przemysłowe – podmioty gospodarcze.

W sektorze budynków mieszkalnych i użyteczności publicznej energia może być użytkowana do realizacji celów takich jak: ogrzewanie i wentylacja, podgrzewanie wody, gotowanie, oświetlenie, napędy urządzeń elektrycznych, zasilanie urządzeń biurowych i sprzętu AGD. 
W budownictwie tradycyjnym energia zużywana jest głównie do celów ogrzewania pomieszczeń. Zasadniczymi wielkościami, od których zależy to zużycie jest temperatura zewnętrzna i temperatura wewnętrzna pomieszczeń ogrzewanych, a to z kolei wynika 
z przeznaczenia budynku. Charakterystyczne minimalne temperatury zewnętrzne dane 
są dla poszczególnych stref klimatycznych kraju. Podział na te strefy pokazano na Rysunku 11.

Rysunek 11. Podział Polski na strefy klimatyczne

Źródło: PN-EN 12831:2006. Instalacje ogrzewcze w budynkach
 - Metoda obliczania projektowego obciążenia cieplnego

Gmina Nowy Duninów leży w III strefie klimatycznej, w której obliczeniowa temperatura zewnętrzna dla potrzeb ogrzewania, zgodnie z PN-EN 12831, wynosi -200C, 
co graficznie prezentuje powyższy rysunek.

Średnioroczna liczba stopniodni, wykorzystywana do obliczeń w audytach energetycznych zgodnie z PN-EN ISO 13790, wynosi dla Gminy Nowy Duninów 3 655 stopniodni/rok. Wieloletnie temperatury średniomiesięczne [Te(m)], liczba dni ogrzewania [Ld(m)] właściwe dla Gminy oraz liczba stopniodni q(m) dla temperatury wewnętrznej 200C zostały zaprezentowane w Tabeli 6.

Tabela 6. Wieloletnie temperatury średniomiesięczne [Te(m)], liczba dni ogrzewania [Ld(m)] oraz liczba stopniodni q(m) dla temperatury wewnętrznej 200C

| Miesiąc | I | II | III | IV | V | VI | VII | VIII | IX | X | XI | XII |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Te(m), (C | -0,9 | -2,7 | 3,3 | 8,8 | 12,3 | 17,1 | 17,3 | 18,2 | 13,5 | 9,3 | 3,9 | -0,4 |
| Ld(m) | 31,00 | 28,00 | 31,00 | 30,00 | 5,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 5,00 | 31,00 | 30,00 | 31,00 |
| q(m) | 647,9 | 635,6 | 517,7 | 336,0 | 38,5 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 32,5 | 331,7 | 483,0 | 632,4 |

Wykres 6. Rozkład średnich temperatur na terenie Gminy Nowy Duninów

Źródło: Opracowanie własne

Wśród pozostałych czynników decydujących o wielkości zużycia energii w budynku znajdują się:

- zwartość budynku (współczynnik A/V) – mniejsza energochłonność to minimalna powierzchnia ścian zewnętrznych i płaski dach;

- usytuowanie względem stron świata – pozyskiwanie energii promieniowania słonecznego – mniejsza energochłonność to elewacja południowa z przeszkleniami 
i roletami opuszczanymi na noc; elewacja północna z jak najmniejszą liczbą otworów w przegrodach; w tej strefie budynku można lokalizować strefy gospodarcze, 
a pomieszczenia pobytu dziennego od strony południowej;

- stopień osłonięcia budynku od wiatru;

- parametry izolacyjności termicznej przegród zewnętrznych;

- rozwiązania wentylacji wnętrz;

- świadome przemyślane wykorzystanie energii promieniowania słonecznego, energii gruntu.

Wykres 7 przedstawia jak kształtowały się technologie budowlane oraz standardy ochrony cieplnej budynków w poszczególnych okresach. Po roku 1993 nastąpiła znaczna poprawa parametrów energetycznych nowobudowanych obiektów, co bezpośrednio wiąże się 
z redukcją strat ciepła, wykorzystywanego do celów grzewczych.

Wykres 7. Roczne zapotrzebowanie energii na ogrzewanie w budownictwie mieszkaniowym w kWh/m2 powierzchni użytkowej

Źródło: Teoretyczne a rzeczywiste zapotrzebowanie energetyczne na centralne ogrzewanie  i wentylację mieszkań w budownictwie wielorodzinnym

Orientacyjna klasyfikacja budynków mieszkalnych w zależności od jednostkowego zużycia energii użytecznej w obiekcie podana jest w Tabeli 7.

Tabela 7. Podział budynków ze względu na zużycie energii do ogrzewania

| Klasa | Rodzaj budynku | Wskaźnik kWh/m2 rok | Uwagi |
| --- | --- | --- | --- |
| A+++ | Plus energetyczny | Poniżej 0 | Dochodowo energetyczny |
| A++ | Zero energetyczny | 0 | Samowystarczalny |
| A+ | Pasywny | 1-15 |  |
| A | Niskoenergetyczny | 16 – 25 | Niskie zużycie energii |
| B | Energooszczędny | 26 – 50 |  |
| C | Średnioenergooszczędny | 51 – 75 |  |
| D | Nisko energochłonny | 76 - 100 | Średnie zużycie energii |
| E | Średnio energochłonny | 101 - 125 |  |
| F | Energochłonny | 125 -150 | Wysokie zużycie energii |
| G | Bardzo energochłonny | Ponad 150 |  |

Źródło: Opracowanie własne

### 4.6.1. Zabudowa mieszkaniowa na terenie Gminy

Sektor zabudowy mieszkaniowej jest obszarem, w ramach którego możemy czerpać wiedzę na temat kształtowania się ich efektywności energetycznej. Gospodarstwa domowe należą do najbardziej energochłonnego sektora gospodarki. Poziom zużycia energii w tym segmencie jest wyższy niż w przemyśle czy transporcie. Nowe technologie oraz modernizacje procesów produkcyjnych skutkują większym wzrostem efektywności energetycznej w przemyśle. Przemysł kieruje się dziś ekonomią, dlatego też wiele przedsiębiorstw, szukając oszczędności, inwestuje w działania mające na celu zmniejszenie zapotrzebowania na energię. Wzrost liczby nowych budynków mieszkalnych, dzięki zaostrzeniu wymagań i rozwojowi technologii wytwarzania ciepła, skutkuje nieznacznym obniżeniem zużycia energii w tym sektorze.

Analiza aktualnego stanu budynków pod względem energochłonności wydaje się punktem wyjścia planowania działań strategicznych. Na podstawie danych zawartych w Tabeli 8, można zauważyć, że na terenie  Gminy Nowy Duninów mieszkalnictwo systematycznie się rozwija. W roku 2014 w porównaniu z rokiem 2007 liczba mieszkań na opisywanym areale wzrosła o 16,72%. W efekcie, liczba izb zwiększyła się o 28,97%, a powierzchnia użytkowa mieszkań wzrosła o 32,18%.

Tabela 8. Stan infrastrukturalny na terenie Gminy Nowy Duninów

| Wyszczegól-nienie | J.m. | 2007 | 2008 | 2009 | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Mieszkania | - | 1 264 | 1 282 | 1 302 | 1 403 | 1 411 | 1 445 | 1 460 | 1 476 |
| Izby | - | 4 363 | 4 456 | 4 551 | 5 273 | 5 317 | 5 453 | 5 540 | 5 627 |
| Powierzchnia użytkowa mieszkań | m2 | 83 730 | 85 918 | 88 274 | 102 612 | 103 515 | 106 631 | 108 812 | 110 676 |

Źródło: Dane GUS

Wykres 8. Liczba mieszkań na terenie Gminy Nowy Duninów w latach 2007-2014

Źródło: Opracowanie własne na podstawi danych GUS

W analizowanym okresie przeciętna powierzchnia użytkowa jednego mieszkania zwiększyła się z 66,2 m2 (rok 2007) do 74,5 m2 (rok 2013). Podobny trend przyjął wskaźnik przeciętnej powierzchni użytkowej mieszkania na 1 użytkownika (wzrost z 21,8 m2 do 27,2 m2) oraz wskaźnik mieszkań na 1000 mieszkańców wzrósł z 329,3 (rok 2007) do 365,4 (rok 2013). Świadczy to o zwiększającej się atrakcyjności opisywanego obszaru pod względem osiedleńczym.

Tabela 9. Wskaźniki dotyczące zasobu mieszkaniowego w latach 2007-2014

| Wyszczególnienie | Jedn. miary | 2007 | 2008 | 2009 | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| przeciętna powierzchnia użytkowa 1 mieszkania | m2 | 66,2 | 67,0 | 67,8 | 73,1 | 73,4 | 73,8 | 74,5 |
| przeciętna powierzchnia użytkowa mieszkania na 1 osobę | m2 | 21,8 | 22,4 | 22,7 | 25,7 | 26,0 | 26,7 | 27,2 |
| mieszkania na 1000 mieszkańców | - | 329,3 | 334,3 | 335,1 | 351,0 | 354,0 | 361,8 | 365,4 |

Źródło: Dane z GUS

W analizowanym okresie nastąpił również wzrost wyposażenia mieszkań w instalacje sanitarne – wodociąg, łazienkę i centralne ogrzewanie. W 2014 roku na obszarze Gminy:

- 85,8% mieszkań było podłączonych do wodociągu,

- 75,1% było wyposażonych w łazienkę,

- 71,1% posiadało centralne ogrzewanie.

Tabela 10. Odsetek mieszkań wyposażonych w instalacje na terenie Gminy Nowy Duninów 
w latach 2007-2014

| Rodzaj instalacji | Jedn. miary | 2007 | 2008 | 2009 | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Ogółem |
| wodociąg | % | 76,4 | 76,8 | 77,1 | 85,0 | 85,1 | 85,5 | 85,6 | 85,8 |
| łazienka | % | 60,5 | 61,1 | 61,7 | 73,8 | 73,9 | 74,5 | 74,8 | 75,1 |
| centralne ogrzewanie | % | 60,4 | 61,0 | 61,6 | 69,6 | 69,8 | 70,5 | 70,8 | 71,1 |

Źródło: Dane GUS

Wg informacji uzyskanych z Urzędu Gminy w Nowym Duninowie, w chwili obecnej ok. 50% budynków posiada podłączenie do zbiorczej sieci kanalizacyjnej (ścieki odprowadzane są częściowo do oczyszczalni ścieków w miejscowości Nowy Duninów oraz do oczyszczalni ścieków znajdującej się w miejscowości Płock).

W kolejnych latach prognozuje się występowanie dalszej tendencji wzrostowej liczby mieszkań wyposażonych w niniejsze instalacje.

## 4.7. Zamierzenia rozwojowe oraz potencjalne, prognozowane tereny zabudowy mieszkaniowej, usługowej na obszarze Gminy

Gmina Nowy Duninów jest gminą wiejską. Ze względu na swoje atrakcyjne położenie oraz walory krajobrazowe stanowi atrakcyjne miejsce do zamieszkania, uprawiania turystyki oraz rekreacji i wypoczynku, a także prowadzenia działalności rolniczo – gospodarczej oraz usługowej.

Procesy rozwojowe w Gminie Nowy Duninów, w ostatnich kilkunastu latach charakteryzowały się dość dużą dynamiką z jednocześnie występującymi zaległościami dotyczącymi wyposażaniu terenów w infrastrukturę techniczną (gaz ziemny, kanalizacja, sieć ciepłownicza). W efekcie inwestycje mieszkaniowe i gospodarcze są i były prowadzone również na terenach nieuzbrojonych.

Dalszy rozwój mieszkalnictwa i działalności gospodarczej Gminy jest uzależniony od zmian demograficznych oraz sytuacji ekonomicznej ludności, prowadzonej polityki Gminy, jak również krajowych systemów finansowania budownictwa.

Gmina Nowy Duninów w swoich planach rozwojowych uwzględnia przyrost liczby mieszkańców, co za tym idzie ma świadomość konieczności zwiększenia terenów pod budownictwo mieszkaniowe. W związku z planowanym przeznaczeniem terenów pod zabudowę mieszkaniową, pojawiają się potrzeby w zakresie zaopatrzenia mieszkańców 
w infrastrukturę techniczną elektryczną, gazową i cieplną:

- w zakresie zasilania w energię elektryczną:

- zasilanie planowanych terenów w energię elektryczną należy wykonać poprzez podłączenie do istniejącej w pobliżu sieci elektroenergetycznej, na warunkach określonych przez zarządcę sieci,

- planowane przewody elektroenergetyczne należy prowadzić siecią podziemną, 
w liniach rozgraniczających planowanych ulic,

- w przypadku wystąpienia konieczności budowy stacji transformatorowej, dopuszcza się usytuowanie jej na planowanych terenach zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej;

- w zakresie zasilania w ciepło:

- ze względu na brak sieci ciepłowniczej, na terenach planowanej zabudowy jednorodzinnej stosowane będą indywidualne źródeł ciepła, przy czym należy preferować ekologiczne niskoemisyjne źródła ciepła;

- w zakresie zasilania w gaz przewodowy:

- obecnie nie jest możliwe zaopatrzenie planowanych do zabudowy terenów w gaz ziemny ze względu na brak sieci przesyłowej na terenie Gminy.

# 5. Stan zaopatrzenia Gminy w ciepło

## 5.1. Stan obecny

Na terenie Gminy Nowy Duninów nie funkcjonuje system sieci ciepłowniczej (za wyjątkiem budynku wielorodzinnego przy ul. Słonecznej 2 oraz budynku Urzędu Gminy przy ul. Osiedlowej 1) oraz nie działają przedsiębiorstwa ciepłownicze.

Budynki mieszkalne jednorodzinne i wielorodzinne, budynki użyteczności publicznej, podmioty gospodarcze, zlokalizowane na terenie Gminy ogrzewane są za pomocą indywidualnych systemów grzewczych, w których dominującym paliwem stosowanym 
w procesie spalania jest węgiel. Szczególnie istotnym przedsięwzięciem o ekologicznym charakterze powinno być zatem systematyczne zastępowanie ogrzewania konwencjonalnego (węglowego) ogrzewaniem „czystym” (gazowym i olejowym). Na terenach wiejskich w najbliższym okresie dominować nadal będą kotłownie indywidualne, choć 
dla rejonów zwartej zabudowy rozważyć można budowę ekologicznych kotłowni lokalnych.

Część budynków podlegająca zarządowi Gminy została poddana modernizacji systemów ogrzewania.

Źródło: Dane z Urzędu Gminy w Nowym Duninowie

Tabela 11. Wyposażenie mieszkań na terenie Gminy Nowy Duninów w instalacje centralnego ogrzewania w latach 2007-2014

| Wyszczególnienie | 2007 | 2008 | 2009 | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Mieszkania wyposażone w instalacje c.o. |
| centralne ogrzewanie | 764 | 782 | 802 | 977 | 985 | 1 019 | 1 034 | 1050 |
| Mieszkania wyposażone w instalacje c.o. – w % ogółu mieszkań |
| centralne ogrzewanie | 60,0% | 61,0% | 61,6% | 69,6% | 69,8% | 70,5% | 70,8% | 71,1% |

Źródło: Dane GUS

Z danych zawartych w Tabeli 11 wynika, że w 2014 roku 1 050 mieszkań było wyposażonych w centralne ogrzewanie, co stanowiło 71,1% ogółu mieszkań. W latach 2007-2014 następował systematyczny wzrost liczby mieszkań wyposażonych w instalacje c.o., ostatecznie wzrost ten wyniósł 11,1 p.p. Pozostałe nieruchomości nieposiadające centralnego ogrzewania wykorzystują do ocieplania piece kaflowe, kuchnie węglowe oraz kominki.

## 5.2. Plany rozwojowe przedsiębiorstw ciepłowniczych

Na terenie Gminy Nowy Duninów nie funkcjonują obecnie przedsiębiorstwa ciepłownicze, brak również planów i prognoz dotyczących powstania takich przedsiębiorstw w przyszłości.

Powodem takiej sytuacji jest turystyczno - rolniczy charakter Gminy oraz dominujący typ zabudowy rozproszonej, która powoduje ograniczenia w układzie i trasie przewodów nośników ciepła. Dodatkowo na terenie Gminy występuje stosunkowo niskie zapotrzebowaniem na ciepło. Realizacja przedsięwzięcia związanego z uruchomieniem przedsiębiorstwa ciepłowniczego obsługującego mieszkańców Gminy byłaby bardzo kosztowna i najprawdopodobniej ekonomicznie nieuzasadniona.

## 5.3. Kierunki rozwoju Gminy w zakresie zaopatrzenia w ciepło

Władze Gminy Nowy Duninów są świadome konieczności podejmowania przedsięwzięć w zakresie zaopatrzenia w ciepło, by móc zrealizować wymogi jakie narzucają m.in. przepisy krajowe i europejskie.  W związku z tym, źródła ciepła na terenie Gminy powinny być systematycznie modernizowane, przez co zmniejszać się będzie stopień zanieczyszczenia środowiska, a sprawność kotłowni się zwiększy. Dodatkowo Gmina powinna kształtować proekologiczne postawy wśród mieszkańców i wdrażać przedsięwzięcia niskonakładowe, które będą również poprawiać stan środowiska, a także  prowadzić do oszczędności energii.

# 6. Stan zaopatrzenia Gminy w gaz ziemny

## 6.1. Stan obecny

Sieć gazowa budowana jest na terenach zaliczanych do pierwszej i drugiej klasy lokalizacji. Do pierwszej klasy zaliczane są tereny o zabudowie jedno – lub wielorodzinnej, o intensywnym ruchu kołowym oraz rozwiniętej infrastrukturze podziemnej. Tereny drugiej klasy są ustalane przez operatora sieci gazowej lub na podstawie miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego.

Źródło: Rozporządzenie Ministra gospodarki w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać sieci gazowe (Dz.U.2001.97.1055)

Gmina Nowy Duninów nie jest zasilana gazem ziemnym przewodowym z krajowego systemu gazowniczego. W związku z tym, gospodarstwa domowe, instytucje oraz podmioty gospodarcze zaopatrują się w gaz ziemny do celów energetycznych oraz grzewczych we własnym zakresie. Potrzeby cieplne w gospodarce komunalno – bytowej, w gospodarstwach domowych są zaspokajane za pomocą dostaw gazu płynnego LPG, dostarczanego w butlach gazowych przez okoliczne firmy prowadzące dystrybucję paliw.

Źródło: Projekt założeń do planu zaopatrzenia w ciepło, energię elektryczną i paliwa gazowe dla Gminy Nowy Duninów na lata 2010-2025

## 6.2. Plany rozwojowe dla systemu gazowniczego

W najbliższych latach mogą nastąpić zmiany w zakresie zapotrzebowania na gaz ziemny, które będą spowodowane inwestycjami prowadzonymi na terenie Gminy Nowy Duninów w zakresie budownictwa mieszkaniowego.

Wg informacji otrzymanej od PSG sp. z o.o. Oddział w Warszawie, opracowana została koncepcja gazyfikacji lewobrzeżnej części Płocka, która w swoich założeniach także umożliwia gazyfikację gmin sąsiadujących – Nowy Duninów i Gąbin. Ostateczne decyzje 
o gazyfikacji czy też przystąpieniu do wykonania projektu sieci gazowej nie zostały jeszcze podjęte.

## 6.3. Kierunki rozwoju Gminy w zakresie zaopatrzenia w gaz ziemny

Duże znaczenie w promocji zużycia gazu ziemnego mają względy ekologiczne, czyli obniżenie wydzielania się do atmosfery CO2, będącego gazem cieplarnianym, którego emisje są limitowane przez przepisy Unii Europejskiej oraz niemal zupełny brak emisji pyłów, związków siarki i innych zanieczyszczeń.

W 2010 roku Minister Środowiska udzielił kilku koncesji na poszukiwanie i rozpoznawanie złóż ropy naftowej i gazu ziemnego między innymi na znacznej części powierzchni powiatu płockiego, w tym Gminy Nowy Duninów.

Gmina posiada koncepcję gazyfikacji terenu, jednak w chwili obecnej realizacja tego projektu nie jest możliwa, ponieważ w bezpośrednim sąsiedztwie Gminy brak jest sieci gazowej, do której mogłaby się przyłączyć. W związku z tym, gaz przewodowy na terenie Gminy Nowy Duninów będzie niedostępny w najbliższych latach.

Źródło: Projekt założeń do planu zaopatrzenia w ciepło, energię elektryczną i paliwa gazowe dla Gminy Nowy Duninów na lata 2010-2025

# 7. Stan zaopatrzenia Gminy w energię elektryczną

## 7.1. Stan obecny

Dostawcą energii elektrycznej dla Gminy Nowy Duninów jest:

ENERGA-OPERATOR S.A

Oddział w Płocku

ul. Wyszogrodzka 106

09-400 Płock

Zasilanie odbiorców z Gminy Nowy Duninów w energię elektryczną odbywa się z dwóch Głównych Punktów Zasilania (GPZ), znajdujących się poza jej obszarem i zasilającym również sąsiednie gminy.

- GPZ 110/15kV Płock Radziwie,

- GPZ 110/15kV Gostynin.

GPZ są powiązane z siecią 110 kV ENERGA-OPERATOR SA. Teren Gminy zasilany jest przez 4 linie SN, dla których w przypadkach awaryjnych, poprzez zmianę podziału sieci, istnieje możliwość zasilania obszaru poprzez inną linię SN. Ilość odbiorców przyłączonych do sieci SN i nN oraz odbierających energię elektryczną na terenie Gminy Nowy Duninów pod koniec 2014 roku wynosiła 1 923.

Stan ilościowy sieci na koniec roku 2014 na terenie Gminy wynosił:

- 61,2 km linii średniego napięcia;

- 83,2 km sieci niskiego napięcia;

- 951 szt. przyłączy do sieci o długości 23,4 km;

- 85 szt. stacji SN/nN;

Obciążenie transformatorów 110/15kV oraz linii SN zasilających teren Gminy pozwala stwierdzić, iż występuje tutaj rezerwa mocy w zakresie przyszłego zapotrzebowania pod względem zaopatrzenia w energię elektryczną dla Gminy.

Na terenie Gminy Nowy Duninów występuje również mała elektrownia wodna produkująca energię elektryczną. Znajduje się ona w miejscowości Soczewka, a jej moc wynosi 0,115 MW.

Na poniższym rysunku przedstawiony został schemat sieci elektroenergetycznej występującej na terenie Gminy Nowy Duninów.

Rysunek 12. Mapa sieci elektroenergetycznej na terenie Gminy Nowy Duninów

Źródło: ENERGA-OPERATOR S.A, Oddział w Płocku

Stan techniczny sieci elektroenergetycznych na terenie Nowy Duninów można ocenić jako dobry. Na bieżąco przeprowadzane są prace modernizacyjne polegające na wymianie wyeksploatowanych urządzeń na nowe. Wpływa to na zmniejszenie możliwości wystąpienia ewentualnych awarii i przerw w dostawie prądu.

Na terenie Gminy Nowy Duninów występuje oświetlenie uliczne. W poniższej tabeli scharakteryzowana została długość sieci oświetlenia występująca na terenie Gminy, ilość zużytej energii na oświetlenie uliczne oraz rodzaj zamontowanych lamp, ich ilość i moc. Można zauważyć, że na terenie Gminy Nowy Duninów lampy rtęciowe do 2015 roku zostały całkowicie usunięte. Natomiast ilość lamp ulicznych sodowych w analizowanych latach rośnie, tak jak ich łączna moc. Poszczególna moc jednej lampy wynosi 100 W oraz 70 W. Wśród występujących na terenie Gminy lamp ulicznych w 2014 roku zarejestrowano 5 lamp typu LED, w roku 2015 zarejestrowano kolejnych 4 lamp typu LED. Ogólna długość sieci oświetlenia na przestrzeni ostatnich 3 lat nie uległa zmianie.

Tabela 12. Oświetlenie uliczne na terenie Gminy Nowy Duninów w latach 2012-2015

| Wyszczególnienie | Jednostka miary | 2012 | 2014 | 2015 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Długość sieci oświetlenia na terenie Gminy | m | 46 740 | 46 740 | 46 740 |
| Ilość zużytej energii na oświetlenie uliczne | MWh | 169 | 205 | 154 |
| lampy rtęciowe |
| Moc lamp ulicznych | w | 25 750 | 0 | 0 |
| Liczba lamp ulicznych | szt. | 103 | 0 | 0 |
| lampy sodowe |
| Moc lamp ulicznych | w | 44 477 | 54 575 | 54 815 |
| Liczba lamp ulicznych | szt. | 563 | 673 | 677 |

Źródło: Dane z Urzędu Gminy w Nowym Duninowie

## 7.2. Plany rozwojowe przedsiębiorstwa energetycznego

W najbliższych dziesięciu latach zmiany w zakresie zapotrzebowania na energię elektryczną, mogą być podyktowane głównie inwestycjami prowadzonymi na terenie Gminy Nowy Duninów w zakresie budownictwa mieszkaniowego, komunalnego, usługowego oraz produkcyjnego.

Wpływ na zmniejszenie zapotrzebowania na energię elektryczną będzie miało coraz powszechniejsze stosowanie energooszczędnych świetlówek kompaktowych w miejsce dotychczas stosowanych żarówek do oświetlenia mieszkań i obiektów użyteczności publicznej.

Nie mniej jednak, z uwagi na ciągły rozwój cywilizacyjny nastąpi wzrost konsumpcji energii elektrycznej spowodowany:

- wzrostem ilości odbiorców,

- wzrostem ilości odbiorników zainstalowanych u poszczególnych odbiorców,

- rozwojem przemysłu i usług,

- ewentualnie szerszym wykorzystaniem energii elektrycznej do celów grzewczych.

Wzrost ten będzie nieco wyhamowywany poprzez wymianę części stosowanych 
już urządzeń na nowe, energooszczędne, ale zwiększenie ogólnej liczby odbiorców 
i odbiorników, zgodnie z globalnymi tendencjami, spowoduje zwiększenie zużycia energii elektrycznej.

W związku z powyższym, na terenie Gminy Nowy Duninów planowana jest rozbudowa sieci elektroenergetycznej o napięci SN i nN, wraz z przyłączami do sieci. W poniższych tabelach przedstawiona została lista projektów inwestycyjnych zaplanowanych na obszarze Gminy planowanych na lata 2014-2020.

Tabela 13. Lista projektów inwestycyjnych związanych z przyłączeniem nowych odbiorców na terenie Gminy Nowy Duninów na lata 2014-2020

| Lp. | Gmina | Moc przyłączeniowa (po realizacji inwestycji) [kW] | w tym zwiększenie mocy przyłączeniowej [kW] | Informacje dotyczące przyłączenia | Zakres rzeczowy |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | Przyłącze | Rozbudowa sieci |
| Grupy przyłączeniowe IV-VI |
| 302 | Nowy Duninów | 2 147,4 | - | Wydano warunki przyłączeniowe | przyłącze kabl. 1,81 km / 87 szt. / 96 szt. liczn. Przyłącze nap. 0,295 km / 11 szt./ 11 szt. liczn. | linia kabl. -2,905 km, |
|  |  |  |  |  |  | linia nap. - 0,773 km |
|  |  |  |  |  |  | stacja SN/nN – 1 szt. |
| 433 | Nowy Duninów | 746,75 | - | - | Przyłącze kabl. 1,56 km/ 82 szt./ 91szt. liczn., przyłącze nap. 0235 km/ 9 szt./ 9 szt. liczn. | linia kabl. -2,905 km, |
|  |  |  |  |  |  | linia nap. - 0,585 km, |
|  |  |  |  |  |  | stacja SN/nN – 1 szt. |

Źródło: ENERGA-OPERATOR, Oddział  w Płocku

Tabela 14. Lista projektów inwestycyjnych związana z modernizacją i odtworzeniem majątku planowanych na terenie Gminy Nowy Duninów na lata 2014-2019

| Lp. | Nazwa/rodzaj projektu inwestycyjnego | Zakres rzeczowy |
| --- | --- | --- |
| 2755 | Modernizacja linii napowietrznych SN | Wymiana przewodów gołych na niepełnoizolowane typu BLL-T lub GREENPASS na obiekcie; Wymiana 110 słupów; Wymiana wyeksploatowanych odłączników; |
| 2756 | Modernizacja linii napowietrznych SN | Wymiana przewodów gołych na niepełnoizolowane typu BLL-T lub GREENPASS na obiekcie; Wymiana 40 słupów; Wymiana wyeksploatowanych odłączników; |
| 2792 | Modernizacja linii napowietrznych SN | Wymiana przewodów gołych na niepełno izolowane typu BLL-T na obiekcie; Wymiana 37 słupów; Wymiana stacji typu ŻH; |
| 2900 | Modernizacja linii napowietrznych SN | Wymiana przewodów gołych na niepełno izolowane na obiekcie; Wymiana 26 słupów; Wymiana wyeksploatowanych łączników; |
| 2945 | Modernizacja linii napowietrznych SN | Wymiana przewodów gołych na niepełno izolowane na obiekcie; Wymiana 26 słupów; Wymiana wyeksploatowanych łączników; |
| 2994 | Modernizacja linii napowietrznych SN | Wymiana przewodów gołych na niepełno izolowane na obiekcie; Wymiana26 słupów; Wymiana wyeksploatowanych łączników; |
| 3038 | Modernizacja linii napowietrznych SN | Wymiana przewodów gołych na niepełno izolowane na obiekcie; Wymiana 26 słupów; Wymiana wyeksploatowanych łączników; |
| 3052 | Modernizacja linii napowietrznych nN | Wymiana przewodów gołych na niepełno izolowane na obiekcie; Wymiana 20 słupów; Wymiana na izolowane przyłączy; |
| 3083 | Modernizacja linii napowietrznych SN | Wymiana przewodów gołych na niepełnoizolowane na obiekcie; Wymiana 26 słupów; Wymiana wyeksploatowanych łączników; |
| 3097 | Modernizacja linii napowietrznych nN | Wymiana przewodów gołych na niepełnoizolowane na obiekcie; Wymiana 20 słupów; Wymiana na izolowane przyłączy; |
| 3126 | Modernizacja linii napowietrznych SN | Wymiana przewodów gołych na niepełnoizolowane na obiekcie; Wymiana 26 słupów; Wymiana wyeksploatowanych łączników; |

Źródło: ENERGA-OPERATOR, Oddział w Płocku

Wzrost liczby nowych odbiorców i nowych źródeł wymaga ciągłej budowy nowych sieci. Przedsiębiorstwa energetyczne w celu poprawy jakości swoich usług oraz w wyniku wzrostu zapotrzebowania na moc powinny prowadzić systematyczne działania modernizacyjne  i odtworzeniowe istniejących zasobów. Powyższe inwestycje powinny być przeprowadzane zgodnie z zasadą zrównoważonego rozwoju, ograniczając negatywny wpływ na środowisko.

## 7.3. Kierunki rozwoju Gminy w zakresie zaopatrzenia w energię elektryczną

Władze Gminy Nowy Duninów świadome są konieczności podejmowania również przedsięwzięć w zakresie zaopatrzenia w energię elektryczną, by zapewnić ciągłość dostaw energii oraz uzbroić w sieć energetyczną tereny przeznaczone pod budownictwo mieszkaniowe i inwestycyjne.

Kierunki rozwoju Gminy w zakresie wykorzystywania odnawialnych źródeł energii w celach energetycznych mogą przyczynić się do zwiększenia bezpieczeństwa ekologicznego, wpłyną na poprawę zaopatrzenia w energię terenów o słabo rozwiniętej infrastrukturze oraz przyczynią się do uniezależnienia regionu od centralnych systemów dystrybucji energii.

Rosnące koszty energii i konieczność redukcji emisji Co2 przyczyniają się do poszukiwania nowych rozwiązań również w zakresie oświetlenia ulicznego. Lampy uliczne na terenie Gminy powinny być stopniowo wymieniane na bardziej energooszczędne i ekologiczne.

# 8. Przedsięwzięcia racjonalizujące użytkowanie ciepła, energii elektrycznej i paliw gazowych

Jednym z warunków rozwoju współczesnego świata jest dążenie do zmniejszenia zużycia energii w różnych procesach. Powoduje to wzrost efektywności ekonomicznej, przy równoczesnym ograniczaniu negatywnego wpływu na środowisko. Dotyczy to także procesów, które służą do utrzymania komfortu klimatycznego i komfortu użytkowania w budynkach: ogrzewania, wentylacji, klimatyzacji, podgrzewania wody wodociągowej.

W Polsce udział sektora bytowo-komunalnego w ogólnym zużyciu energii wynosi ok. 40%, 
z czego 36% przypada na budynki, przy czym ok. 30% przypada na budynki mieszkalne, 
a reszta na budynki użyteczności publicznej. Ponieważ tam, gdzie zużywa się znaczne ilości energii, można też jej dużo zaoszczędzić, stąd duże możliwości samorządów terytorialnych administrujących częścią budynków mieszkalnych i będących właścicielami dużej ilości budynków użyteczności publicznej do działań w tym zakresie, począwszy od szczebla podstawowego, czyli od gminy. Również bardzo duże możliwości oszczędzania mają odbiorcy indywidualni (gospodarstwa domowe) oraz inni drobni odbiorcy.

W chwili obecnej sektor bytowo-komunalny zużywa nadmierne ilości energii. Sami użytkownicy mieszkań nie mają jednak pełnych możliwości ograniczenia kosztów ogrzewania ze względu na stan techniczny i dalekie od nowoczesnych rozwiązania techniczne instalacji dostarczających energię do poszczególnych lokali. Szczególny wpływ na taki stan ma brak liczników energii cieplnej, urządzeń regulacyjnych, niska sprawność źródeł ciepła, duże straty ciepła w instalacjach, ale także duże straty ciepła istniejących budynków, nierzadko wielokrotnie przekraczające obecnie obowiązujące normatywy. Rezerwy powstałe po usunięciu powyższych przyczyn są znaczne i sięgają 30 - 40% energii zużywanej do ogrzewania i podgrzewania wody wodociągowej.

Wykorzystanie tych rezerw jest możliwe przez poprawę stanu technicznego istniejących układów zaopatrzenia w ciepło i samych budynków poprzez:

- modernizację źródeł ciepła,

- termomodernizację budynków,

- modernizację instalacji odbiorczych (centralnego ogrzewania i ciepłej wody użytkowej),

- energooszczędne korzystanie z biurowych i domowych urządzeń.

- Modernizacja źródeł ciepła - modernizacja systemu ogrzewania powinna obejmować przede wszystkim źródło wytwarzania ciepła, ale także inne elementy instalacji wewnętrznej, jak: armatura, zawory, grzejniki, zastosowanie automatyki, odpowiednia regulacja wstępna.

- Termomodernizacja budynków:

- ocieplenie ścian zewnętrznych - powoduje przede wszystkim zmniejszenie straty ciepła oraz podwyższenie temperatury ściany od strony pomieszczeń, przez co w znaczącym stopniu redukuje się zagrożenie powstawania pleśni 
i zagrzybień. Najczęstszym sposobem izolowania ścian jest izolowanie od zewnątrz, dzięki czemu likwiduje się mostki cieplne występujące 
w konstrukcjach zewnętrznych, tworzy się jednorodną izolację na całej powierzchni, poprawia się estetykę często starych i uszkodzonych elewacji. Ponadto wzrasta akumulacyjność cieplna budynku, dzięki czemu nawet przy czasowym obniżeniu ogrzewania temperatura w budynku nieznacznie spada, a doprowadzenie jej do wymaganego poziomu zajmuje znacznie mniej czasu.

- ocieplenie stropów – ocieplenie stropów nad piwnicami nieogrzewanymi wykonuje się głównie od strony pomieszczeń piwnic przez zamocowanie płyt izolacyjnych, głównie styropianowych do stropów. W budynkach mieszkalnych w piwnicach zazwyczaj znajdują się komórki lokatorskie, a więc już sam fakt iż komórki należą do wielu właścicieli uniemożliwia praktyczne wykonanie prac. Inną trudnością jest obniżenie wysokości sufitu, co w niektórych budynkach stanowi poważne przeciwwskazanie. Z kolei najprostszym sposobem zaizolowania stropów nad ostatnią kondygnacją oddzielających pomieszczenia ogrzewane od nieogrzewanego poddasza jest ułożenie szczelnych warstw izolacyjnych wprost na stropie. W przypadku poddaszy użytkowych oprócz izolacji o wzmocnionych parametrach (utwardzanych) należy wykonać zabezpieczenie chroniące przed uszkodzeniem warstwy izolacyjnej poprzez wykonanie odeskowania lub wylewki gładzi cementowej.

- modernizacja okien i drzwi zewnętrznych - najbardziej rozpowszechnionym i najskuteczniejszym sposobem zmniejszenia strat ciepła jest wymiana istniejących okien na nowoczesne, energooszczędne okna. Należy pamiętać, że wymiana okien to nie tylko zabieg poprawiający efektywność cieplną, ale również zabieg poprawiający bezpieczeństwo użytkowania, jak i samą użyteczność okien. Tak więc mimo wysokich kosztów związanych z wymianą okien uzyskuje się wiele korzyści dodatkowych, jak np. poprawienie warunków akustycznych, szczelność, łatwość konserwacji (brak konieczności malowania okien z PCV). Innym sposobem na zmniejszenia strat ciepła jest zmniejszenie powierzchni okien tam gdzie ich powierzchnia jest za duża w stosunku do potrzeb naświetlenia naturalnego. Sytuacja taka często ma miejsce w budynkach użyteczności publicznej gdzie nierzadko całe ciągi komunikacyjne, czy klatki schodowe przeszklone są stolarką okienną, nierzadko stalową lub aluminiową o bardzo złych parametrach izolacyjnych.

- Modernizacja instalacji odbiorczych (centralnego ogrzewania i ciepłej wody użytkowej) – do przedsięwzięć racjonalizujących użytkowanie ciepła, energii elektrycznej i paliw gazowych w tym zakresie należy zaliczyć m.in. stosowanie źródeł ciepła o wysokiej sprawności, dobranych adekwatnie do zapotrzebowania na ciepłą wodę; izolowanie przewodów instalacji c.w.u.; stosowanie układów solarnego podgrzewania wody (we współpracy ze źródłem konwencjonalnym); stosowanie zbiorników, zasobników o wysokim standardzie izolacyjności cieplnej; stosowanie pomp cyrkulacyjnych z płynną regulacją ich wydajności; stosowanie układów cyrkulacyjnych, dodatkowej armatury typu zawory termostatyczne.

- Energooszczędne korzystanie z biurowych i domowych urządzeń – pierwszym krokiem, który może doprowadzić do zmniejszenia zużycia energii elektrycznej jest zmiana przyzwyczajeń. Należy przede wszystkim pamiętać o tym, by nie zostawiać włączonych sprzętów, z których w danej chwili nie korzystamy np. włączonego  telewizora lub komputera. Równie ważne jest pozostawienie zapalonego światła 
w pomieszczeniach, gdzie akurat nie przebywamy, a także umiejętne korzystanie ze sprzętów (np. nie należy stawiać lodówki w pobliżu urządzeń wydzielających ciepło oraz wkładać do niej gorących produktów).

Jeśli to możliwe zamiast oświetlać dom, należy lepiej wykorzystać światło naturalne. Należy również pamiętać o odpowiednim wykorzystaniu naturalnego światła np. przez malowanie ścian na jasne kolory i używaniu dużych luster. Ponadto warto wymienić tradycyjne żarówki na energooszczędne świetlówki. Zużywają one nawet 5-krotnie mniej energii. I najważniejsza, a zarazem najprostsza zasada - nieużywane oświetlenie należy wyłączać.

Dla oszczędności energii istotne znaczenie ma także energooszczędny sprzęt. Model klasy A potrzebuje o 15% więcej prądu niż urządzenie A+ i nawet 40% więcej niż A++. Koszt zakupu urządzeń energooszczędnych nie jest dużo wyższy od tych 
o gorszej klasie. Dlatego już na etapie decyzji o kupnie danego sprzętu, warto zastanowić się jaka jest jego efektywność energetyczna.

Zastosowanie powyższych rozwiązań spowoduje generalne podniesienie sprawności użytkowej eksploatowanych układów poprzez bardziej efektywną konwersję energii chemicznej paliwa na energię cieplną oraz bardziej optymalne wykorzystanie wytworzonej energii. Wiąże to się z dopasowaniem wydajności instalacji i urządzeń odbiorczych 
do aktualnych potrzeb cieplnych ogrzewanych pomieszczeń czy też produkcji ciepłej wody użytkowej.

Jednocześnie w obiektach nowo wznoszonych należy stosować nowoczesne rozwiązania techniczne o wysokiej sprawności użytkowej tj.:

- nowoczesne rozwiązania źródeł ciepła opartych o kotły grzewcze o wysokiej sprawności opalanych paliwem ciekłym lub gazowym,

- instalacje grzewcze wyposażone w urządzenia regulacyjne pozwalające na oszczędną ich eksploatację,

- instalacje grzewcze i ciepłej wody użytkowej wyposażone w urządzenia pomiarowe, umożliwiające indywidualne rozliczanie, co skłania użytkowników do działań zmierzających do oszczędzania energii,

- właściwą izolację termiczną instalacji, co zminimalizuje niepożądane straty ciepła,

- budynki o przegrodach charakteryzujących się małym współczynnikiem przenikania ciepła, co najmniej nie przekraczającym obowiązujących normatywów.

Stosowanie nowoczesnych rozwiązań technicznych, poza podstawowym, ekonomicznym aspektem, zapewnia każdemu użytkownikowi wygodną, bezpieczną i łatwą eksploatację urządzeń.

Zaletą stosowania nowoczesnych rozwiązań technicznych jest ograniczenie zanieczyszczenia środowiska poprzez zmniejszenie ilości spalanego paliwa oraz zmianie paliwa stałego (węgiel) na bardziej ekologiczne paliwa ciekłe, gazowe lub biopaliwa. Kwestia ochrony środowiska ma duże znaczenie na terenie Gminy, ze względu na dobrze rozwinięty sektor rolniczy.

Zapewnienie odpowiedniej temperatury w pomieszczeniach przeznaczonych dla ludzi, zwierząt lub technologii przemysłowych wymaga wytworzenia i dostarczenia odpowiedniej  ilości ciepła. Ciepło to uzyskuje się najczęściej z konwersji energii chemicznej paliwa stałego, ciekłego lub gazowego. W ostatnich latach również coraz większą ilość energii uzyskuje 
się z odnawialnych źródeł energii, takich jak energia wiatru, słoneczna, geotermalna, fal 
i pływów morskich. Jednak w zaopatrzeniu w ciepło budynków dominuje ciągle energia uzyskiwana ze spalania paliw w paleniskach kotłów.

Obecnie największą sprawnością i największą ilością energii wyprodukowanej z jednostki paliwa umownego charakteryzują się nowoczesne kotły opalane gazem, lekkim olejem opałowym oraz biopaliwami takimi jak słoma i pellet. Ze źródeł ciepła z kotłami opalanymi węglem największą sprawność mają duże jednostki instalowane w elektrociepłowniach. Najmniejszą sprawnością charakteryzuje się produkcja energii elektrycznej w elektrowni kondensacyjnej. Wynika to z niskiej sprawności teoretycznej obiegu termodynamicznego, który jest podstawą działania elektrowni kondensacyjnej.

Zastosowanie nowoczesnych kotłów gazowych, olejowych lub opalanych biopaliwem 
w miejsce przestarzałych lub w miejsce kotłów węglowych daje wyraźne oszczędności energii pierwotnej (39 – 43 %). Poza tym należy stwierdzić, że:

- najbardziej niekorzystny ze względu na ilość zużytej energii pierwotnej jest układ ogrzewania elektrycznego oporowego (361% energii pierwotnej w paliwie stałym zużytym w elektrowni),

- w razie stosowania paliw stałych najbardziej efektywne energetycznie jest skojarzone wytwarzanie energii cieplnej i elektrycznej w elektrociepłowniach,

- źródła ciepła opalane węglem o małych mocach (kotłownie lokalne i indywidualne 
w małych domach) są nieopłacalne energetycznie i uciążliwe dla środowiska naturalnego,

- bardzo korzystne energetycznie i z punktu widzenia ochrony środowiska są układy grzewcze na paliwo gazowe lub ciekłe, wyposażone w nowoczesne jednostki kotłowe oraz kotłownie wykorzystujące w procesie spalania biopaliwa tj. pellet, słoma, drewno, owies,

- rozwiązaniem, mającym w przyszłości szanse na powszechne stosowanie, są pompy ciepła z napędem silnikiem spalinowym lub turbiną gazową, obecnie rzadko stosowane ze względu na wysokie koszty inwestycyjne.

Modernizacja źródeł ciepła z technicznego punktu widzenia polega na:

- wymianie istniejących kotłów na nowocześniejsze, o wyższej sprawności i mniejszej emisji zanieczyszczeń do atmosfery,

- zastosowaniu nowoczesnych, wysokosprawnych i powodujących małe straty ciepła układów i urządzeń do przygotowania ciepłej wody użytkowej – w przypadku kotłowni dwufunkcyjnych,

- zastosowaniu elektronicznych regulatorów automatyzujących proces spalania paliwa 
i dostosowujących produkcję ciepła do aktualnych warunków pogodowych oraz 
do chwilowego rozbioru ciepłej wody użytkowej,

- zastosowaniu pomp obiegowych w instalacjach centralnego ogrzewania, tam gdzie przed modernizacją instalacja pracowała jako grawitacyjna,

- dostosowaniu istniejących kominów do specyficznych wymogów, jakie stawia zastosowanie kotłów opalanych gazem lub olejem opałowym, przez stosowanie wkładek z blachy stalowej chromoniklowej, bądź budowie nowych kominów zewnętrznych dwuściennych ze stali chromoniklowej,

- stosowaniu stacji uzdatniania wody, przedłużającej żywotność urządzeń grzewczych 
i instalacji i gwarantujących zachowanie wysokiej sprawności, dzięki znacznej redukcji odkładania się kamienia kotłowego na powierzchniach ogrzewalnych kotłów 
i w rurociągach instalacji.

Wszystkie te elementy bez wątpienia można zastosować na terenie Gminy Nowy Duninów, przyczyniając się tym samym do bezpośredniego zwiększenia sprawności źródeł zaopatrzenia poszczególnych obiektów w ciepło, a tym samym do zmniejszenia ilości spalanego paliwa opałowego oraz racjonalizacji użytkowania wygospodarowanego ciepła.

Dla Gminy Nowy Duninów przy modernizacji źródeł ciepła proponuje się następujące rozwiązania:

- Kotły na paliwa stałe (węgiel)

Nowoczesne kotły na paliwa stałe wyposażone są w automatyczny regulator procesu spalania, sterujący ilością powietrza dolotowego do komory spalania w funkcji temperatury wody wylotowej lub temperatury w ogrzewanym pomieszczeniu, zabezpieczający również przed wrzeniem wody i wygaśnięciem ognia. Kotły te są często wyposażane w przykotłowy zasobnik paliwa o dużej pojemności, z którego węgiel do paleniska podawany jest automatycznie. Sprawność kotłów wynosi 70—80%.

Pomimo wysokiej sprawności w porównaniu ze stosowanymi wcześniej kotłami węglowymi, niedorównującej jednak nowoczesnym kotłom na paliwa gazowe i ciekłe, oraz ograniczeniem uciążliwości obsługi, nie zaleca się stosowania tych kotłów przy modernizacji źródeł ciepła 
z uwagi na:

- mniejszą sprawność, niż nowoczesnych kotłów gazowych i olejowych,

- dużą emisję zanieczyszczeń do atmosfery,

- jakość regulacji temperatury nie dorównującą układom stosowanym w kotłowniach gazowych, olejowych i na biopaliwa.

Zastosowanie takiego kotła można rozważać jedynie w następujących przypadkach:

- braku możliwości podłączenia do sieci gazowej,

- braku możliwości lokalizacji zbiorników oleju opałowego i gazu płynnego,

- ze względu na niskie koszty inwestycyjne, przy braku środków finansowych 
i konieczności wymiany istniejącego kotła węglowego w przypadku awarii.

2. Kotły opalane gazem ziemnym

Zaletami tych kotłów są:

- wysoka sprawność 91–93%, w przypadku kotłów kondensacyjnych powyżej 100%,

- niska emisja zanieczyszczeń do atmosfery,

- brak konieczności zatrudnienia obsługi stałej,

- możliwość stosowania wysokiej klasy automatyki, zwiększającej ekonomiczność systemu grzewczego,

- oszczędność miejsca – brak magazynu paliwa,

- stała gotowość do pracy i szybki rozruch,

- opłata za paliwo następuje po jego zużyciu.

Wady:

- konieczność budowy przyłącza gazu,

- zależność od jedynego dostawcy gazu przewodowego w Polsce jakim jest Polskie Górnictwo Naftowe i Gazownictwo.

Kotły opalane gazem ziemnym należy stosować przy modernizacji kotłowni wszędzie tam, gdzie istnieje możliwość przyłączenia do sieci gazowej, a koszty wykonania przyłącza nie są zbyt wysokie.

3. Kotły opalane lekkim olejem opałowym lub gazem płynnym

Zaletami tych kotłów są:

- wysoka sprawność – ok. 90%,

- niska emisja zanieczyszczeń do atmosfery,

- brak konieczności zatrudnienia obsługi stałej,

- możliwość stosowania wysokiej klasy automatyki, zwiększającej ekonomiczność systemu grzewczego,

- stała gotowość do pracy i szybki rozruch,

- dowolny wybór dostawcy paliwa.

Wady:

- konieczność budowy magazynu oleju lub zbiornika na gaz płynny,

- wysoki koszt paliwa,

- opłata za paliwo następuje przed jego zużyciem,

Kotły opalane lekkim olejem opałowym lub gazem płynnym należy stosować przy modernizacji kotłowni wszędzie tam, gdzie nie ma możliwości przyłączenia do sieci gazowej, lub koszty przyłączenia są zbyt wysokie ze względu na znaczną odległość, bądź konieczność przebudowy istniejącej sieci rozdzielczej. Wyboru między olejem opałowym, 
a gazem płynnym należy dokonać po szczegółowej analizie kosztów inwestycji oraz późniejszych kosztów eksploatacji kotłowni, biorąc pod uwagę aktualne ceny paliw 
i ewentualnie przewidując ich przyszłe zmiany.

4. Kotły opalane biopaliwami (pellet, zrębki, słoma)

Zaletami tych kotłów są:

- wysoka sprawność – 80-90%,

- niska emisja zanieczyszczeń do atmosfery,

- brak konieczności zatrudnienia obsługi stałej (wyjątek – słoma),

- możliwość stosowania wysokiej klasy automatyki, zwiększającej ekonomiczność systemu grzewczego,

- stała gotowość do pracy i szybki rozruch,

- dowolny wybór dostawcy paliwa.

Wady:

- dość wysoki koszt urządzeń,

- duże gabaryty w przypadku kotłów opalanych słomą,

- konieczność budowy magazynu paliwa, w przypadku słomy – o dużej kubaturze,

- opłata za paliwo następuje przed jego zużyciem,

Kotły opalane biopaliwami należy stosować przy modernizacji kotłowni wszędzie tam, gdzie nie ma możliwości przyłączenia do sieci gazowej, lub koszty przyłączenia są zbyt wysokie 
ze względu na znaczną odległość, bądź konieczność przebudowy istniejącej sieci rozdzielczej. Wyboru rodzaju biopaliwa dokonać po szczegółowej analizie kosztów inwestycji oraz późniejszych kosztów eksploatacji kotłowni, biorąc pod uwagę aktualne ceny paliw 
i ewentualnie przewidując ich przyszłe zmiany, a także możliwości dostawy od lokalnych producentów.

5. Kotły zasilane energią elektryczną

Zalety:

- bardzo wysoka sprawność kotłowni – 99%,

- bardzo niskie koszty inwestycyjne,

- brak instalacji odprowadzenia spalin,

- brak emisji zanieczyszczeń do atmosfery w miejscu lokalizacji kotłowni,

- możliwość stosowania wysokiej klasy automatyki, zwiększającej ekonomiczność systemu grzewczego,

Wady:

- duże koszty eksploatacji ze względu na wysoką cenę energii elektrycznej, nawet 
w systemie dwutaryfowym,

- zależność od dostawcy energii elektrycznej.

6. Pompy ciepła

Pompy ciepła umożliwiają wykorzystanie energii cieplnej zgromadzonej w środowisku naturalnym, a w szczególności w:

- ciekach wodnych powierzchniowych i podziemnych,

- powietrzu,

- gruncie.

Zaletami układu ogrzewania z pompą ciepła są:

- 75% energii zużywanej przez układ czerpane jest z odnawialnego (bezpłatnego) źródła, jakim jest środowisko naturalne,

- brak emisji zanieczyszczeń do atmosfery w miejscu lokalizacji układu,

- możliwość stosowania wysokiej klasy automatyki, zwiększającej ekonomiczność systemu grzewczego.

Wady:

- do zbudowania układu potrzebne jest sąsiedztwo zbiornika wodnego lub duża powierzchnia terenu,

- 25% energii jest dostarczane w postaci energii elektrycznej, wady jak w przypadku kotłowni elektrycznej,

- wysokie koszty inwestycyjne,

W przypadku wykorzystania do napędu pompy silnika spalinowego lub turbiny gazowej maleją wprawdzie koszty eksploatacji, ale znacznie rosną koszty inwestycyjne.

7. Kolektory słoneczne

Kolektory słoneczne wykorzystują promieniowanie słońca do podgrzewania czynnika grzewczego, który stosowany jest do przygotowania ciepłej wody użytkowej 
w podgrzewaczach pojemnościowych z dwoma wężownicami. Druga wężownica zasilana jest czynnikiem grzewczym z kotłowni i podgrzewa wodę w przypadku zachmurzenia.

Zalety:

- znikome koszty eksploatacji,

Wady:

- duże koszty inwestycyjne,

- konieczność współpracy z innym źródłem ciepła np. kotłownią gazową, olejową 
lub na biopaliwo,

- konieczność dostosowania konstrukcji dachu do zamontowania kolektorów,

- zależność wydajności układu od warunków pogodowych i pory roku.

Należy stwierdzić, że modernizację źródeł ciepła na terenie Gminy należy prowadzić 
w oparciu o kotły opalane biopaliwem lub gazem ziemnym w przypadku realizacji 100% gazyfikacji Gminy. Wyboru rodzaju paliwa należy dokonywać biorąc pod uwagę możliwość 
i koszty podłączenia do sieci gazowej.

W celu racjonalizacji wykorzystania energii na terenie Gminy możliwa jest także realizacja inwestycji związanych z modernizacją oświetlenia ulicznego. Nie można bowiem zapomnieć, że władze samorządowe zobowiązane są do utrzymania takiego oświetlenia i zapewnienia mieszkańcom Gminy bezpiecznych warunków do podróżowania po zmroku. W tym też celu niezbędne jest zapewnienie funkcjonowania sprawnego i efektywnego oświetlenia. Jedną 
z możliwości poprawy wykorzystania energii w tym celu jest modernizacja obecnie ustawionych lamp i wykorzystanie nowoczesnych, a przez to bardziej oszczędnych lamp oświetleniowych. Inną możliwością jest wykorzystanie do oświetlenia systemów hybrydowych związanych z pozyskiwaniem energii wiatru oraz słońca. Hybrydowe światła uliczne działają w oparciu o elektryczność powstałą poprzez przechwytywanie energii słonecznej za pomocą paneli słonecznych oraz energii wiatru przy użyciu silników wiatrowych. Kombinacja ta sprawia, że systemy te są bardziej praktyczne w stosunku do systemów oświetleniowych opierających się jedynie na energii słonecznej. Hybrydowe zasilanie jest wyposażone w akumulatory pozwalające na działanie od trzech do pięciu dni, niezależnie od warunków atmosferycznych. Wiatrowo – słoneczna metoda oświetlenia jest samowystarczalna, niezależna oraz eliminuje potrzebę budowania ziemnych łączy elektrycznych, które są typowe dla konwencjonalnych systemów oświetleń ulicznych. Wykorzystanie systemów hybrydowych przyczynia się również do zmniejszenia ilości środków ponoszonych przez władze gminne na zapewnienie odpowiednich standardów związanych z oświetleniem ulicznym. Trzeba bowiem wskazać, że oświetlenie zasilane energią słoneczną i wiatrową jest darmowe, a zatem w przypadku zastosowania wskazanych rozwiązań możliwe jest uzyskanie dużych oszczędności w budżecie Gminy i przeznaczenie dodatkowych środków na inwestycje rozwojowe, przyczyniające się do wzrostu atrakcyjności danej jednostki samorządowej.

W ramach przedsięwzięć przyczyniających się do racjonalizacji wykorzystania źródeł energii oraz poprawy efektywności energetycznej, Gmina Nowy Duninów przewiduje 
realizację szeregu inwestycji.

Tabela 15. Wykaz inwestycji planowanych do realizacji na terenie Gminy Nowy Duninów do 2020 roku

| Nazwa zadania | Jednostka /podmiot odpowiedzialny | Szacowany koszt | Źródło finansowania |
| --- | --- | --- | --- |
| Budynki mieszkalne |
| Termomodernizacja bloku komunalnego przy ul. Słonecznej 2 w Nowym Duninowie | Urząd Gminy Gminne jednostki organizacyjne | 1 000 000,00 | budżet gminy, NFOŚiGW WFOŚiG RPO POIiŚ |
| Termomodernizacja budynków mieszkalnych | Mieszkańcy Gminy, Zarządcy i właściciele budynków wielorodzinnych | 5 445 401,18 | Środki własne właścicieli budynków, NFOŚiGW, WFOŚiG, RPO, POIiŚ |
| Budynki użyteczności publicznej |
| Termomodernizacja budynku Szkoły Podstawowej i Gimnazjum z salą Gimnastyczną im. Ks. Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Nowym Duninowe | Urząd Gminy Gminne jednostki organizacyjne | 2 496 798,76 | budżet gminy, NFOŚiGW WFOŚiG RPO POIiŚ |
| Oświetlenie uliczne |
| Modernizacja oświetlenia ulicznego | Urząd Gminy | b/d | budżet gminy, NFOŚiGW WFOŚiG RPO POIiŚ |

Źródło: Plan Gospodarki Niskoemisyjnej dla Gminy Nowy Duninów

Zgodnie z zapisami ustawy o efektywności energetycznej (Rozdział 3, Art. 10, ust. 1-2 Ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 r. o efektywności energetycznej):

- Jednostka sektora publicznego, realizując swoje zadania, stosuje co najmniej dwa 
ze środków poprawy efektywności energetycznej, o których mowa w ust. 2.

- Środkiem poprawy efektywności energetycznej jest:

  - umowa, której przedmiotem jest realizacja i finansowanie przedsięwzięcia służącego poprawie efektywności energetycznej;

  - nabycie nowego urządzenia, instalacji lub pojazdu, charakteryzujących się niskim zużyciem energii oraz niskimi kosztami eksploatacji;

  - wymiana eksploatowanego urządzenia, instalacji lub pojazdu na urządzenie, instalację lub pojazd, o których mowa w pkt. 2, albo ich modernizacja;

  - nabycie lub wynajęcie efektywnych energetycznie budynków lub ich części albo przebudowa lub remont użytkowanych budynków, w tym realizacja przedsięwzięcia termomodernizacyjnego w rozumieniu ustawy z dnia 21 listopada 2008 r. 
o wspieraniu termomodernizacji i remontów (Dz. U. Nr 223, poz. 1459, z 2009 r. 
Nr 157, poz. 1241 oraz z 2010 r. Nr 76, poz. 493);

  - sporządzenie audytu energetycznego w rozumieniu ustawy z dnia 21 listopada 
2008 r. o wspieraniu termomodernizacji i remontów eksploatowanych budynków 
w rozumieniu ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. — Prawo budowlane (Dz. U. z 2010 r. 
Nr 243, poz. 1623 oraz z 2011 r. Nr 32, poz. 159 i Nr 45, poz. 235), o powierzchni użytkowej powyżej 500 m2, których jednostka sektora publicznego jest właścicielem lub zarządcą.

Gmina Nowy Duninów realizuje zapisy Ustawy o efektywności energetycznej poprzez wdrażanie zaplanowanych na lata 2015 – 2030 inwestycji z zakresu racjonalizacji wykorzystania źródeł energii oraz poprawy efektywności energetycznej.

# 9. Możliwości wykorzystania lokalnych i odnawialnych źródeł energii

## 9.1. Energia wiatru

Polska położona jest w strefie o przeciętnych warunkach wietrzności, z prędkościami wiatru na poziomie 3,5 – 4,5 m/s. Dla obszaru Polski maksymalne sezonowe zasoby energii wiatru dość dobrze pokrywają się z maksymalnym zapotrzebowaniem na energię cieplną, 
czyli okresem występowania najniższych temperatur, trzeba zatem stwierdzić, że korzystanie 
z tego źródła energii jest jak najbardziej uzasadnione.

Zaletami siłowni wiatrowych są:

- bezpłatność energii wiatru;

- brak zanieczyszczenia środowiska naturalnego;

- możliwość budowy na nieużytkach.

Z kolei jako wady wymienić należy:

- wysokie koszty inwestycyjne i eksploatacyjne;

- zniekształcenie krajobrazu.

Korzyścią ekologiczną wyprodukowania 1 kWh energii elektrycznej z elektrowni wiatrowej, 
w stosunku do tradycyjnie wyprodukowanej w elektrowni węglowej, jest uniknięcie emisji 
do atmosfery następujących zanieczyszczeń: 5,5 g SO2, 4,2 g NOx, 700 g CO2, 49 g pyłów 
i żużlu.

Wykres 8 prezentuje możliwości produkcji energii elektrycznej przez turbinę wiatrową 
o mocy 3 kW.

Wykres 8. Produkcja energii elektrycznej przez MTW o mocy 3kW

Z powyższego wykresu  wynika, że najwyższy potencjał produkcji energii elektrycznej 
w Polsce pochodzącej z wiatru przypada na okres jesienno - zimowy, kiedy to prędkości wiatru są najwyższe. Zaistniała sytuacja jest bardzo korzystna, ze względu na fakt, 
że maksymalne sezonowe zasoby energii wiatru pokrywają się z największym zapotrzebowaniem na energię w okresie grzewczym.

Poniżej przedstawiono mezoskalową mapę wiatrów, na której naniesiono izolinie rocznej podaży surowej energii wiatru, niesionej przez strugę wiatru o powierzchni przekroju 1 m2
na wysokości 30 m nad poziomem gruntu (30 m n.p.g).

Rysunek 13. Energia wiatru w kWh.m2 na wysokości 30 m nad poziomem gruntu

Źródło: Halina Lorenc, Instytut Meteorologii i Gospodarki wodnej, Opracowanie 2001, Warszawa

Zgodnie z niniejszą mapą Gmina Nowy Duninów również leży w obszarze posiadającym korzystne warunki dla rozwoju energetyki wiatrowej, bowiem na jej terenie, energia wiatru 
na wysokości 30 m nad poziomem gruntu wynosi 1 250 kWh/m2.

Zgodnie z Programem możliwości wykorzystania odnawialnych źródeł energii 
dla Województwa Mazowieckiego (Rysunek 14) Gmina Nowy Duninów jest zlokalizowana 
w obszarze preferowanym do rozwoju energetyki wiatrowej, jednakże występujące na jej terenie obszary chronione powodują bariery w realizacji tego typu inwestycji.

Rysunek 14. Obszary preferowane dla rozwoju energetyki wiatrowej województwa mazowieckiego

Źródło: Samorząd Województwa Mazowieckiego, Program możliwości wykorzystania odnawialnych źródeł energii dla Województwa Mazowieckiego, Warszawa 2006

### 9.1.1. Elektrownie wiatrowe

Elektrownia wiatrowa składa się z zespołu urządzeń produkujących energię elektryczną, wykorzystujących do tego turbiny wiatrowe. Energia elektryczna uzyskana z wiatru jest uznawana za ekologicznie czystą, gdyż, pomijając nakłady energetyczne związane 
z wybudowaniem takiej elektrowni, wytworzenie energii nie pociąga za sobą spalania żadnego paliwa. Natomiast instalacja złożona z kilku- kilkunastu pojedynczych elektrowni wiatrowych w celu produkcji energii elektrycznej stanowi farmę wiatrową. Skupienie turbin pozwala na ograniczenie kosztów budowy i utrzymania oraz uproszczenie sieci elektrycznej.

Energia wiatru wspomaga wytwarzanie energii elektrycznej, również instalacji elektrycznych domów, szklarni i pomieszczeń gospodarczych, a także napowietrzania i rekultywacji małych zbiorników wodnych.

W chwili obecnej na terenie Gminy Nowy Duninów nie występują elektrownie wiatrowe. Powodem braku większego rozwoju elektrowni/farm wiatrowych na terenie Gminy są uwarunkowania prawne oraz uwarunkowania przyrodnicze, krajobrazowe i sozologiczne związane z lokalizacją na terenie Gminy obszarów i obiektów prawnie chronionych, które znacznie ograniczają możliwości realizacji takich przedsięwzięć.

### 9.1.2. Małe turbiny wiatrowe (MTW)

Mała elektrownia wiatrowa to elektrownia wiatrowa o niewielkiej mocy mająca zastosowanie w zasilaniu dedykowanych odbiorników małej mocy. Często małe elektrownie wiatrowe zwane są Przydomowymi Elektrowniami Wiatrowymi. Określenie czy dana elektrownia zalicza się do grupy małych czy mikro zależy od zapisów zawartych w art. 2 pkt 18 i 19 ustawy z dnia 20 lutego 2015 r. o odnawialnych źródłach energii:

- mała instalacja – instalację odnawialnego źródła energii o łącznej mocy zainstalowanej elektrycznej większej niż 40 kW i nie większej niż 200 kW, przyłączoną do sieci elektroenergetycznej o napięciu znamionowym niższym niż 
110 kV lub o mocy osiągalnej cieplnej w skojarzeniu większej niż 120 kW 
i nie większej niż 600 kW;

- mikroinstalacja – instalację odnawialnego źródła energii o łącznej mocy zainstalowanej elektrycznej nie większej niż 40 kW, przyłączoną do sieci elektroenergetycznej o napięciu znamionowym niższym niż 110 kV lub o mocy osiągalnej cieplnej w skojarzeniu nie większej niż 120 kW.

Precyzyjną definicję małej elektrowni wiatrowej określa norma IEC 61400-02. Według niej małą elektrownią wiatrową możemy nazwać elektrownię, która spełnia następujące warunki:

- Powierzchnia zakreślana przez łopaty turbiny <200 m2, ale większa niż 2m2.

- Moc znamionowa <65 kW.

- Napięcie generowane mniejsze niż 1000 V a. c. lub 1500 V d. c.

Małe elektrownie wiatrowe wykorzystywane są najczęściej do zasilania budynków mieszkalnych, rolnych oraz letniskowych. W zależności od zużycia energii oraz dostępnych lokalnie zasobów wiatru. Do zasilenia budynku jednorodzinnego może być potrzebna elektrownia wiatrowa o mocy od 8 kW do 50 kW. W rolnictwie zwyczajowo wykorzystuje się turbiny o mocy od 5 do 20 kW. Należy nadmienić, że aby zapewnić odpowiednio wysoką wydajność MTW, ich wysokość nie powinna być mniejsza niż 11 m.

Do zalet MTW zaliczyć można:

- odporność na silne wiatry, cyklony, nawałnice;

- łatwiejszą instalację w porównaniu z dużymi turbinami;

- brak linii przesyłowych, co powoduje, że nie występują straty przesyłu i koszty eksploatacyjne, inwestycyjne oraz konserwacyjne z tym związane;

- potencjalnie małe oddziaływanie na środowisko;

- brak wywierania istotnego wpływu na krajobraz, gdyż można je wkomponować 
w otoczenie, a nawet traktować jako elementy dekoracyjne.

Elektrownia wiatrowa jest podłączona do budynku za pośrednictwem falownika, który synchronizuje ją z siecią elektroenergetyczną.

Mała turbina wiatrowa może dostarczać prąd na potrzeby odbiornika autonomicznego (wydzielonego), czyli działającego niezależnie od sieci elektroenergetycznej. Może nim być:

- wydzielony obwód w domu, zwykle niskonapięciowy (np. obwód oświetleniowy 
czy obwód ogrzewania podłogowego wspomagającego ogrzewanie domu), działający niezależnie od pozostałej instalacji elektrycznej w domu - zasilanej z konwencjonalnej sieci elektroenergetycznej;

- cała instalacja domowa, odłączana od sieci energetycznej na czas korzystania 
z energii wytworzonej przez przydomową elektrownię, albo w ogóle niepodłączona 
do sieci elektroenergetycznej. Większe elektrownie wiatrowe (zwane też siłowniami) przeznaczone są przede wszystkim do wytwarzania energii, która następnie przekazywana jest do sieci elektroenergetycznej. Są one jednak znacznie droższe 
od małych - przydomowych.

Na terenie Gminy Nowy Duninów należy wziąć pod uwagę rozwój małych turbin wiatrowych (MTW), wykorzystywanych na potrzeby własne właściciela, m.in. do oświetlenia domów, pomieszczeń gospodarczych, ogrzewania.

## 9.2. Energia słoneczna

Polska nie jest krajem uprzywilejowanym pod względem możliwości wykorzystania energii słonecznej ze względu na położenie na stosunkowo dużej szerokości geograficznej, w której promieniowanie słoneczne jest mniej intensywne, szczególnie w okresie jesienno – zimowym, kiedy to przypada sezon grzewczy. Z tego względu w polskich warunkach uzasadnione jest wspomaganie energią słoneczną jedynie produkcji ciepłej wody użytkowej, bowiem energię słoneczną warto pozyskiwać tylko w sezonie ciepłym, a więc od kwietnia 
do października.

Zaletą wykorzystania energii słonecznej jest brak jej negatywnego oddziaływania 
na środowisko. Trudność wykorzystania tego źródła energii wynika zaś z dobowej 
i sezonowej zmienności promieniowania słonecznego. Do wad należy także mała gęstość dobowa strumienia energii promieniowania słonecznego.

Energię słoneczną wykorzystuje się przetwarzając ją w inne użyteczne formy, a więc 
w energię:

- cieplną – za pomocą kolektorów;

- elektryczną – za pomocą ogniw fotowoltaicznych.

W Polsce wykorzystanie paneli fotowoltaicznych w układach zasilających jest ograniczone jedynie do specyficznych zastosowań, na ogół tam, gdzie ze względu na małą moc odbiornika doprowadzenie sieci elektroenergetycznej jest mało opłacalne. Najczęściej 
są więc stosowane do zasilania znaków ostrzegawczych i reklam.

Gmina Nowy Duninów położona jest na obszarze, gdzie usłonecznienie względne w ciągu roku (czyli liczba godzin z bezpośrednio widoczną tarczą słoneczną) waha się w granicach 36-38% i należy do największego w Polsce. Roczna suma napromieniowania słonecznego wynosi 1650, a średnioroczne sumy napromieniowania słonecznego całkowitego padającego na jednostkę powierzchni poziomej na obszarze Gminny wynoszą 3700 MJ/m2.

Rysunek 15. Warunki nasłonecznienia na terenie Gminy Nowy Duninów

| Usłonecznienie względnie na terenie Polski | Średnioroczne sumy napromieniowania słonecznego całkowitego padającego na jednostkę powierzchni poziomej w MJ/m2 |
| --- | --- |
| Roczna liczba godzin czasu promieniowania słonecznego (usłonecznienie) |
| Źródło: www.imgw.pl |

Rysunek 16 prezentuje szacunkowy stopień pokrycia zapotrzebowania na podgrzewanie c.w.u. energią słoneczną przy wykorzystaniu prawidłowo dobranej i wykonanej instalacji. Największa efektywność kolektorów słonecznych przypada na okres od kwietnia do września i to właśnie w tym okresie ich wykorzystanie jest najbardziej opłacalne, choć można ich używać przez cały rok. Nawet, jeśli ogrzeją one wodę tylko o kilka stopni, to generowane są oszczędności.

Rysunek 16. Stopień wykorzystania energii słonecznej na przestrzeni roku

Źródło: http://www.zsgastro.internetdsl.pl/kolektor.htm

Energia słoneczna na terenie Gminy Nowy Duninów może być również wykorzystywana jako energia elektryczna przetworzona poprzez ogniwa fotowoltaiczne. Ogniwa fotowoltaiczne podobnie jak termiczne kolektory słoneczne, są obecnie najczystszymi urządzeniami do produkcji energii. W przypadku kolektorów jest to energia cieplna, natomiast w przypadku ogniw energia elektryczna. Na pracę, a tym samym wydajność ogniw fotowoltaicznych pory roku nie mają dużego znaczenia, bowiem przy ogniwach fotowoltaicznych niemal każda pora roku przynosi podobne efekty: wiosną uzyskuje się około 30% energii rocznej, latem 40%, jesienią 20%, a zimną 10%.

Ogniwa fotowoltaiczne wykorzystuje się zarówno do wspomagania dużych instalacji przemysłowych, jak i indywidualnych - w domach jedno- i wielorodzinnych. Generowana energia elektryczna jest wykorzystywana niezależnie od przyłączonej sieci oraz może być magazynowana. Dla uzyskania instalacji o mocy 1 kWel wymagana jest instalacja 
o powierzchni od 7 m² do 20 m² w zależności od zastosowanego modułu. Zwykle instalacja zapewniająca 2 kW energii elektrycznej jest wystarczająca dla pokrycia niemal całego zapotrzebowania domu jednorodzinnego.

Możliwe jest także wykorzystywanie ogniw fotowoltaicznych do zasilania znaków ostrzegawczych ustawionych na drogach przebiegających przez Gminę Nowy Duninów, 
co dodatkowo poprawi bezpieczeństwo osób poruszających się tymi szlakami komunikacyjnymi.

Wykres 9 prezentuje możliwości produkcji energii elektrycznej przy użyciu baterii słonecznych. Również w tym przypadku okres największej efektywności przypada na okres największego nasłonecznienia, które w Polsce występuje w okresie od kwietnia do września.

Wykres 9. Produkcja energii elektrycznej przez panele fotowoltaiczne

Źródło: www.ogrzewnictwo.pl

Dodatkowo energia promieniowania słonecznego może również służyć do wytwarzania energii elektrycznej służącej napowietrzaniu stawów hodowlanych oraz do wytwarzania energii cieplnej do ogrzewania szklarni, podgrzewania wody w basenach.

Źródło: Ministerstwo Środowiska, Strategia Rozwoju Energetyki Odnawialnej

W chwili obecnej, na terenie Gminy Nowy Duninów energia solarna pozyskiwana jest za pomocą kolektorów słonecznych. Instalacje takie zamontowane zostały w budynkach prywatnych w Soczewce, Woli Brwileńskiej oraz w Brwilnie Dolnym. Jeden 
z kolektorów znajduje się również w miejscowości Soczewka w Szkole Podstawowej. Stosowany jest on do podgrzewania wody użytkowej, a jego powierzchnia wynosi 6 m2.

Źródło: Program ochrony środowiska w powiecie płockim na lata 2011-2015 z perspektywą do roku 2018

Gmina Nowy Duninów powinna w dalszym ciągu i coraz w większym stopniu wykorzystywać sprzyjające warunki nasłonecznienia. W kolejnych latach należy częściej podejmować działania rozpowszechniające wykorzystanie energii słonecznej na potrzeby c.o. i c.w.u., zarówno wśród budynków użyteczności publicznej, jaki i pozostałych obiektach. Aby to osiągnąć, ważne jest promowanie i propagowanie wykorzystania odnawialnych źródeł energii oraz informowanie społeczeństwa o korzyściach jakie płyną z zastosowania tych źródeł.

Jedną z takich korzyści są znikome koszty poniesione w złotych za 1 kWh energii, uzyskanej 
z kolektorów słonecznych w porównaniu z pozostałymi paliwami konwencjonalnymi:

Wykres 10. Koszty energii w zł za 1 kWh

Z danych przedstawionych na powyższym wykresie wynika, że najniższy koszt wytworzenia 1 kWh energii gwarantują kolektory słoneczne, dzięki którym można zaoszczędzić nawet 
do 70% kosztów energii przygotowania ciepłej wody użytkowej oraz do 20% na potrzeby c.o.

## 9.3. Energia geotermalna

Ze względu na odmienną technologię i inne kierunki zastosowań w wykorzystaniu energii geotermalnej, stosuje się podział na geotermię płytką (niskiej entalpii) – pompy ciepła 
oraz geotermię głęboką (wysokiej entalpii) – źródła geotermalne.

Główną zaletą wykorzystania energii zawartej w wodach geotermalnych (geotermii głębokiej) jest jej „czystość”. Zastępując tradycyjne nośniki energii (np. węgiel, koks), energią gorącej wody eliminuje się emisję gazów i pyłów, co ma istotny wpływ na środowisko naturalne. Poza tym instalacje oparte na wykorzystaniu energii geotermalnej odznaczają 
się stosunkowo niskimi kosztami eksploatacyjnymi. Wadami pozyskiwania tego rodzaju energii są:

- duże nakłady inwestycyjne na budowę instalacji;

- ryzyko przemieszczenia się złóż geotermalnych, które na całe dziesięciolecia mogą „uciec” z miejsca eksploatacji;

- ich eksploatację ograniczają często niesprzyjające wydobyciu warunki;

- efektem ubocznym ich wykorzystania jest niebezpieczeństwo zanieczyszczenia atmosfery, a także wód powierzchniowych i podziemnych przez szkodliwe gazy 
(np. siarkowodór) i minerały.

Gmina Nowy Duninów położona jest w obszarze Grudziądzko-Warszawskiego okręgu geotermalnego o potencjale 168 000 tpu/km2.

Rysunek 17. Potencjał energii geotermalnej z uwzględnieniem okręgów i subbasenów

Źródło: Roman Ney i Julian Sokołowski, 1992. Instytut Gospodarki Surowcami Mineralnymi i Energią Polska Akademia Nauk, Kraków

Rysunek 18. Obszary preferowane dla rozwoju energetyki geotermalnej w województwie mazowieckim

Źródło: Samorząd Województwa Mazowieckiego; Program możliwości wykorzystania odnawialnych źródeł energii dla Województwa Mazowieckiego; Warszawa 2006

Zgodnie z Programem możliwości wykorzystania odnawialnych źródeł energii 
dla Województwa Mazowieckiego (Rysunek 18), Gmina Nowy Duninów jest zlokalizowana na obszarze preferowanym do rozwoju energetyki geotermalnej.

Wykorzystanie geotermii płytkiej może następować poprzez wykorzystanie pomp ciepła. Obecnie zasobów energii geotermalnej w województwie mazowieckim nie wykorzystuje się do produkcji energii elektrycznej, tylko do celów ciepłowniczych. Ciepło produkowane przez pompy może być w dużej części pobierane z ogólnie dostępnego środowiska cechującego się niewyczerpalnymi zasobami energii (np. grunt, cieki wodne, powietrze atmosferyczne), nie powodując przy tym jego degradacji. Ponadto pompy zapewniają wysoki komfort użytkowania, nie wymagają codziennej obsługi, cechują się cichą pracą i nie zanieczyszczają środowiska w miejscu użytkowania. Wadę pomp stanowią duże koszty inwestycyjne, zwykle znacząco wyższe od innych równoważnych systemów pozyskania energii. Ich wadą jest także niebezpieczeństwo skażenia środowiska naturalnego freonami - w przypadku pomp sprężarkowych – lub czynnikami stosowanymi w pompach absorpcyjnych (NH3, H2SO4, CH3OH itp.). Z tego względu przed podjęciem decyzji 
o zainstalowaniu pompy ciepła należy przeprowadzić staranną analizę ekonomiczną uwzględniającą konkretne warunki użytkowania układu, w którym znajduje ona zastosowanie.

Na terenie Gminy Nowy Duninów występują pompy ciepła, jednak z uwagi na brak obowiązku zgłaszania do Gmin tego typu instalacji w budynkach jednorodzinnych, istnieją trudności w oszacowaniu ich ilości. Ponadto, biorąc pod uwagę koszt instalacji pomp ciepła 
na analizowanym obszarze, należy uznać to źródło energii za mało efektywne w porównaniu 
z innymi odnawialnymi źródłami energii.

## 9.4. Energia wodna

Polska jest krajem ubogim w wodę, dlatego też rozwój dużych elektrowni wodnych 
na jej terenie jest ograniczony. Możliwy jest jednak rozwój małych elektrowni wodnych, które dzielą się jeszcze na:

- mikroelektrownie o mocy do 50 kW, ewentualnie 300 kW;

- minielektrownie o mocy 50 kW – 1 MW, ewentualnie 300 kW – 1 MW;

- małe elektrownie o mocy 1 – 5 MW.

Budowa elektrowni wodnych uzależniona jest od spełnienia szeregu wymogów wprowadzonych przepisami prawa, do których należą m.in. umożliwienie migracji ryb, jeżeli jest to uzasadnione warunkami lokalnymi, zapobieganie stratom ryb przy przejściu przez turbiny elektrowni, ograniczenia w zakresie przekształcenia istniejącej rzeźby terenu 
i naturalnego układu koryta rzeki. Powyższe utrudnienia sprawiają, że wykorzystanie energetyki wodnej na terenie Polski nie jest masowo praktykowane.

Energia wody jest nieszkodliwa dla środowiska, nie przyczynia się do emisji gazów cieplarnianych, nie powoduje zanieczyszczeń, a jej produkcja nie pociąga za sobą wytwarzania odpadów. Poza tym koszty użytkowania elektrowni wodnych są niskie. 
Jej zaletą jest także stworzenie możliwości wykorzystania zbiorników wodnych 
do rybołówstwa, celów rekreacyjnych czy ochrony przeciwpożarowej. Wśród wad hydroenergetyki należy wymienić niekorzystny wpływ na populację ryb, którym uniemożliwia się wędrówkę w górę i w dół rzeki, niszczące oddziaływanie na środowisko nabrzeża, a także uzależnienie od dostaw wody (hydroelektrownie niezdolne do pracy np. w czasie suszy). Przeszkodą jest również fakt, że niewiele jest miejsc odpowiednich do lokalizacji takich elektrowni.

Powiat płocki posiada potencjalne miejsca dla rozwoju energetyki wodnej:

- rzeka Skrwa Prawa – miejscowości Sikórz, Janoszyce, Bądkowo Rochny, Radotki, Parzeń w gminie Brudzeń Duży,

- rzeka Skrwa Lewa – miejscowość Krzywy Kołek, gm. Nowy Duninów,

- rzeka Wierzbica – miejscowość Wyszyna, gm. Stara Biała.

Źródło: Program ochrony środowiska w powiecie płockim na lata 2011-2015 z perspektywą do roku 2018

W Gminie Nowy Duninów istnieje mała elektrownia wodna w miejscowości Soczewka o mocy 0,115 MW, która korzysta ze zbiornika wodnego Soczewka. Został on utworzony na rzece Skrwa Prawa, a wielkość produkowanej energii elektrycznej z tej elektrowni to ok. 100-350 MWh/rocznie.

Gmina Nowy Duninów posiada warunki do stworzenia elektrowni wodnych, ale musi uwzględnić ograniczenia związane z występowaniem Parku Krajobrazowego i innych obszarów chronionych.

Źródło: Program możliwości wykorzystania odnawialnych źródeł energii dla Województwa Mazowieckiego, Warszawa 2006

## 9.5. Energia z biomasy

Zgodnie z zapisami Dyrektywy 2001/77/WE biomasa oznacza podatne na rozkład biologiczny produkty oraz ich frakcje, odpady i pozostałości przemysłu rolnego (łącznie 
z substancjami roślinnymi i zwierzęcymi), leśnictwa, związanych z nim gałęzi gospodarki, 
jak również podatne na rozkład biologiczny frakcje odpadów przemysłowych i miejskich. 
Z kolei zgodnie z przepisami ustawy z dnia 25 sierpnia 2006 r. o biokomponentach 
i biopaliwach ciekłych (Dz. U. Nr 169, poz. 1199 z późn. zm.) biomasa to stałe lub ciekłe substancje pochodzenia roślinnego lub zwierzęcego, które ulegają biodegradacji, pochodzące z produktów, odpadów i pozostałości z produkcji rolnej, leśnej oraz przemysłu przetwarzającego ich produkty, a także części pozostałych odpadów, które ulegają biodegradacji, a w szczególności surowce rolnicze.

Pochodzenie biomasy może być różnorodne, poczynając od polowej produkcji roślinnej, poprzez odpady występujące w rolnictwie, w przemyśle rolno-spożywczym, 
w gospodarstwach domowych, jak i w gospodarce komunalnej. Biomasa może również pochodzić z odpadów drzewnych w leśnictwie, przemyśle drzewnym i celulozowo-papierniczym. Zwiększa się również zainteresowanie produkcją biomasy do celów energetycznych na specjalnych plantacjach: drzew szybko rosnących (np. wierzby), rzepaku, słonecznika, wybranych gatunków traw. Ważnym źródłem biomasy są też odpady z produkcji zwierzęcej oraz odpady z gospodarki komunalnej.

Jedną z barier w wykorzystaniu biomasy do celów energetycznych jest dostępność węgla kamiennego i wytworzonego z niego koksu. Jedynie wahania cen węgla, który poza tym trzeba przeważnie transportować na znaczne odległości oraz łatwość dostępu do paliwa 
w warunkach lokalnych, takiego jak słoma, zrębki leśne, drewno wierzbowe, mogą przyczynić się do zwiększenia zapotrzebowania na surowce lokalne.

Biomasa charakteryzuje się niską gęstością energii na jednostkę (transportowanej) objętości i z natury rzeczy powinna być wykorzystywana możliwie blisko miejsca jej pozyskiwania. Jest zasobem ograniczonym. Nie można też zapomnieć, że produkcja biomasy dla celów energetycznych jest konkurencją dla produkcji do celów żywnościowych – powoduje zmniejszenie jej zasobów bezpośrednio poprzez przeznaczanie plonów lub pośrednio – przez zmniejszenie powierzchni upraw. Poza tym przeznaczenie powierzchni pod plantacje energetyczne może wiązać się z zagrożeniem dla różnorodności biologicznej, a także dla naturalnych walorów rekreacyjnych.

### 9.5.1. Biomasa z lasów

Oszacowanie dostępnych zasobów drewna z lasów, wykorzystanych w celach energetycznych możliwe jest na podstawie powierzchni gruntów leśnych. Z jednego drzewa w wieku rębnym można uzyskać 54 kg drobnicy gałęziowej, 59 kg chrustu oraz 166 kg drewna pniakowego z korzeniami. Przyjmując średnio liczbę 400 drzew 
na 1 hektarze można uzyskać 111 t/ha drewna. W ramach analizy przyjęto tę zależność 
dla 1% powierzchni lasów na danym terenie. Wpływ na te zasoby biomasy na terenie Gminy ma również, obecność terenów chronionych występujących na tym obszarze.

Tabela 16. Zasoby biomasy z lasów na terenie Gminy Nowy Duninów

| lata | powierzchnia terenów leśnych (ha) | zasoby drewna (m3/rok) | potencjał energetyczny (GJ/rok) |
| --- | --- | --- | --- |
| 2015 | 10 187,00 | 5 684,35 | 36 379,81 |
| 2016 | 10 187,00 | 5 684,35 | 36 379,81 |
| 2017 | 10 187,00 | 5 684,35 | 36 379,81 |
| 2018 | 10 187,00 | 5 684,35 | 36 379,81 |
| 2019 | 10 187,00 | 5 684,35 | 36 379,81 |
| 2020 | 10 187,00 | 5 684,35 | 36 379,81 |
| 2021 | 10 187,00 | 5 684,35 | 36 379,81 |
| 2022 | 10 187,00 | 5 684,35 | 36 379,81 |
| 2023 | 10 187,00 | 5 684,35 | 36 379,81 |
| 2024 | 10 187,00 | 5 684,35 | 36 379,81 |
| 2025 | 10 187,00 | 5 684,35 | 36 379,81 |
| 2026 | 10 187,00 | 5 684,35 | 36 379,81 |
| 2027 | 10 187,00 | 5 684,35 | 36 379,81 |
| 2028 | 10 187,00 | 5 684,35 | 36 379,81 |
| 2029 | 10 187,00 | 5 684,35 | 36 379,81 |
| 2030 | 10 187,00 | 5 684,35 | 36 379,81 |

Źródło: Opracowanie własne

Potencjalne zasoby biomasy oraz ich prognozowane możliwości energetyczne z terenów leśny znajdujących się w Gminie Nowy Duninów (przy założeniu, że powierzchnia terenów leśnych będzie kształtowała się na poziomie około 10 186 ha, w każdym roku), będą kształtowały się na poziomie około 36 379,81 GJ/rok. Co oznacza, że w każdym roku poddanym analizie możliwe będzie pozyskanie około 36 379,81 GJ energii z biomasy pochodzącej z terenów leśnych.

### 9.5.2. Biomasa z sadów

Drewno z sadów na cele energetyczne można uzyskać z corocznych wiosennych prześwietleń sanitarnych drzew oraz likwidacji starych sadów. Do obliczenia ilości drewna odpadowego z sadów przyjęto jednostkowy wskaźnik 0,35 m3/ha/rok.

Tabela 17. Zasoby biomasy z sadów na terenie Gminy Nowy Duninów

| lata | powierzchnia sadów (ha) | zasoby drewna (m3/rok) | potencjał energetyczny (GJ/rok) |
| --- | --- | --- | --- |
| 2015 | 10,00 | 3,50 | 22,40 |
| 2016 | 10,00 | 3,50 | 22,40 |
| 2017 | 10,00 | 3,50 | 22,40 |
| 2018 | 10,00 | 3,50 | 22,40 |
| 2019 | 10,00 | 3,50 | 22,40 |
| 2020 | 10,00 | 3,50 | 22,40 |
| 2021 | 10,00 | 3,50 | 22,40 |
| 2022 | 10,00 | 3,50 | 22,40 |
| 2023 | 10,00 | 3,50 | 22,40 |
| 2024 | 10,00 | 3,50 | 22,40 |
| 2025 | 10,00 | 3,50 | 22,40 |
| 2026 | 10,00 | 3,50 | 22,40 |
| 2027 | 10,00 | 3,50 | 22,40 |
| 2028 | 10,00 | 3,50 | 22,40 |
| 2029 | 10,00 | 3,50 | 22,40 |
| 2030 | 10,00 | 3,50 | 22,40 |

Źródło: Opracowanie własne

### 9.5.3. Biomasa z drewna odpadowego z dróg

Informacje o drogach przyjęto na podstawie danych Urzędu Gminy w Nowym Duninowie. Wg danych z roku 2013 długość dróg gminnych na terenie Gminy wynosiła ok. 50,5 km. Ilość zasobów drewna oszacowano metodą wskaźnikową, przyjmując ilość drewna możliwego do wykorzystania energetycznego jako 1,5 m3/km. W przypadku długości dróg brano pod uwagę wyłącznie drogi gminne, bowiem tylko te odcinki dróg znajdują się w gestii władz samorządu gminnego i to one decydują o możliwości przeprowadzenia wycinki tych drzew.

Tabela 18. Zasoby biomasy z drewna odpadowego z dróg na terenie Gminy Nowy Duninów

| lata | długość (km) | zasoby drewna (m3/rok) | potencjał energetyczny (GJ/rok) |
| --- | --- | --- | --- |
| 2015 | 50,50 | 69,87 | 447,17 |
| 2016 | 50,50 | 68,47 | 438,23 |
| 2017 | 50,50 | 75,75 | 484,81 |
| 2018 | 50,50 | 74,24 | 475,11 |
| 2019 | 50,50 | 72,75 | 465,61 |
| 2020 | 50,50 | 71,30 | 456,30 |
| 2021 | 50,50 | 69,87 | 447,17 |
| 2022 | 50,50 | 68,47 | 438,23 |
| 2023 | 50,50 | 75,75 | 484,81 |
| 2024 | 50,50 | 74,24 | 475,11 |
| 2025 | 50,50 | 72,75 | 465,61 |
| 2026 | 50,50 | 71,30 | 456,30 |
| 2027 | 50,50 | 69,87 | 447,17 |
| 2028 | 50,50 | 68,47 | 438,23 |
| 2029 | 50,50 | 67,10 | 429,46 |
| 2030 | 50,50 | 65,76 | 420,88 |

Źródło: Opracowanie własne

Powyższa tabela przedstawia szacunkowe wyliczenia  dot. potencjału energetycznego biomasy pochodzącej z drewna odpadowego z dróg na terenie Gminy Nowy Duninów. Wyrastające przy drogach gminnych nowe drzewa i krzewy, które nie zapewniają właściwego poziom bezpieczeństwa, oraz widoczności trasy poddawane są pracą pielęgnacyjnym, polegającym na ich ścinaniu i wycince. Biomasa pozyskana w ten sposób może zostać wykorzystana do pozyskania energii.

### 9.5.4. Biomasa ze słomy i siana

Słoma

Według „Małej Encyklopedii Rolniczej” słoma to dojrzałe lub wysuszone źdźbła roślin zbożowych; określenia tego używa się również w stosunku do wysuszonych łodyg roślin strączkowych, lnu i rzepaku. Słoma jest najczęściej używanym materiałem ściółowym. Stosuje się ją w chowie wszystkich rodzajów zwierząt gospodarskich, zwłaszcza 
w gospodarstwach posiadających tradycyjne budynki inwentarskie. Ilość stosowanej ściółki jest różna i zależy m.in. od rodzaju zwierząt, jakości paszy, konstrukcji budynków czy też liczby dni przebywania zwierząt w pomieszczeniach. Pogłowie zwierząt na analizowanym obszarze zaprezentowano w poniższej tabeli.

Tabela 19. Pogłowie zwierząt gospodarskich na terenie Gminy Nowy Duninów

| Pogłowie zwierząt gospodarskich – 2010 r. |
| --- |
| bydło | szt. | 386 |
| trzoda chlewna | szt. | 558 |
| konie | szt. | 26 |

Źródło: Dane z GUS

Słoma stanowi materiał niejednorodny, o stosunkowo niskiej wartości energetycznej odniesionej do jednostki objętości, szczególnie w porównaniu z konwencjonalnymi nośnikami energii. Poza tym jest to paliwo zdecydowanie lokalne – ze względu na niski ciężar 
(po sprasowaniu ok. 100 – 140 kg/m3) ekonomicznie uzasadniona odległość transportu 
nie przekracza 50-60 km. Pomimo tych niedogodności jest to surowiec, który przy zachowaniu pewnej staranności pozwala uzyskać znaczne ilości czystej, odnawialnej energii co roku.

Potencjał słomy do wykorzystania energetycznego obliczono poprzez obniżenie zbiorów słomy o jej zużycie w rolnictwie. Na podstawie dotychczasowych badań i obserwacji przyjęto założenie, że słoma w pierwszej kolejności ma pokryć zapotrzebowanie produkcji zwierzęcej (ściółka i pasza) oraz cele nawozowe (przyoranie). Dopiero nadwyżki słomy zaproponowano do wykorzystania energetycznego, co zaprezentowano w poniższej tabeli.

Tabela 20. Potencjał wykorzystania słomy na terenie Gminy Nowy Duninów

| lata | produkcja słomy [tony] | zużycie słomy [tony] | do wykorzystania energetycznego [tony] | potencjał [GJ] |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | zboża podstawowe z mieszankami | rzepak i rzepik | razem | pasza | ściółka | przyoranie |  |  |
| 2015 | 1 177,49 | 0,00 | 1 177,49 | 420,66 | 383,51 | 0,00 | 373,32 | 1 623,94 |
| 2016 | 1 086,66 | 0,00 | 1 086,66 | 422,59 | 370,35 | 0,00 | 293,73 | 1 277,72 |
| 2017 | 998,63 | 0,00 | 998,63 | 424,52 | 357,18 | 0,00 | 216,93 | 943,63 |
| 2018 | 913,38 | 0,00 | 913,38 | 426,45 | 344,02 | 0,00 | 142,92 | 621,68 |
| 2019 | 830,92 | 0,00 | 830,92 | 428,38 | 344,47 | 0,00 | 58,07 | 252,62 |
| 2020 | 751,26 | 0,00 | 751,26 | 430,31 | 345,10 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2021 | 674,38 | 0,00 | 674,38 | 432,24 | 345,55 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2022 | 600,29 | 0,00 | 600,29 | 434,17 | 346,01 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2023 | 576,07 | 0,00 | 576,07 | 436,10 | 346,46 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2024 | 661,20 | 0,00 | 661,20 | 438,03 | 346,92 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2025 | 742,27 | 0,00 | 742,27 | 439,96 | 347,38 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2026 | 819,29 | 0,00 | 819,29 | 441,89 | 347,83 | 0,00 | 29,57 | 128,62 |
| 2027 | 896,27 | 0,00 | 896,27 | 443,82 | 348,29 | 0,00 | 104,16 | 453,09 |
| 2028 | 968,80 | 0,00 | 968,80 | 443,82 | 348,29 | 0,00 | 176,69 | 768,61 |
| 2029 | 1 037,29 | 0,00 | 1 037,29 | 445,71 | 348,70 | 0,00 | 242,88 | 1 056,54 |
| 2030 | 1 101,74 | 0,00 | 1 101,74 | 447,59 | 349,12 | 0,00 | 305,03 | 1 326,90 |

Źródło: Opracowanie własne

Z powyższych danych wynika, że Gmina Nowy Duninów posiadany potencjał rezerwy słomy, które można wykorzystać na potrzeby energetyczne.

Siano

Sianem nazywa się zielone rośliny skoszone przed ukończeniem wzrostu i rozwoju 
oraz wysuszone w naturalnych warunkach do takiego stanu (15-17% wody), aby można 
je było bezpiecznie przechowywać. W bilansie zasobów siana na cele energetyczne uwzględniono areał z trwałych użytków zielonych nieużytkowanych. Założono ponadto, 
że średni plon suchej masy wynosi 4,5 t/ha. Nie brano tu pod uwagę powierzchni nieużytkowanych pastwisk, gdyż plon suchej masy jest trudny do pozyskania z tych terenów.

W Tabeli 20 podano szacunkową ilość siana, które można wykorzystać na cele energetyczne. Trzeba jednak wskazać, że wykorzystanie siana jako surowca energetycznego może się okazać kłopotliwe. Szczególnie niekorzystna jest wysoka zawartość chloru w sianie, co powoduje korozję instalacji grzewczych. Z tego względu zaleca się – przy próbach wykorzystania siana do celów energetycznych – szczególną ostrożność oraz dobór odpowiednich kotłów odpornych na korozję spowodowaną spalaniem tego paliwa.

Tabela 21. Zasoby siana

| lata | do wykorzystania energetycznego (w t) | potencjał energetyczny (GJ/rok) |
| --- | --- | --- |
| 2015 | 184,50 | 1 180,80 |
| 2016 | 184,50 | 1 180,80 |
| 2017 | 184,50 | 1 180,80 |
| 2018 | 184,50 | 1 180,80 |
| 2019 | 184,50 | 1 180,80 |
| 2020 | 184,50 | 1 180,80 |
| 2021 | 184,50 | 1 180,80 |
| 2022 | 184,50 | 1 180,80 |
| 2023 | 184,50 | 1 180,80 |
| 2024 | 184,50 | 1 180,80 |
| 2025 | 184,50 | 1 180,80 |
| 2026 | 184,50 | 1 180,80 |
| 2027 | 184,50 | 1 180,80 |
| 2028 | 184,50 | 1 180,80 |
| 2029 | 184,50 | 1 180,80 |
| 2030 | 184,50 | 1 180,80 |

Źródło: Opracowanie własne

Analiza zasobów siana na terenie Gminy Nowy Duninów w latach 2015-2030 wskazuje na pewien potencjał tego surowca energetycznego. Jednak jego wykorzystanie na cele energetyczne wiąże się z koniecznością wykonania kosztownej instalacji, co zapewne zniechęca wielu mieszkańców do korzystania z tego odnawialnego źródła energii.

### 9.5.5. Biomasa pozyskiwana z upraw roślin energetycznych

Na terenie Polski, ze względu na uwarunkowania klimatyczne i glebowe, pod uprawy energetyczne mogą być wykorzystywane następujące rośliny:

- wierzba wiciowa;

- ślazowiec pensylwański;

- słonecznik bulwiasty;

- trawy wieloletnie.

Wierzba energetyczna

Obecnie coraz większego znaczenia nabiera uprawa wierzby na cele energetyczne. Jest to poza tym nowy, dochodowy kierunek produkcji rolniczej. Wierzbowy surowiec energetyczny charakteryzuje się tym, że jest w zasadzie niewyczerpalnym i samoodtwarzającym 
się źródłem. Poza tym spalane drewno jest znacznie mniej szkodliwe dla środowiska 
niż m.in. produkty spalania węgla. Produkcja prawidłowo założonej plantacji powinna trwać co najmniej 15-20 lat z możliwością 5-8 – krotnego pozyskiwania drewna w ilości 10-15 ton suchej masy w przeliczeniu na 1 ha rocznie. Wartość energetyczna 1 tony suchej masy drzewnej wynosi 4,5 MWh.

Szybko rosnące gatunki wierzby dają ekologiczny i odnawialny surowiec do produkcji energii. Podczas spalania drewna wierzbowego wydzielają się zaledwie śladowe ilości związków siarki i azotu. Powstający wówczas dwutlenek węgla jest asymilowany w trakcie kolejnego okresu wegetacyjnego, a więc jego ilość nie zwiększa się.

Za uprawą wierzby na cele energetyczne przemawiają następujące argumenty:

- może być ona nasadzona na gruntach zdegradowanych i zdewastowanych chemicznie 
i biologicznie, gdzie uprawa roślin na cele żywnościowe i paszowe jest niemożliwa;

- nasadzenia wierzby pozwalają zagospodarować grunty odłogowane i ugorowane, w tym słabe gleby, położone w niekorzystnych warunkach fizjograficznych, które często 
są narażone na erozję;

- plantacje zlokalizowane wzdłuż szlaków komunikacyjnych, wokół zakładów przemysłowych i wysypisk odpadów stanowią rolę naturalnego filtra przechwytującego toksyczne substancje znajdujące się w powietrzu, glebie i wodach;

- pasy ochronne wierzb eliminują hałas powstający na drogach, w fabrykach.

Nie można jednak zapomnieć, że z uprawą wierzby na cele energetyczne wiążą się też liczne problemy:

- założenie plantacji wiąże się z poniesieniem znacznych nakładów finansowych, 
w szczególności na zakup kwalifikowanych sadzonek (pierwszy pełny zbiór biomasy wierzby zalecany jest po 4 latach, zaś następne co 3 lata);

- konieczność chemicznej ochrony plantacji;

- konieczność wykorzystywania specjalistycznych maszyn i urządzeń lub dużych nakładów robocizny przy zbiorze, co wiąże się z poniesieniem wysokich nakładów finansowych;

- konieczność suszenia biomasy, której wilgotność po zbiorze kształtuje się na poziomie ok. 50%;

- znaczne koszty transportu, na co wpływa znaczna wilgotność oraz stosunkowo niewielka gęstość usypowa;

- zakładanie plantacji wierzby wiąże się ze zmianą stosunków wodno – powietrznych gleby; istnieje zagrożenie nadmiernego przesuszania gruntów przez rośliny.

Ślazowiec pensylwański

Ślazowiec pensylwański może być uprawiany na terenach zdegradowanych, zboczach terenów erodowanych i generalnie na gruntach wyłączonych z rolniczego użytkowania. Barierę dla szybkiego wzrostu powierzchni uprawy tego gatunku stanowić może ograniczoność materiału siewnego, wynikająca m.in. z niskiej siły kiełkowania.

Słonecznik bulwiasty

Występuje dziko w Ameryce Północnej, a uprawiany jest w głównie w Azji i Afryce. W Polsce rozmnaża się wyłącznie wegetatywnie, gdyż nasiona nie dojrzewają przed nastaniem jesiennych przymrozków. Rośliny wytwarzają podziemne rozłogi, na końcach których tworzą się bulwy o nieregularnych kształtach. Wysokość roślin waha się od 2 do 4 m.

Gatunek ten sprowadzony do Polski w XIX wieku jako roślina dekoracyjna, nie doczekał się dotychczas dostatecznego wykorzystania w produkcji rolniczej. Jest wiele przyczyn tego zjawiska, a przede wszystkim niedostatki w technice i technologii zbioru, przechowywania 
i przetwarzania tak wielkiej masy organicznej.

Słonecznik bulwiasty wykazuje wiele cech szczególnie istotnych z punktu widzenia wykorzystania energetycznego. Podstawową cechą jest wysoki potencjał plonowania, kolejną - niska wilgotność uzyskiwana w sposób naturalny, bez konieczności energochłonnego suszenia. Kolejna zaleta tej rośliny to możliwość pozyskania zarówno części nadziemnych, jak i podziemnych organów spichrzowych.

Części nadziemne słonecznika po zaschnięciu mogą być spalane w specjalnych piecach przystosowanych do spalania biomasy lub współ spalane z węglem. Mogą też służyć
do produkcji brykietów i pelletów (są to sprasowane z dużą gęstością granule, sporządzane np. z trocin, odpadów drzewnych, biomasy wierzby, ślazowca czy właśnie topinamburu).

Trawy wieloletnie

W celach energetycznych można wykorzystywać zarówno rodzime, jak i obce gatunki traw wieloletnich. Do tych pierwszych należy np. pozyskiwana w warunkach naturalnych trzcina pospolita, którą ewentualnie można by uprawiać, stosując jako nawóz ścieki miejskie. Inne krajowe trawy wieloletnie to obficie plonujące kostrzewy i życice. Jednak większe znaczenie dla energetyki mają rośliny obcego pochodzenia. Trawy te, najczęściej pochodzące z Azji 
i Ameryki Północnej, charakteryzują się większą w porównaniu z polskimi trawami wieloletnimi wydajnością, większą zdolnością wiązania CO2 i niższą zawartością popiołu, powstającego podczas spalania.

Jako źródło energii odnawialnej mogą być wykorzystywane następujące egzotyczne gatunki traw: miskant olbrzymi (zwany trawą chińską lub trawą słoniową), miskant cukrowy, spartina preriowa i palczatka Gerarda. Są to rośliny wieloletnie. Plantacje traw wieloletnich mogą być użytkowane przez 15–20 lat.

Trawy te nie wymagają gleb wysokiej jakości, wystarczy V i VI klasa, a także nieużytki. Mają głęboki system korzeniowy, sięgający 2,5 m w głąb ziemi, dzięki temu łatwo pobierają składniki pokarmowe i wodę. Rośliny te osiągają znaczne rozmiary, przekraczające 2 m (miskant olbrzymi wyrasta do 3 m wysokości). Miskant olbrzymi w warunkach europejskich nie rozmnaża się z nasion, lecz z sadzonek korzeniowych. Młode pędy wyrastają późno, zwykle nie wcześniej niż w trzeciej dekadzie kwietnia lub w pierwszej dekadzie maja, 
ale później dość szybko rosną. W ciągu miesiąca osiągają pół metra wysokości, a pod koniec czerwca – wysokość człowieka. W pierwszym roku po zasadzeniu miskant jest podatny na wymarzanie, dlatego plantację warto przykryć słomą. Trawy te plonują już 
od pierwszego roku uprawy. Wówczas ich średni plon z hektara wynosi około 6 ton, 
w drugim roku – ok. 15 ton, a od trzeciego roku 25–30 ton (miskant olbrzymi nawet 40 ton 
z 1 ha).Najkorzystniejszym okresem zbioru jest luty-marzec, kiedy zawartość suchej masy 
w roślinach wynosi 70 proc.

Obecnie na terenie Gminy Nowy Duninów nie występują plantacje, na których uprawia się rośliny energetyczne. Podstawowym czynnikiem zniechęcającym lokalnych gospodarzy do tworzenia plantacji roślin energetycznych jest opłacalność takich upraw. Zwrot poniesionych nakładów na plantację jest możliwy dopiero po pięciu latach od jej założenia. Dodatkowo występujące okresy suszy znacznie ograniczają przyrosty biomasy. W związku z tym dość niewielkie zainteresowanie zakładaniem plantacji roślin energetycznych na terenie Gminy Nowy Duninów spowodowane jest również nieodpowiednimi warunkami klimatycznymi do upraw roślin tego typu.

Po dokonaniu analizy potencjału energetycznego Gminy Nowy Duninów pochodzącego 
z zasobów drewna z roślin energetycznych można stwierdzić, że potencjał ten 
w perspektywie lat 2015 - 2030 jest  niski w porównaniu z innymi rodzajami biomasy.

Podczas analizy przyjęto jako powierzchnię upraw roślin energetycznych 3% powierzchni pozostałych gruntów i nieużytków na terenie Gminy, które można byłoby wykorzystać na cele upraw roślin energetycznych.

Tabela 22. Zasoby drewna z roślin energetycznych

| lata | powierzchnia upraw (ha) | zasoby drewna (m3/rok) | potencjał energetyczny (GJ/rok) |
| --- | --- | --- | --- |
| 2015 | 164,10 | 91,57 | 586,04 |
| 2016 | 165,21 | 92,19 | 589,99 |
| 2017 | 166,31 | 92,80 | 593,94 |
| 2018 | 167,42 | 93,42 | 597,90 |
| 2019 | 168,53 | 94,04 | 601,86 |
| 2020 | 169,64 | 94,66 | 605,83 |
| 2021 | 170,76 | 95,28 | 609,81 |
| 2022 | 171,88 | 95,91 | 613,80 |
| 2023 | 172,99 | 96,53 | 617,79 |
| 2024 | 174,11 | 97,16 | 621,79 |
| 2025 | 175,23 | 97,78 | 625,80 |
| 2026 | 176,36 | 98,41 | 629,81 |
| 2027 | 177,48 | 99,03 | 633,82 |
| 2028 | 178,61 | 99,66 | 637,84 |
| 2029 | 179,73 | 100,29 | 641,85 |
| 2030 | 180,86 | 100,92 | 645,87 |

Źródło: Opracowanie własne

Tabela 23. Potencjał biomasy na terenie Gminy Nowy Duninów

| lata | słoma | siano | biomasa z lasów | biomasa z sadów | zasoby drewna odpadowego z dróg | zasoby drewna z roślin energetycznych | razem |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 2015 | 1 623,94 | 1 180,80 | 36 379,81 | 22,40 | 447,17 | 586,04 | 40 240,17 |
| 2016 | 1 277,72 | 1 180,80 | 36 379,81 | 22,40 | 438,23 | 589,99 | 39 888,95 |
| 2017 | 943,63 | 1 180,80 | 36 379,81 | 22,40 | 484,81 | 593,94 | 39 605,39 |
| 2018 | 621,68 | 1 180,80 | 36 379,81 | 22,40 | 475,11 | 597,90 | 39 277,71 |
| 2019 | 252,62 | 1 180,80 | 36 379,81 | 22,40 | 465,61 | 601,86 | 38 903,10 |
| 2020 | 0,00 | 1 180,80 | 36 379,81 | 22,40 | 456,30 | 605,83 | 38 645,15 |
| 2021 | 0,00 | 1 180,80 | 36 379,81 | 22,40 | 447,17 | 609,81 | 38 640,00 |
| 2022 | 0,00 | 1 180,80 | 36 379,81 | 22,40 | 438,23 | 613,80 | 38 635,04 |
| 2023 | 0,00 | 1 180,80 | 36 379,81 | 22,40 | 484,81 | 617,79 | 38 685,62 |
| 2024 | 0,00 | 1 180,80 | 36 379,81 | 22,40 | 475,11 | 621,79 | 38 679,92 |
| 2025 | 0,00 | 1 180,80 | 36 379,81 | 22,40 | 465,61 | 625,80 | 38 674,42 |
| 2026 | 128,62 | 1 180,80 | 36 379,81 | 22,40 | 456,30 | 629,81 | 38 797,74 |
| 2027 | 453,09 | 1 180,80 | 36 379,81 | 22,40 | 447,17 | 633,82 | 39 117,10 |
| 2028 | 768,61 | 1 180,80 | 36 379,81 | 22,40 | 438,23 | 637,84 | 39 427,69 |
| 2029 | 1 056,54 | 1 180,80 | 36 379,81 | 22,40 | 429,46 | 641,85 | 39 710,87 |
| 2030 | 1 326,90 | 1 180,80 | 36 379,81 | 22,40 | 420,88 | 645,87 | 39 976,66 |

Źródło: Opracowanie własne

Dane zbiorcze zawarte w powyższej tabeli obrazują potencjał energetyczny Gminy Nowy Duninów, pochodzący z biomasy. Największy potencjał posiada biomasa ze siana i biomasa z lasów. Wysoki potencjał biomasy z lasów wynika ze struktury gruntów na terenie analizowanej jednostki samorządu terytorialnego. Potencjał wszystkich źródeł biomasy,  może stać się bodźcem dla władz lokalnych do propagowania wykorzystywania jej jako jednego ze źródeł energii wśród mieszkańców tego obszaru.

## 9.6. Energia z biogazu

### 9.6.1. Biogaz rolniczy

Biogazownie stanowią instalacje, które wytwarzają energię cieplną i elektryczną z biogazu powstającego w procesie fermentacji beztlenowej. Mogą być jej poddane wszystkie substraty ulegające biodegradacji. Budowane w Polsce biogazownie rolnicze zazwyczaj dysponują mocą elektryczną i cieplną w przedziale od 0,5 MW do 2,0 MW. Niniejszy rodzaj elektrociepłowni cechuje się szerokim spektrum pozytywnych oddziaływań na otoczenie zarówno przyrodnicze, jak i społeczno-gospodarcze. Jednak w pierwszej kolejności należy zaznaczyć, że biogazownia jest źródłem ekologicznej energii. Jako paliwo wykorzystywane są surowce odnawialne, do których należą głównie rośliny energetyczne, odpady rolnicze pochodzenia roślinnego oraz zwierzęcego. Produkcja energii z ich wykorzystaniem cechuje się niemalże zerowym oddziaływaniem na środowisko w porównaniu do tradycyjnych metod, opartych na takich surowcach jak węgiel czy ropa naftowa. Biogazownia jest stabilnym 
i pewnym źródłem energii cieplnej i elektrycznej, gdyż jest ona wytwarzana w trybie ciągłym przez 90% czasu w ciągu roku. Zarówno ilość jak i parametry wytworzonej energii 
są utrzymywane na stałym poziomie, dzięki czemu zwiększa się bezpieczeństwo energetyczne regionu. Energia elektryczna wyprodukowana w biogazowi jest zazwyczaj sprzedawana operatorowi energetycznemu lub ewentualnie dostarczania jest bezpośrednio do pobliskich odbiorców. Ponadto biogazownia może współpracować z lokalnymi sieciami cieplnymi i dostarczać tanią energię do celów grzewczych dla budynków użyteczności publicznej, domów lub bloków mieszkalnych.

Na podstawie dostępnych publikacji, szacuje się, że ciepło wyprodukowane przez biogazownię o mocy 1 MW jest w stanie zaspokoić w 100% zapotrzebowanie na c.o. i c.w.u. około 200 domów jednorodzinnych. Ponadto odbiorcami ciepła z biogazowni mogą być zakłady przemysłowe, hodowle zwierząt, suszarnie oraz wszelkie obiekty, które cechują 
się zapotrzebowaniem na ciepło. Najbardziej efektywne wykorzystanie energii cieplnej 
ma miejsce w sytuacji, gdy jej odbiorcy znajdują się w niedalekim sąsiedztwie biogazowni (max 1,5 km). W związku z powyższym, biogazownia może pełnić rolę lokalnego, ekologicznego źródła prądu i ciepła, które w znacznym stopniu może uniezależnić odbiorców od stale rosnących cen nośników energii.

Obecnie na terenie Gminy Nowy Duninów nie funkcjonuje żadna biogazownia. Należy nadmienić, że niniejsza jednostka samorządu terytorialnego dysponuje niewielkim potencjałem produkcji biogazu rolniczego o wartości: 395 064m3/rok (9 086,472 GJ/rok przy założeniu, że kaloryczność biogazu wynosi 23 MJ/m3). Potencjał ten może pokryć ok. 50% łącznego prognozowanego zużycia energii cieplnej przez gospodarstwa domowe [GJ/rok] w Gminie Nowy Duninów w 2015 r.

Potencjał produkcji biogazu na terenie Gminy Nowy Duninów, o łącznej wartości                298 500 m3/rok oszacowano bazując na następujących założeniach:

- ilość sztuk bydła na terenie Gminy – 350, co pozwala oszacować potencjał  produkcji biogazu na poziomie 252000 m3/rok (350 szt. bydła x 0,8= 
280DJP x 20 Mg = 5600 Mg obornika x 45 m3/Mg = 252 000 m3/rok),

- ilość sztuk trzody chlewnej na terenie Gminy – 250, co pozwala oszacować potencjał  produkcji biogazu na poziomie 42000 m3/rok(250 szt. trzody x 0,14 = 35 DJP x 20 Mg = 700 Mg obornika x 60 m3/Mg = 42000 m3/rok),

- ilość sztuk koni na terenie Gminy – 5, co pozwala oszacować potencjał produkcji biogazu na poziomie 4500 m3/rok (5 szt. koni x 1= 5 DJP x 20 Mg = 100 Mg obornika x 45 m3/Mg = 4500 m3/rok).

DJP – Duża Jednostka Przeliczeniowa inwentarza = 500 kg

Źródło: Dane Urzędu Gminy

Budowa lokalnej biogazowni oprócz możliwości wykorzystania odnawialnych źródeł energii na potrzeby energetyczne Gminy, pozwoli również na długofalową aktywizację lokalnego sektora rolniczego. Powstanie biogazowni wpłynie na wzrost zagospodarowania nieużytków, bądź na wykorzystanie nadwyżek produkcji rolnej. Dzięki temu, że dostawy substratów 
są kontraktowane długoterminowo, jest to bezpieczna i perspektywiczna forma współpracy dla rolników, która zapewnia stałe, gwarantowane dochody. Szacuje się, że około 70% kosztów operacyjnych biogazowni w ciągu roku stanowi zakup substratów, co przy instalacji o mocy 1 MW przekłada się na kwotę w przedziale od 1 mln od 1,5 mln złotych. Lokalni dostawcy mają zatem możliwość znacznego zwiększenia swoich przychodów. Z uwagi 
na koszty transportu, źródła substratów muszą znajdować się maksymalnie w odległości do 20 km od biogazowni, co pozwala na współpracę z dostawcami głównie z terenu gminy,
w której jest zlokalizowana instalacja biogazowi.

### 9.6.2. Biogaz z oczyszczalni ścieków oraz z odpadów komunalnych

Do bezpośredniej produkcji biogazu najlepiej dostosowane są oczyszczalnie biologiczne, które mają zastosowanie w oczyszczalniach ścieków komunalnych. Ponieważ oczyszczalnie ścieków mają stosunkowo wysokie zapotrzebowanie własne zarówno na energię cieplną 
i elektryczną, energetyczne wykorzystanie biogazu z fermentacji osadów ściekowych jest uzasadnione dla poprawienia rentowności tych usług komunalnych. Pozyskanie biogazu 
w celu sprzedaży energii jest uzasadnione tylko w większych oczyszczalniach ścieków przyjmujących średnio ponad 8 000-10 000 m3/dobę.

Ścieki odprowadzone do oczyszczalni ścieków funkcjonujących na terenie Gminy Nowy Duninów mogą być wykorzystane do produkcji biogazu z oczyszczalni ścieków. Na podstawie danych opublikowanych przez GUS dotyczących gospodarki ściekowej na terenie Gminy Nowy Duninów, poniżej wyliczono potencjał teoretyczny biogazu z oczyszczalni ścieków.

Tabela 24. Ilość ścieków odprowadzonych do oczyszczalni ścieków na terenie Gminy Nowy Duninów w latach 2007-2014

| Lata | 2007 | 2008 | 2009 | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Objętość [dam3/rok] | 47,2 | 40,7 | 42,3 | 60,0 | 65,0 | 59,0 | 63,0 | 49,0 |

Źródło: Dane z GUS

Potencjał teoretyczny biogazu z oczyszczalni ścieków oszacowano przy założeniu, 
że do jego wytworzenia wykorzystane zostaną wszystkie ścieki wpływające do oczyszczalni ścieków. Potencjał ten został przeliczony na jednostki energetyczne i możliwą do uzyskania z tego źródła moc, przyjmując następujące założenia:

- sprawność przetwarzania oczyszczalni ścieków wynosi 100%;

- z 1 000 m3 (1 dam3) wpływających do oczyszczalni ścieków wyłącznie z sektora komunalnego można uzyskać 200 m3 biogazu.

- wytwarzany w komorach fermentacyjnych oczyszczalni ścieków biogaz charakteryzuje się zawartością metanu wahającą się w przedziale 55 – 65%. 
Do dalszych obliczeń przyjęto średnią wartość, to jest 60%.

- wartość opałową biogazu przy 60% zawartości metanu przyjęto na poziomie 
23 MJ/m3, co odpowiada 5,5 – 6,5 kWh/m3.

Uwzględniając aktualnie dostępne urządzenia techniczne. Jeden metr sześcienny biogazu pozwala na wyprodukowanie:

- 2,1 kWh energii elektrycznej (przy założonej sprawności układu 33%),

- 5,4 kWh energii cieplnej (przy założonej sprawności układu 85%),

- w skojarzonym wytwarzaniu energii elektrycznej i ciepła: 2,1 kWh energii elektrycznej i 2,9 kWh ciepła.

Poniżej przedstawiono wyliczenia dotyczące potencjału teoretycznego biogazu 
z oczyszczalni ścieków na terenie Gminy Nowy Duninów.

Tabela 25. Potencjał teoretyczny biogazu oczyszczalni ścieków na terenie Gminy Nowy Duninów

| Wyszczególnienie | Średnioroczna ilość odprowadzonych ścieków (dam3) | Potencjał biogazu (m3/rok) | Ilość potencjalnej energii w biogazie (GJ/rok) | Ilość potencjalnej energii elektrycznej (MWh/rok) | Ilość potencjalnej energii cieplnej (MWh/rok) | Ilość potencjalnej energii w skojarzeniu |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  | Ilość energii cieplnej (MWh/rok) | Ilość energii elektrycznej (MWh/rok) |
| Oczyszczalnie ścieków na terenie Gminy Nowy Duninów | 49,00 | 9 800,00 | 225,40 | 102,90 | 264,60 | 102,90 | 142,10 |

Źródło: Opracowanie własne

Zgodnie z danymi zawartymi w powyższej tabeli, przy założeniu, że do oczyszczalni ścieków zlokalizowanych na terenie Gminy Nowy Duninów  trafi rocznie około 49,00 dam3 ścieków, potencjał energetyczny z biogazu wynosi 225,40 GJ/rok .Rozbudowa sieci kanalizacyjnej na terenie Gminy Nowy Duninów w kolejnych latach spowoduje wzrost ilości odprowadzanych do oczyszczalni ścieków, a co za tym idzie wzrost ilości potencjalnej energii w biogazie.

### 9.6.3. Biogaz składowiskowy

Biogaz pochodzący ze składowiska odpadów może stanowić alternatywne źródło energii. Największe właściwości paliwowe z energetycznego punktu widzenia posiada metan. Jego średni udział w generowaniu gazu kształtuje się w okolicach 50%. Najważniejszym jednak czynnikiem rzutującym na sposób gospodarowania biogazem jest potencjał gazowy składowisk, który waha się w granicach 60 do 180m3/Mg deponowanych odpadów.

Źródło: Czurejno M., Biogaz składowiskowy jako źródło alternatywnej energii, „Energetyka”, 10/2006

W zakresie pozyskania biogazu z odpadów komunalnych na terenie Gminy Nowy Duninów, 
ze względu na brak na terenie Gminy składowiska odpadów oraz instalacji do przetwarzania odpadów komunalnych, nie ma obecnie technicznych możliwości do pozyskania na tym terenie biogazu z odpadów komunalnych.

# 10. Prognoza zapotrzebowania na ciepło, energię elektryczną i gaz

## 10.1. Prognoza zapotrzebowania na ciepło

Dynamika wzrostu zapotrzebowania na moc i energię cieplną ma ścisły związek z dynamiką rozwoju ludności i jej dążenia do poprawy warunków funkcjonowania, co pociąga za sobą rozwój budownictwa mieszkaniowego, usługowego i przemysłu.

Prognoza liczby mieszkańców Gminy, sporządzona w oparciu o prognozę GUS 
dla obszarów wiejskich województwa mazowieckiego, wskazuje iż w kolejnych latach nastąpi przyrost liczby ludności w Gminie. W związku z tym, zapotrzebowanie na mieszkania również wzrośnie.

Prognozę liczby i powierzchni mieszkań na terenie Gminy prezentują Tabele 26 i 27.

Tabela 26. Prognoza liczby mieszkań w Gminie wg okresu budowy

| lata | przed 1918 | 1918 - 1944 | 1945 - 1970 | 1971 - 1978 | 1979 - 1988 | 1989 - 2002 | po 2002 | razem |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 2015 | 76 | 197 | 281 | 234 | 230 | 101 | 1 820 | 2 939 |
| 2016 | 76 | 197 | 281 | 234 | 230 | 101 | 1 823 | 2 942 |
| 2017 | 76 | 197 | 281 | 234 | 230 | 101 | 1 825 | 2 944 |
| 2018 | 76 | 197 | 281 | 234 | 230 | 101 | 1 828 | 2 947 |
| 2019 | 76 | 197 | 281 | 234 | 230 | 101 | 1 831 | 2 950 |
| 2020 | 76 | 197 | 281 | 234 | 230 | 101 | 1 834 | 2 953 |
| 2021 | 76 | 197 | 281 | 234 | 230 | 101 | 1 836 | 2 955 |
| 2022 | 76 | 197 | 281 | 234 | 230 | 101 | 1 839 | 2 958 |
| 2023 | 76 | 197 | 281 | 234 | 230 | 101 | 1 841 | 2 960 |
| 2024 | 76 | 197 | 281 | 234 | 230 | 101 | 1 844 | 2 963 |
| 2025 | 76 | 197 | 281 | 234 | 230 | 101 | 1 846 | 2 965 |
| 2026 | 76 | 197 | 281 | 234 | 230 | 101 | 1 847 | 2 966 |
| 2027 | 76 | 197 | 281 | 234 | 230 | 101 | 1 849 | 2 968 |
| 2028 | 76 | 197 | 281 | 234 | 230 | 101 | 1 850 | 2 969 |
| 2029 | 76 | 197 | 281 | 234 | 230 | 101 | 1 851 | 2 970 |
| 2030 | 76 | 197 | 281 | 234 | 230 | 101 | 1 852 | 2 971 |

Źródło: Opracowanie własne

Tabela 27. Prognoza powierzchni użytkowej mieszkań [m2]

| lata | przed 1918 | 1918 - 1944 | 1945 - 1970 | 1971 - 1978 | 1979 - 1988 | 1989 - 2002 | po 2002 | razem |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 2015 | 3 897 | 9 029 | 16 804 | 16 116 | 16 664 | 9 499 | 147 035 | 219 044 |
| 2016 | 3 897 | 9 029 | 16 804 | 16 116 | 16 664 | 9 499 | 147 241 | 219 250 |
| 2017 | 3 897 | 9 029 | 16 804 | 16 116 | 16 664 | 9 499 | 147 435 | 219 444 |
| 2018 | 3 897 | 9 029 | 16 804 | 16 116 | 16 664 | 9 499 | 147 635 | 219 644 |
| 2019 | 3 897 | 9 029 | 16 804 | 16 116 | 16 664 | 9 499 | 147 842 | 219 851 |
| 2020 | 3 897 | 9 029 | 16 804 | 16 116 | 16 664 | 9 499 | 148 048 | 220 057 |
| 2021 | 3 897 | 9 029 | 16 804 | 16 116 | 16 664 | 9 499 | 148 249 | 220 258 |
| 2022 | 3 897 | 9 029 | 16 804 | 16 116 | 16 664 | 9 499 | 148 440 | 220 449 |
| 2023 | 3 897 | 9 029 | 16 804 | 16 116 | 16 664 | 9 499 | 148 619 | 220 628 |
| 2024 | 3 897 | 9 029 | 16 804 | 16 116 | 16 664 | 9 499 | 148 785 | 220 794 |
| 2025 | 3 897 | 9 029 | 16 804 | 16 116 | 16 664 | 9 499 | 148 936 | 220 945 |
| 2026 | 3 897 | 9 029 | 16 804 | 16 116 | 16 664 | 9 499 | 149 068 | 221 077 |
| 2027 | 3 897 | 9 029 | 16 804 | 16 116 | 16 664 | 9 499 | 149 178 | 221 187 |
| 2028 | 3 897 | 9 029 | 16 804 | 16 116 | 16 664 | 9 499 | 149 269 | 221 278 |
| 2029 | 3 897 | 9 029 | 16 804 | 16 116 | 16 664 | 9 499 | 149 338 | 221 347 |
| 2030 | 3 897 | 9 029 | 16 804 | 16 116 | 16 664 | 9 499 | 149 383 | 221 392 |

Źródło: Opracowanie własne

Z punktu widzenia odbiorców ciepła pożądane są działania zmierzające do obniżenia zużycia ciepła, które w Polsce jest wyższe niż w krajach rozwiniętych. W warunkach klimatu Polski można przyjąć, że budynek jest ciepły, jeżeli zużywa na ogrzewanie ok. 30 - 40 kWh/m3 energii w ciągu sezonu grzewczego. Na terenie Gminy działania termomodernizacyjne przeprowadzane są w zakresie dostosowanym do możliwości finansowych mieszkańców. Przyjęcie Ustawy termomodernizacyjnej obejmującej program kredytowania takich przedsięwzięć pozwoliło na ożywienie tempa prac. Opłacalność i zakres termomodernizacji zwłaszcza w przypadku budownictwa wielorodzinnego, powinny być określone w audycie energetycznym, który jest podstawą do udzielenia kredytu. Praktyka wskazuje, że najlepsze efekty oszczędzania energii w budynkach uzyskuje się poprzez ocieplenie stropodachów, ścian zewnętrznych i stropów piwnic, wraz z regulacją i automatyką systemu grzewczego budynku. Wymianę okien i drzwi na nowe o zwiększonej izolacyjności cieplnej i szczelności dokonywane jest, gdy stare są w złym stanie technicznym. Opłacalny zakres termorenowacji musi określić audyt energetyczny w oparciu o ocenę kosztów i oszczędności poszczególnych elementów działań termomodernizacyjnych. Według wstępnych oszacowań stopień termomodernizacji zasobów mieszkaniowych Gminy nie przekracza kilku procent. 
W horyzoncie roku 2030 przewiduje się dalsze prace termomodernizacyjne, mające na celu również poprawienie standardu życia mieszkańców. W związku z wzrastającymi kosztami ogrzewania budynków mieszkalnych, obserwowane jest coraz większe zainteresowanie wykonaniem prac termomodernizacyjnych. W związku z tym założono stopniowe wykonywanie prac termomodernizacyjnych w poszczególnych budynkach mieszkalnych 
na terenie Gminy. Po wykonaniu usprawnień termomodernizacyjnych zakłada 
się, że przegrody termomodernizowanych budynków będą spełniały wymogi w zakresie współczynnika przenikania ciepła U, co zapewni zmniejszenie zapotrzebowania na ciepło średnio o 30%. Spodziewany efekt zabiegów termomodernizacyjnych, to zmniejszenie zapotrzebowania na energię cieplną w docieplonych budynkach rzędu 24,60%. Prognozowane zmiany zapotrzebowania energii cieplnej wskutek opisanych wyżej czynników do roku 2030 przedstawiono w kolejnych tabelach.

Tabela 28. Planowane efekty działań termomodernizacyjnych - budynki mieszkalne

Wykonanie usprawnień termomodernizacyjnych w budynkach mieszkalnych na terenie  Gminy Nowy Duninów w zakresie wskazanym w powyższych tabelach pozwoli na ograniczenie zapotrzebowania na ciepło w latach 2015 – 2030 o 24,60% w stosunku do stanu obecnego. Na zapotrzebowanie na ciepło gospodarstw domowych oprócz ogrzewania pomieszczeń wchodzi również zużycie energii cieplnej do wytwarzania ciepłej wody użytkowej oraz zużycie energii cieplnej podczas przygotowania posiłków.

Tabela 29. Zapotrzebowania na ciepło - gospodarstwa domowe

| Lata | Zużycie energii cieplnej do ogrzewania pomieszczeń [GJ/rok] | Zużycie energii cieplnej do wytwarzania ciepłej wody użytkowej [GJ/rok] | Zużycie energii cieplnej podczas przygotowania posiłków [GJ/rok] | Łączne zużycie energii cieplnej [GJ/rok] | Łączne zużycie energii cieplnej [MWh/rok] |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 2015 | 72 168,34 | 27 134,57 | 11 585,64 | 110 888,55 | 25171,70 |
| 2016 | 71 069,16 | 27 160,09 | 11 596,54 | 109 825,79 | 24930,45 |
| 2017 | 69 970,21 | 27 184,13 | 11 606,80 | 108 761,14 | 24688,78 |
| 2018 | 68 871,51 | 27 208,98 | 11 617,41 | 107 697,90 | 24447,42 |
| 2019 | 67 773,06 | 27 234,50 | 11 628,31 | 106 635,87 | 24206,34 |
| 2020 | 66 674,87 | 27 260,02 | 11 639,20 | 105 574,09 | 23965,32 |
| 2021 | 65 576,89 | 27 285,00 | 11 649,87 | 104 511,76 | 23724,17 |
| 2022 | 64 479,11 | 27 308,64 | 11 659,96 | 103 447,71 | 23482,63 |
| 2023 | 63 381,48 | 27 330,80 | 11 669,43 | 102 381,70 | 23240,65 |
| 2024 | 62 078,95 | 27 351,35 | 11 678,20 | 101 108,50 | 22951,63 |
| 2025 | 60 776,51 | 27 370,02 | 11 686,17 | 99 832,71 | 22662,02 |
| 2026 | 59 474,12 | 27 386,41 | 11 693,17 | 98 553,69 | 22371,69 |
| 2027 | 58 171,71 | 27 400,11 | 11 699,02 | 97 270,83 | 22080,48 |
| 2028 | 57 053,81 | 27 411,39 | 11 703,84 | 96 169,04 | 21830,37 |
| 2029 | 55 735,01 | 27 419,85 | 11 707,45 | 94 862,31 | 21533,74 |
| 2030 | 54 416,07 | 27 425,49 | 11 709,86 | 93 551,42 | 21236,17 |

Źródło: Opracowanie własne

Na ograniczenie zapotrzebowania na ciepło na terenie Gminy Nowy Duninów korzystnie wpłynie również planowana termomodernizacja budynków użyteczności publicznej oraz zakładów przemysłowych. Wprowadzenie usprawnień w tych podmiotach pozwoli na ograniczenie zużycia ciepła ok. 5%.

Tabela 30. Zapotrzebowanie na ciepło - budynki użyteczności publicznej i zakłady przemysłowe

| Lata | Budynki użyteczności publicznej [GJ/rok] | Zakłady przemysłowe [GJ/rok] |
| --- | --- | --- |
| 2015 | 1 538,01 | 376,74 |
| 2016 | 1 538,01 | 376,74 |
| 2017 | 1 538,01 | 376,74 |
| 2018 | 1 538,01 | 376,74 |
| 2019 | 1 461,11 | 376,74 |
| 2020 | 1 461,11 | 376,74 |
| 2021 | 1 461,11 | 376,74 |
| 2022 | 1 461,11 | 376,74 |
| 2023 | 1 461,11 | 376,74 |
| 2024 | 1 461,11 | 376,74 |
| 2025 | 1 461,11 | 376,74 |
| 2026 | 1 461,11 | 376,74 |
| 2027 | 1 461,11 | 376,74 |
| 2028 | 1 461,11 | 376,74 |
| 2029 | 1 461,11 | 376,74 |
| 2030 | 1 461,11 | 376,74 |

Źródło: Opracowanie własne

Dzięki realizacji wszystkich zaplanowanych na terenie Gminy inwestycji w perspektywie lat 2015-2030 możliwe będzie ograniczenie finalnego zapotrzebowania na energię o 15,44%.

Tabela 31. Łączne prognozowane zużycie energii cieplnej na terenie Gminy Nowy Duninów

| Lata | Łączne prognozowane zużycie energii cieplnej |
| --- | --- |
|  | GJ/rok | MWh/rok |
| 2015 | 112 803,30 | 31 246,51 |
| 2016 | 111 740,54 | 30 952,13 |
| 2017 | 110 675,89 | 30 657,22 |
| 2018 | 109 612,65 | 30 362,70 |
| 2019 | 108 473,72 | 30 047,22 |
| 2020 | 107 411,94 | 29 753,11 |
| 2021 | 106 349,61 | 29 458,84 |
| 2022 | 105 285,56 | 29 164,10 |
| 2023 | 104 219,55 | 28 868,82 |
| 2024 | 102 946,35 | 28 516,14 |
| 2025 | 101 670,56 | 28 162,74 |
| 2026 | 100 391,54 | 27 808,46 |
| 2027 | 99 108,68 | 27 453,11 |
| 2028 | 98 006,89 | 27 147,91 |
| 2029 | 96 700,16 | 26 785,94 |
| 2030 | 95 389,27 | 26 422,83 |

Źródło: Opracowanie własne

## 10.2. Prognoza zapotrzebowania na energię elektryczną

Na podstawie prognozy liczby ludności na terenie Gminy Nowy Duninów oraz średniorocznego zużycia energii elektrycznej na 1 mieszkańca w województwie mazowieckim w danym roku, sporządzono kalkulacje w zakresie zapotrzebowania na energię elektryczną w latach 2015-2030 na potrzeby odbiorców indywidualnych. Wzrost zapotrzebowania na energię elektryczną spowodowany będzie głównie prognozowanym wzrostem liczby odbiorców.

Założono, że wzrost zapotrzebowania na energię spowodowany większym wykorzystaniem sprzętów elektrycznych w gospodarstwach domowych będzie zrównoważony poprzez 
coraz powszechniejsze stosowanie energooszczędnego sprzętu RTV i AGD. Ponadto wzrastające koszty energii elektrycznej mobilizują do oszczędnego użycia energii 
i stosowanie energooszczędnych rozwiązań w gospodarstwach domowych.

Tabela 32. Prognoza zapotrzebowania na energię elektryczną dla Gminy Nowy Duninów

| Lata | Prognozowane zapotrzebowanie na energię elektryczną [MWh/rok] |
| --- | --- |
|  | Budynki mieszkalne | Budynki niemieszkalne oraz urządzenia komunalne | OGÓŁEM |
| 2015 | 3 441,57 | 7 022,38 | 10 463,95 |
| 2016 | 3 448,00 | 7 022,38 | 10 470,38 |
| 2017 | 3 454,06 | 7 022,38 | 10 476,44 |
| 2018 | 3 460,33 | 7 022,38 | 10 482,71 |
| 2019 | 3 466,76 | 7 022,38 | 10 489,14 |
| 2020 | 3 473,19 | 7 022,38 | 10 495,57 |
| 2021 | 3 479,49 | 7 022,38 | 10 501,87 |
| 2022 | 3 485,44 | 7 022,38 | 10 507,82 |
| 2023 | 3 491,03 | 7 022,38 | 10 513,41 |
| 2024 | 3 496,21 | 7 022,38 | 10 518,59 |
| 2025 | 3 500,91 | 7 022,38 | 10 523,29 |
| 2026 | 3 505,04 | 7 022,38 | 10 527,42 |
| 2027 | 3 508,50 | 7 022,38 | 10 530,88 |
| 2028 | 3 511,34 | 7 022,38 | 10 533,72 |
| 2029 | 3 513,47 | 7 022,38 | 10 535,85 |
| 2030 | 3 514,89 | 7 022,38 | 10 537,27 |

Źródło: Opracowanie własne

## 10.3. Prognoza zapotrzebowania na gaz ziemny

Z powodu braku rozdzielczej sieci gazowej na terenie Gminy Nowy Duninów, 
nie uzyskano informacji na temat zużycia gazu od przedsiębiorstw gazowniczych. W związku 
z tym, nie było możliwe wykonanie prognozy zapotrzebowania na gaz ziemny na terenie niniejszej jednostki samorządu terytorialnego.

# 11. Stan zanieczyszczenia środowiska gminnego

Głównymi źródłami zanieczyszczeń powietrza na terenie Gminy Nowy Duninów są:

- Źródła komunalno – bytowe: kotłownie lokalne, indywidualne paleniska domowe, emitory z obiektów użyteczności publicznej. Mają one znaczący wpływ na lokalny stan zanieczyszczenia powietrza, gdyż są głównym powodem tzw. niskiej emisji. Emitują najczęściej zanieczyszczenia pyłowe i gazowe;

- Źródła transportowe, w których emisja zanieczyszczeń następuje na niskiej wysokości, tworząc niską emisję. Główne zanieczyszczenia to: węglowodory, tlenki azotu, tlenek węgla, pyły, związki ołowiu, tlenki siarki;

- Pylenie wtórne z odsłoniętej powierzchni terenu;

- Zanieczyszczenia allochtoniczne, napływające spoza terenu Gminy, zgodnie 
z dominującym kierunkiem wiatru.

Jednym z największych źródeł zanieczyszczenia powietrza na terenie Gminy Nowy Duninów jest tzw. „niska emisja”, czyli emisja pochodząca ze źródeł o wysokości nieprzekraczającej kilkunastu metrów wysokości. Zjawisko to jest obserwowalne na terenach zwartej zabudowy, charakteryzującej się brakiem możliwości przewietrzania. Elementem składowym „niskiej emisji” są zanieczyszczenia emitowane podczas ogrzewania budynków mieszkalnych. 
Do źródeł niskiej emisji należy zaliczyć przede wszystkim indywidualne posesje, w których występuje opalanie węglowe, a także mniejsze zakłady produkcyjne, punkty usługowe 
i handlowe. Ze względu na dużą ilość tego typu źródeł emisji nie jest możliwe monitorowanie każdego z nich, a tym samym określenie dokładnej ilości dostających się z nich do atmosfery zanieczyszczeń. Rzeczywista emisja zanieczyszczeń z jednego źródła może się różnić 
w zależności od:

- spalania węgla o różnej kaloryczności;

- opalania mieszkań drewnem;

- spalanie w domowych piecach części odpadów (szczególnie tworzyw sztucznych).

Na terenie Gminy Nowy Duninów występują tradycyjne kotłownie na paliwa stałe (węgiel, miał węglowy, koks), które powodują zanieczyszczenie powietrza. Niewątpliwym problemem jest nagminne spalanie w domowych piecach paliw niskiej jakości, a także odpadów, w tym tworzyw sztucznych, gumy i tekstyliów. W związku z tym do atmosfery przedostają się duże ilości sadzy, węglowodorów aromatycznych, merkaptanów i innych szkodliwych dla zdrowia ludzi związków chemicznych. To niekorzystne zjawisko nasila się szczególnie w okresie grzewczym, co może powodować wyraźne okresowe pogorszenie stanu sanitarnego powietrza na terenach zasiedlonych i w ich bezpośrednim sąsiedztwie. Ta sytuacja jest szczególnie uciążliwa także dla mieszkańców terenów o słabych warunkach przewietrzania. Należy zauważyć, że na terenie Gminy Nowy Duninów nie zidentyfikowano większych przemysłowych źródeł emisji, które byłyby uciążliwe dla lokalnego społeczeństwa. Funkcjonujące zaś zakłady produkcyjne i usługowe, wykorzystują lokalne, rozproszone źródła ciepła, które nie wywierają znaczącego negatywnego wpływu na powietrze atmosferyczne. Największy wpływ na jakość powietrza w Gminie, mają emitory usytuowane na terenie Gminy Nowy Duninów. Sferę przemysłową w Gminie tworzą zarówno małe i średnie przedsiębiorstwa o profilu produkcyjno – usługowo – handlowym, jak i większe emitory zanieczyszczeń. Większość zakładów ma uregulowaną stronę formalno - prawną w zakresie odprowadzania substancji do powietrza, tj. posiada ważne pozwolenie na emisję. Nie wszystkie natomiast dysponują urządzeniami służącymi ograniczeniu emitowanych substancji.

Kolejnym źródłem zanieczyszczeń powietrza na opisywanym terenie jest transport 
i komunikacja. Największe zanieczyszczenie powietrza substancjami pochodzącymi 
ze spalania paliw w silnikach pojazdów zdiagnozowano przy trasach komunikacyjnych o dużym natężeniu ruchu, biegnących przez obszary o zwartej zabudowie. Główną przyczyną nadmiernej emisji zanieczyszczeń ze środków transportu jest przede wszystkim ich zły stan techniczny, nieodpowiednia eksploatacja, przestoje w ruchu spowodowane złą organizacją ruchu, a także zbyt mała przepustowość dróg lokalnych. Głównymi źródłami emisji zanieczyszczeń komunikacyjnych są drogi krajowe, a w dalszej kolejności drogi wojewódzkie oraz drogi powiatowe. Istotne znaczenie ma płynność ruchu, dlatego w celu ograniczenia zanieczyszczeń powietrza spowodowanego ruchem samochodowym przeprowadza się modernizacje, remonty i przebudowy dróg.

W miarę posiadanych środków finansowych Gmina realizuje zadania związane 
z modernizacjami dróg zgodnie z Wieloletnim Planem Inwestycyjnym.

Modernizacja dróg gminnych przeprowadzana jest celem uzyskania lepszych parametrów akustycznych dróg. Na tych obszarach Gminy, gdzie występuje ruch samochodowy 
na poziomie lokalnym, problem związany z zanieczyszczeniami komunikacyjnymi ma znaczenie marginalne.

Ponadto zaobserwowano niepokojące zjawisko zanieczyszczenia powietrza przez obiekty produkcyjne położone poza obszarem Gminy Nowy Duninów, na terenie całego powiatu płockiego.

W poniższej tabeli przedstawiono podstawowe informacje na temat emisji zanieczyszczeń pyłowych i gazowych powietrza z zakładów szczególnie uciążliwych znajdujących się na obszarze województwa mazowieckiego oraz powiatu płockiego.

Tabela 33. Emisja zanieczyszczeń pyłowych i gazowych powietrza z zakładów szczególnie uciążliwych na terenie województwa mazowieckiego oraz powiatu płockiego
 w latach 2007-2014

| Jednostka terytorialna | Ogółem |
| --- | --- |
|  | 2007 | 2008 | 2009 | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 |
|  | t/r | t/r | t/r | t/r | t/r | t/r | t/r | t/r |
| Zanieczyszczenia gazowe |
| woj. mazowieckie | 28075900 | 27802403 | 27935085 | 29506761 | 28580921 | 27841946 | 28654899 | 28435517 |
| powiat płocki | 1621 | 1117 | 416 | 514 | 453 | 417 | 372 | 353 |
| Zanieczyszczenia pyłowe |
| woj. mazowieckie | 9906 | 6696 | 5052 | 5225 | 4893 | 4616 | 4518 | 4532 |
| powiat płocki | 8 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

Źródło: Dane GUS

Analizując dane zawarte w powyższej tabeli możemy zauważyć, że na terenie województwa mazowieckiego w latach 2007 – 2014 miały miejsce wahania ilości zanieczyszczeń gazowych emitowanych do środowiska. Porównując jednak rok 2014 z rokiem bazowym tzn. z rokiem 2007, można zaobserwować wzrost zanieczyszczenia gazowego - o 1,28% i spadek zanieczyszczenia pyłowego aż o 54,25%.

W odniesieniu do powiatu płockiego należy zauważyć, że w okresie 2007-2014 ilość zanieczyszczeń gazowych spadła aż o 78,22%, natomiast ilość zanieczyszczeń pyłowych spadła całkowicie

Monitoring powietrza na terenie Gminy Nowy Duninów prowadzi Wojewódzki Inspektorat Ochrony Środowiska w Warszawie. Klasyfikację stanu powietrza dla obszaru województwa wykonuje się w 4 strefach: aglomeracji warszawskiej, mieście Radom, mieście Płock 
i w strefie mazowieckiej. Gmina Nowy Duninów należy do strefy mazowieckiej.

Tabela 34. Wynikowa klasyfikacja dla strefy mazowieckiej w 2014 r. ze względu na poszczególne zanieczyszczenia pod kątem ochrony zdrowia

| Nazwa strefy | Kod strefy | Klasy dla poszczególnych zanieczyszczeń w obszarze strefy |
| --- | --- | --- |
|  |  | SO2 | NO2 | CO | PM10 | PM2,5 | C6H6 | Pb | As | Cd | Ni | B(a)P | O3 |
| Strefa mazowiecka | PL1404 | A | A | A | C | C1) /C22) | A | A | A | A | A | C | A/ D23) |

1) wg poziomu dopuszczalnego powiększonego o margines tolerancji,

2) wg poziomu docelowego,

3) wg poziomu celu długoterminowego,

Źródło: Roczna ocena jakości powietrza w województwie mazowieckim. Raport za rok 2014, WIOŚ Warszawa

Uwagi: W zależności od analizy stężeń w danej strefie można wydzielić następujące klasy stref:

- klasa C – stężenia zanieczyszczeń na terenie strefy przekraczają poziomy dopuszczalne powiększone o margines tolerancji, w przypadku gdy margines tolerancji nie jest określony – poziomy dopuszczalne 
i poziomy docelowe,

- klasa B – stężenia zanieczyszczeń na terenie strefy mieszczą się pomiędzy poziomem dopuszczalnym a poziomem dopuszczalnym powiększonym o margines tolerancji,

- klasa A – stężenia zanieczyszczeń na terenie strefy nie przekraczają poziomów dopuszczalnych i poziomów docelowych.

oraz dla ozonu:

- klasa D1 – stężenia ozonu nie przekraczają poziomu celu długoterminowego,

- klasa D2 – stężenia ozonu przekraczają poziom celu długoterminowego.

Roczna ocena jakości powietrza za 2014 r. w strefie mazowieckiej wykazała przekroczenia następujących standardów imisyjnych:

- dla zanieczyszczeń mających określone poziomy dopuszczalne, dla których istnieje obowiązek wykonania Programu Ochrony Powietrza (POP; kryterium ochrona zdrowia) – pył PM10 (24-h, rok), pył PM2,5 (rok);

- dla zanieczyszczeń mających określone poziomy docelowe, dla których istnieje obowiązek wykonania POP (kryterium ochrona zdrowia) - benzo(a)piren B(a)P (rok);

- dla zanieczyszczeń mających określone poziomy docelowe, dla których nie ma obowiązku wykonania POP (kryterium ochrona zdrowia) - pył PM2,5 (rok);

- dla zanieczyszczeń mających określone poziomy celu długoterminowego, dla których nie ma obowiązku wykonania POP (kryterium ochrona zdrowia) - ozon O3 (max 8-h).

Dla pozostałych zanieczyszczeń: dwutlenek azotu NO2, dwutlenek siarki SO2, tlenek węgla CO, benzen C6H6, ołów-Pb, arsen-As, kadm-Cd, nikiel-Ni, ozon-O3 (poziom dopuszczalny) standardy imisyjne na terenie strefy mazowieckiej były dotrzymane.

Zgodnie z dokumentacją obszarów przekroczeń poziomów dopuszczalnych, docelowych 
i celu długoterminowego wyznaczonych na potrzeby Rocznej oceny jakości powietrza 
w województwie mazowieckim za 2014 r., na terenie Gminy Nowy Duninów odnotowano przekroczenia następujących substancji w powietrzu: benzo(a)piren, ozon (długoterm.).

# 12. Współpraca z innymi gminami w zakresie gospodarki energetycznej

Gmina Nowy Duninów sąsiaduje z następującymi gminami: Stara Biała, Brudzeń Duży, Gostynin, Miasto Płock, Łąck, Baruchowo, Włocławek.

Tabela 35. Charakterystyka energetyczna gmin sąsiednich Gminy Nowy Duninów

| GMINA STARA BIAŁA |
| --- |
| Sieć gazowa | Funkcjonuje sieć gazowa, Gmina nie posiada koncepcji gazyfikacji terenu, Planowana jest rozbudowa sieci gazowej w miejscowości Nowe Proboszczewice, przez Polską Spółkę Gazownictwa sp. z o.o. Oddział w Warszawie, Zakład w Ciechanowie. |
| Odnawialne źródła energii | Obiekt użyteczności publicznej: Centrum sportowe „Wierzbica” w Nowych Proboszczewicach jest wyposażony w instalacje solarne, W najbliższych latach zaplanowano budowę instalacji fotowoltaicznej na potrzeby Centrum Sportowego Wierzbica w Nowych Proboszczewicach, Budynki mieszkalne na terenie gminy są wyposażone w instalacje solarne, Występuje małe zainteresowanie odnawialnymi źródłami energii przez mieszkańców gminy, W kolejnych latach nie zaplanowano wymiany systemów ogrzewania budynków użyteczności publicznej, Na terenie gminy nie występują farmy wiatrowe, gmina nie posiada koncepcji lokalizacji elektrowni wiatrowych, Obecnie tylko jedna lokalizacja w Studium dopuszcza budowę farm wiatrowych, w trakcie przygotowania jest zmiana Studium, która nie będzie dopuszczać budowy farm wiatrowych, W miejscowych planach zagospodarowania przestrzennego plan dla części terenów PKN Orlen S.A wraz z terenami przyległymi zostały określone jako dopuszczalne tereny (oznaczone jako CL-PP/PS) pod lokalizację farm wiatrowych, Do Urzędu Gminy zgłosiły się podmioty zainteresowane stworzeniem farm wiatrowych, Na terenie gminy obecnie nie funkcjonuje elektrownia wodna, oraz nie są wykorzystywane pompy ciepła. |
| Sieć ciepłownicza | nie funkcjonuje sieć ciepłownicza, |
| Biogazownia | biogazownia na składowisku odpadów Kobierniki 42, na terenie Zakładu Utylizacji Odpadów Komunalnych przy oczyszczalni ścieków, biogazownia przy oczyszczalni ścieków na terenie miejskiej oczyszczalni w Maszewie – WKF-y Produktami biogazowi są: 1. energia elektryczna - zużywana w pierwszej kolejności na potrzeby własne (66% całości wytworzonej energii elektrycznej) zasilanie linii technologicznej mechaniczno-biologicznego przetwarzania odpadów komunalnych, a nadwyżki EE odsprzedawane są do sieci operatora OSD (ok. 33%). 2. energia cieplna zużywana tylko na potrzeby własne (podgrzewanie wody do celów:socjalnych oraz ogrzewania budynków). |
| Uprawa roślin energetycznych | Nie występuje. |
| Baza surowców energetycznych | Minister Środowiska wydał decyzję na poszukiwanie złóż gazu ziemnego i ropy naftowej. |
| Współpraca z Gminą Nowy Duninów w zakresie gospodarki energetycznej | Raczej nie. |
| Projekt założeń do planu zaopatrzenia w ciepło, energię elektryczną i paliwa gazowe | W trakcie realizacji. |
| GMINA BRUDZEŃ DUŻY |
| Sieć gazowa | Nie funkcjonuje sieć gazowa, Gmina nie posiada koncepcję gazyfikacji terenu oraz nie planuje jej rozbudowy sieci gazowej na jej terenie. |
| Odnawialne źródła energii | Obiekty użyteczności publicznej na terenie gminy nie są wyposażone w instalacje solarne Budynki mieszkalne na terenie gminy są wyposażone w instalacje solarne; Występuje zainteresowanie odnawialnymi źródłami energii przez mieszkańców gminy, W kolejnych latach nie zaplanowano wymiany systemów ogrzewania budynków użyteczności publicznej; Na terenie gminy występują farmy wiatrowe (2/5 szt.) Na terenie gminy nie funkcjonuje elektrownia wodna, lecz występują korzystne warunki do ich utworzenia, Na terenie gminy są wykorzystywane pompy ciepła. |
| Sieć ciepłownicza | Nie funkcjonuje sieć ciepłownicza. |
| Biogazownia | Na terenie gminy nie funkcjonuje biogazownia. |
| Uprawa roślin energetycznych | Nie występuje. |
| Współpraca z Gminą Nowy Duninów w zakresie gospodarki energetycznej | Gmina zainteresowana jest współpracą w zakresie gospodarski energetycznej, poprzez budowę w partnerstwie oświetlenia hybrydowego i elektrowni wiatrowych. |
| Projekt założeń do planu zaopatrzenia w ciepło, energię elektryczną i paliwa gazowe | Brak. |
| GMINA GOSTYNIN |
| Sieć gazowa | Funkcjonuje sieć gazowa, Gmina posiada koncepcję gazyfikacji terenu, W kolejnych latach nie jest planowa rozbudowa sieci gazowej na terenie gminy. |
| Odnawialne źródła energii | Obiekty użyteczności publicznej na terenie gminy nie są wyposażone w instalacje solarne, w najbliższych latach nie zaplanowano również montażu systemów solarnych na tych obiektach, Mieszkańcy gminy są zainteresowanie odnawialnymi źródłami energii, W kolejnych latach zaplanowana została wymiana systemów ogrzewania budynków użyteczności publicznej; Na terenie gminy nie występują farmy wiatrowe, gmina nie posiada koncepcji lokalizacji elektrowni wiatrowych, W Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego oraz w miejscowych planach zagospodarowania przestrzennego nie zostały uwzględnione tereny pod budowę farm wiatrowych, Do Urzędu Gminy nie zgłosiły się podmioty zainteresowane budową farm wiatrowych, Na terenie gminy nie funkcjonuje elektrownia wodna oraz nie występują warunki do stworzenia takiej instalacji. |
| Sieć ciepłownicza | Nie funkcjonuje sieć ciepłownicza. |
| Biogazownia | Na ternie gminy nie funkcjonuje biogazownia. |
| Uprawa roślin energetycznych | Nie występuje |
| Baza surowców energetycznych | Na terenie Gminy nie występują udokumentowane złoża gazu łupkowego, węgla oraz innych paliw kopalnianych. |
| Elektroenergetyka | Gmina byłaby zainteresowana współpraca przy rozbudowie i modernizacji systemów elektroenergetycznych, stanowiących wspólną infrastrukturę. |
| Współpraca z Gminą Nowy Duninów w zakresie gospodarki energetycznej | Gminie trudno ocenić na obecną chwilę. |
| Projekt założeń do planu zaopatrzenia w ciepło, energię elektryczną i paliwa gazowe | Tak, w 2015 roku nastąpi jego aktualizacja. |
| MIASTO PŁOCK |
| Sieć gazowa | Funkcjonuje sieć gazowa, Gmina nie posiada koncepcji gazyfikacji terenu, Planowana jest rozbudowa sieci gazowej w lewobrzeżnej części Płock wraz z gminą Łąck. Na chwilę obecną jednak brak jest danych nt. długości rozbudowy tej sieci. |
| Odnawialne źródła energii | Jeden obiekty użyteczności publicznej na terenie gminy jest wyposażony w instalacje solarną (Miejskie Hospicjum Płockie), W najbliższych latach nie zaplanowano montażu systemów solarnych, Budynki mieszkalne na terenie gminy są wyposażone w instalacje solarne, Występuje zainteresowanie odnawialnymi źródłami energii przez mieszkańców gminy, W kolejnych latach zaplanowano wymianę systemów ogrzewania budynków użyteczności publicznej na terenie Miasta Płock, Na terenie gminy nie występują farmy wiatrowe, gmina nie posiada koncepcji lokalizacji elektrowni wiatrowych, W studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego oraz miejscowych planach ,zagospodarowania przestrzennego uwzględnione zostały tereny pod budowę farm wiatrowych, których moc nie przekracza 100kW, Do Urzędu Gminy zgłosiły się podmioty zainteresowane stworzeniem farm wiatrowych, Na terenie gminy nie funkcjonuje elektrownia wodna, ale występują warunki do stworzenie małej elektrowni wodnej, Na terenie gminy są wykorzystywane pompy ciepła. |
| Sieć ciepłownicza | Na terenie gminy funkcjonuje sieć ciepłownicza, którą zarządza Fortum Power nad Heat Polska Sp. z o.o.. |
| Biogazownia | Obecnie na terenie gminy nie funkcjonuje biogazownia oraz w najbliższym czasie nie jest planowana również jej budowa. |
| Uprawa roślin energetycznych | Nie występuje. |
| Współpraca z Gminą Nowy Duninów w zakresie gospodarki energetycznej | Gmina nie jest zainteresowana współpracą. |
| Projekt założeń do planu zaopatrzenia w ciepło, energię elektryczną i paliwa gazowe | Gmina posiada „Założenia do planu zaopatrzenia w ciepło energię elektryczną i paliwa gazowe dla Gminy Miasto Płock”, które zaktualizowane zostało Uchwałą Nr 190/X/2015 przez Radę Miasta Płocka z dnia 25 sierpnia 2015 r.. |
| GMINA ŁĄCK |
| Sieć gazowa | Funkcjonuje sieć gazowa, Gmina nie posiada koncepcję gazyfikacji terenu. |
| Odnawialne źródła energii | Obiekty użyteczności publicznej na terenie gminy są wyposażone w instalacje solarne (Szkoły Podstawowe w: Nowym Kamieniu, Nowym Grabiu, Dobrzykowie, Czermnie, Borkach, Gąbinie oraz Przychodnia POZ w Dobrzykowie i Gąbinie), W kolejnych latach nie jest zaplanowany montaż systemów solarnych na obiektach użyteczności publicznej, Budynki mieszkalne na terenie gminy są wyposażone w instalacje solarne (łącznie ok. 40 instalacji), Pojedynczy mieszkańcy gminy są zainteresowani odnawialnymi źródłami energii, W minionych latach zostały zmodernizowane wszystkie kotłownie budynków użyteczności publicznej, dlatego w kolejnych latach gmina nie zaplanowała wymiany systemów ogrzewania, Na terenie gminy nie występują farmy wiatrowe, gmina nie posiada koncepcji lokalizacji elektrowni wiatrowych, W Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego oraz w miejscowych planach zagospodarowania przestrzennego nie zostały uwzględnione tereny pod budowę farm wiatrowych, Do Urzędu Gminy zgłosiły się podmioty zainteresowane budową farm wiatrowych, Na terenie gminy nie funkcjonuje elektrownia wodna oraz nie występują warunki do stworzenia takiej instalacji, Na terenie gminy w kilku budynkach prywatnych (ok. 10 sztuk) wykorzystywane są pompy ciepła. |
| Sieć ciepłownicza | Nie funkcjonuje sieć ciepłownicza. |
| Biogazownia | Na ternie gminy nie funkcjonuje biogazownia. |
| Uprawa roślin energetycznych | Nie występuje. |
| Baza surowców energetycznych | Na terenie gminy nie występują udokumentowane złoża gazu łupkowego, węgla oraz innych paliw kopalnianych. |
| Współpraca z Gminą Nowy Duninów w zakresie gospodarki energetycznej | Brak danych. |
| Projekt założeń do planu zaopatrzenia w ciepło, energię elektryczną i paliwa gazowe | Gmina posiada projekt założeń do planu zaopatrzenia w ciepło, energię elektryczną i paliwa gazowe. |
| GMINA BARUCHOWO |
| Sieć gazowa | Nie funkcjonuje sieć gazowa, gmina nie posiada koncepcji gazyfikacji terenu, W kolejnych latach nie jest planowa rozbudowa sieci gazowej na terenie gminy. |
| Odnawialne źródła energii | Obiekty użyteczności publicznej na terenie gminy (Środowiskowy Dom Samopomocy w Czarnem i Zielona Szkoła w Goreniu Dużym) są wyposażone w instalacje solarne, w kolejnych latach zaplanowano montaż takich systemów na innych obiektach użyteczności publicznej, Mieszkańcy gminy wykazują zainteresowanie wykorzystywaniem odnawialnych źródeł energii, W kolejnych latach zaplanowana została wymiana systemów ogrzewania budynków użyteczności publicznej, Na terenie gminy występują 2 wiatraki (moc każdej turbiny wynosi 500 KW) Gmina nie posiada koncepcji lokalizacji elektrowni wiatrowych, W Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego oraz w miejscowych planach zagospodarowania przestrzennego nie zostały uwzględnione tereny pod budowę farm wiatrowych, Do Urzędu Gminy nie zgłosiły się podmioty zainteresowane budową farm wiatrowych, Na terenie gminy nie funkcjonuje elektrownia wodna oraz nie występują warunki do stworzenia takiej instalacji, |
| Sieć ciepłownicza | Nie funkcjonuje sieć ciepłownicza. |
| Biogazownia | Na ternie gminy nie funkcjonuje biogazownia. |
| Uprawa roślin energetycznych | Nie występuje. |
| Współpraca z Gminą Nowy Duninów w zakresie gospodarki energetycznej | Gmina nie jest zainteresowana. |
| Projekt założeń do planu zaopatrzenia w ciepło, energię elektryczną i paliwa gazowe | Gmina posiada uchwalony projekt założeń do planu zaopatrzenia w ciepło, energię elektryczną i paliwa gazowe. |
| GMINA WŁOCŁAWEK |
| Sieć gazowa | Nie funkcjonuje sieć gazowa, gmina nie posiada koncepcji gazyfikacji terenu, W kolejnych latach nie jest planowa rozbudowa sieci gazowej na terenie gminy, |
| Odnawialne źródła energii | Obecnie obiekty użyteczności publicznej na terenie gminy nie są wyposażone w instalacje solarne, ale w kolejnych latach zaplanowano montaż systemów solarnych na tych obiektach, Mieszkańcy gminy są zainteresowani wykorzystywaniem odnawialnych źródeł energii, W kolejnych latach zaplanowana została wymiana systemów ogrzewania budynków użyteczności publicznej; Na terenie gminy nie występują farmy wiatrowe, gmina nie posiada również koncepcji lokalizacji elektrowni wiatrowych, W Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego oraz w miejscowych planach zagospodarowania przestrzennego nie zostały uwzględnione tereny pod budowę farm wiatrowych, Do Urzędu Gminy nie zgłosiły się podmioty zainteresowane budową farm wiatrowych, Na terenie gminy nie funkcjonuje elektrownia wodna oraz nie występują warunki do stworzenia takiej instalacji. |
| Sieć ciepłownicza | Nie funkcjonuje sieć ciepłownicza. |
| Biogazownia | Na ternie gminy nie funkcjonuje biogazownia. |
| Uprawa roślin energetycznych | Nie występuje. |
| Współpraca z Gminą Nowy Duninów w zakresie gospodarki energetycznej | Brak danych. |
| Projekt założeń do planu zaopatrzenia w ciepło, energię elektryczną i paliwa gazowe | Gmina posiada uchwalony projekt założeń do planu zaopatrzenia w ciepło, energię elektryczną i paliwa gazowe. |

Źródło: Opracowanie własne na podstawie ankiet od gmin sąsiednich

# 13. Podsumowanie i wnioski

1. Zgodnie z art. 19 ust. 3 Ustawy z dnia 10 kwietnia 1997 r. Prawo energetyczne (tekst jednolity: Dz. U. 2012 poz. 1059 z późn. zm.) Projekt założeń do planu zaopatrzenia 
w ciepło, energię elektryczną i paliwa gazowe powinien zawierać:

- ocenę stanu aktualnego i przewidywanych zmian zapotrzebowania na ciepło, energię elektryczną i paliwa gazowe;

- przedsięwzięcia racjonalizujące użytkowanie ciepła, energii elektrycznej i paliw gazowych;

- możliwości wykorzystania istniejących nadwyżek i lokalnych zasobów paliw i energii, 
z uwzględnieniem energii elektrycznej i ciepła wytwarzanych w odnawialnych źródłach energii, energii elektrycznej i ciepła użytkowego wytwarzanych 
w kogeneracji oraz zagospodarowania ciepła odpadowego z instalacji przemysłowych;

- możliwości stosowania środków poprawy efektywności energetycznej w rozumieniu ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 r. o efektywności energetycznej;

- zakres współpracy z innymi gminami.

Zawartość opracowania „Projekt założeń do planu zaopatrzenia w ciepło, energię elektryczną i paliwa gazowe dla Gminy Nowy Duninów na lata 2015-2030” odpowiada pod względem redakcyjnym i merytorycznym wymogom Ustawy Prawo energetyczne.

2. Liczba ludności na terenie Gminy Nowy Duninów wyniosła na koniec 2014 r. 3 981 osób. Przewiduje się, że w perspektywie do roku 2030 liczba mieszkańców Gminy zwiększy się 
do 4 074 osób, co oznacza wzrost o ok. 2,3%.

3. Stan społeczny i gospodarczy Gminy Nowy Duninów jest dobry. W ostatnich latach nastąpił wzrost liczby ludności, odnotowano dodatnie saldo migracji oraz wzrosła liczba podmiotów gospodarczych. Do negatywnych zjawisk należy zaliczyć przede wszystkim starzejące się społeczeństwo.

4. Od roku 1989 odnotowano wzrost liczby budynków mieszkalnych na terenie Gminy Nowy Duninów. W związku z tym, termomodernizacja budynków powinna być w pierwszej kolejności przeprowadzona w najstarszych budynkach.

5. Na terenie Gminy Nowy Duninów nie istnieje centralny system ciepłowniczy. Budynki mieszkalne jednorodzinne, budynki użyteczności publicznej, podmioty gospodarcze, zlokalizowane na terenie Gminy ogrzewane są za pomocą indywidualnych systemów grzewczych, w których dominującym paliwem stosowanym w procesie spalania jest węgiel. Ze względu na rozproszoną zabudowę mieszkaniową na terenach wiejskich, realizacja przedsięwzięcia związanego z budową sieci ciepłowniczej na terenie całej Gminy Nowy Duninów, byłaby obecnie bardzo kosztowna i ekonomicznie nieopłacalna.

6. Gmina posiada koncepcję gazyfikacji terenu, jednak w chwili obecnej realizacja tego projektu nie jest możliwa, ponieważ w bezpośrednim sąsiedztwie Gminy brak jest sieci gazowej, do której mogłaby się przyłączyć. W związku z brakiem informacji od przedsiębiorstw gazowniczych na temat ewentualnej budowie sieci rozdzielczej na terenie przedmiotowej jednostki samorządu terytorialnego, można sądzić, że taka inwestycja w najbliższych latach nie nastąpi.

7. Obecny stan techniczny sieci elektroenergetycznych oraz zamierzenia inwestycyjne 
w zakresie rozbudowy istniejącej sieci energetycznej Gminy Nowy Duninów zapewniają bezpieczeństwo w zakresie aktualnego i przyszłościowego zapotrzebowania odbiorców na energię elektryczną. Zgodnie z danymi udostępnionymi przez ENERGA OPERATOR SA, Oddział w Płocku, istniejące urządzenia elektroenergetyczne sieci SN i stacje transformatorowe aktualnie zapewniają i są w stanie zapewnić w przyszłości odpowiednią dostawę energii elektrycznej w wymaganej ilości pokrywającej zgłaszane zapotrzebowanie na energię elektryczną. Jednakże ze względu na awaryjność napowietrznych linii elektroenergetycznych oraz przestarzałość niektórych linii kablowych, niezbędna jest ich przebudowa oraz modernizacja. Ponadto w związku 
z prognozowanym wzrostem ludności na ternie Gminy i ilością terenów przeznaczonych dla budownictwa jednorodzinnego oraz obszarów pod zabudowę letniskowo – przemysłową, w niedalekiej przyszłości może nastąpić konieczność podłączenia niniejszych obszarów do sieci elektroenergetycznej.

8. Odnotowuje się rosnącą atrakcyjność turystyczno – osiedleńczą Gminy Nowy Duninów, wynikającą z potencjału przyrodniczego i krajobrazowego Gminy. W kolejnych latach prognozuje się wzrost liczby budynków mieszkalnych na terenie Gminy, co spowoduje także wzrost zapotrzebowania na ciepło i energię elektryczną.

9. Część budynków mieszkalnych oraz użyteczności publicznej na terenie Gminy była poddana termomodernizacji w latach wcześniejszych. Jednak duża część budynków nadal wymaga termomodernizacji. W związku z tym, należy podejmować systematyczne inwestycje polegające na termomodernizacji budynków użyteczności publicznej na terenie Gminy wraz z zachęcaniem do podobnych działań indywidualnych właścicieli budynków mieszkalnych, jak i gospodarczych. Wydatki na termomodernizację zwrócą się w kolejnych latach w postaci mniejszych wydatków na ogrzewanie. Efektywność ta zależy od stanu wyjściowego budynku i zastosowanych rozwiązań technicznych. Dodatkowo atutem jest polepszenie warunków 
i komfortu zamieszkania, a także wzrost wartości rynkowej budynku.

10. W chwili obecnej na terenie Gminy Nowy Duninów wykorzystywane są odnawialne źródła energii (energia słoneczna, wodna, geotermalna). W przyszłości OZE na terenie Gminy Nowy Duninów powinny stanowić jedno z głównych alternatywnych źródeł energii. Gmina jest korzystnie położona jeżeli chodzi o możliwości wykorzystania OZE, jednak przeszkodą  w jej wykorzystaniu mogą być liczne obszarowe formy ochrony przyrody.

- Energia słoneczna - preferowanym kierunkiem rozwoju energetyki słonecznej jest instalowanie indywidualnych kolektorów na domach mieszkalnych i budynkach użyteczności publicznej, bądź w ich bezpośrednim sąsiedztwie. Możliwe jest także wykorzystywanie ogniw fotowoltaicznych do zasilania znaków ostrzegawczych ustawionych na drogach przebiegających przez Gminę, co dodatkowo poprawi bezpieczeństwo osób poruszających się tymi szlakami komunikacyjnymi.

- Biomasa - biomasa może być wykorzystywana w skojarzeniu z kolektorami słonecznymi. Polega to na gromadzeniu biomasy do ogrzewania na zimę oraz na wykorzystaniu kolektorów słonecznych dla potrzeb przygotowania ciepłej wody użytkowej i suszenia biomasy w okresie lata, wiosny oraz jesieni.

- Energia wiatrowa - wskazana jest budowa przez Gminę elektrowni wiatrowych lub udział w przedsięwzięciach organizowanych przez prywatnych inwestorów. W tych przypadkach energia elektryczna może być wykorzystywana bezpośrednio 
w gminnych obiektach komunalnych zmniejszając koszty ich funkcjonowania. Możliwe jest też wykorzystanie infrastruktury sieci energetycznych wybudowanych na potrzeby elektrowni wiatrowych do poprawy warunków zasilania odległych miejscowości. Na terenie Gminy Nowy Duninów należy również wziąć pod uwagę rozwój małych turbin wiatrowych (MTW), wykorzystywanych na potrzeby własne właściciela, m.in. do oświetlenia domów, pomieszczeń gospodarczych, ogrzewania. Małe elektrownie wiatrowe wykorzystywane są najczęściej do zasilania budynków mieszkalnych, rolnych oraz letniskowych.

11. W zakresie rozwoju energetyki odnawialnej na terenie Gminy proponuje się:

- wykorzystanie istniejącego potencjału energetycznego biomasy na miejscu 
w gospodarstwach rolnych lub innych podmiotach zajmujących się  przeróbką drewna,

- montaż instalacji fotowoltaicznych na budynkach użyteczności publicznej,

- zastosowanie pomp ciepła w budynkach użyteczności publicznej, budynkach mieszkalnych,  budynkach handlowo – usługowych.

12. Do ważniejszych zadań Urzędu Gminy w Nowym Duninowie należałoby:

- w ramach miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego koordynowanie rozwoju poszczególnych rejonów z rozwojem systemów energetycznych dla racjonalnego zasilania ich w energię elektryczną. Zakłada się, że zaopatrzenie 
w energię elektryczną będzie zapewnione dla wszystkich odbiorców.

- inicjowanie i wspomaganie opracowania i realizacji programów likwidacji tzw. niskiej emisji tj. pieców i przestarzałych, niskosprawnych kotłowni węglowych na rzecz wykorzystania źródeł ekologicznych, w tym odnawialnych źródeł energii (energia słoneczna, wiatrowa, biomasa, biogaz), drogą ulg podatkowych, dotacji, pożyczek, organizowania środków pomocowych itp. skierowanych do mieszkańców, właścicieli 
i zarządców wielorodzinnych domów mieszkalnych oraz podmiotów gospodarczych;

- wspieranie stosowania nowoczesnych źródeł energii odnawialnych wykorzystujących paliwa lokalne jak: drewno, słomę, wiatr oraz energię słoneczną. Odnawialne źródła energii mogą zostać wykorzystane przez Gminę do stworzenia „proekologicznego” wizerunku regionu. Nowatorski i innowacyjny wizerunek Gminy jest cennym kapitałem, który może zostać wykorzystany do zainteresowania danym regionem inwestorów z tych sektorów gospodarki, dla których jakość środowiska stanowi istotny czynnik. W związku z tym, przychylna postawa władz może stać się poważnym argumentem przemawiającym za lokalizowaniem przedsięwzięć inwestycyjnych 
na danym terenie. Poza tym Gmina Nowy Duninów (poprzez wdrożenie OZE 
do użytkowania) mogłaby stanowić przykład dla innych jednostek samorządu terytorialnego w zakresie wykorzystania dostępnych, lokalnych zasobów;

- uzgadnianie międzygminne rozwoju systemu energetycznego o zakresie regionalnym, w tym głównie sieci gazowej oraz energetycznej. Współpraca Gminy Nowy Duninów z sąsiednimi gminami w zakresie gospodarki energetycznej może polegać na wspólnej budowie na obszarze przygranicznym zakładu ciepłowniczego opartego o energię ze źródeł odnawialnych lub utworzeniu klastra opartego na idei solarów produkujących ciepłą wodę użytkową na terenie sąsiednich gmin. Natomiast 
w zakresie zaopatrzenia Gminy w energię elektryczną, Gmina Nowy Duninów może uczestniczyć w przygotowaniu wspólnego przetargu samorządów powiatu płockiego oraz sąsiednich powiatów na wyłonienie dostawcy energii elektrycznej dla potrzeb oświetlenia ulicznego i budynków gminnych.

Warto nadmienić, iż na realizację inwestycji w partnerstwie z zakresu gospodarki energetycznej jednostki samorządu terytorialnego mogą otrzymać dofinansowanie 
z dostępnych źródeł zewnętrznych, w tym z środków Unii Europejskiej. Niniejsza możliwość finansowania przedsięwzięć z zakresu gospodarki energetycznej może zachęcić Gminę Nowy Duninów oraz jej sąsiadów do realizacji wspólnych inwestycji 
w niniejszym zakresie.

13. W zakresie przedsięwzięć związanych z racjonalizacją użytkowania ciepła oraz energii elektrycznej w obiektach należących do Gminy, budynkach mieszkalnych oraz innych budynkach należących do podmiotów gospodarczych zaleca się:

- popularyzowanie wśród indywidualnych mieszkańców działań mających na celu ograniczenie zużycia energii w budynkach mieszkalnych oraz informowanie ich
o możliwościach współfinansowania przedsięwzięć ze źródeł zewnętrznych,

- głęboką termomodernizację w budynkach należących do Gminy tj. ocieplenie przegród zewnętrznych, wymianę stolarki okiennej i drzwiowej, montaż zaworów termostatycznych, modernizację źródeł ciepła.

- Ze strony zaopatrzenia Gminy Nowy Duninów w energię obecnie i w przyszłości nie ma zagrożenia środowiska, natomiast przewiduje się, że stopniowo będzie następować sukcesywna poprawa stanu środowiska, zwłaszcza powietrza atmosferycznego w miarę likwidacji źródeł węglowych. Zapewnione jest również bezpieczeństwo energetyczne Gminy przy zachowaniu jej zrównoważonego rozwoju.

- Opracowywanie planu zaopatrzenia Gminy Nowy Duninów w energię nie jest konieczne. Niniejsze założenia stanowią wystarczającą podstawę dla realizacji i finansowania podłączeń sieciowych (energii elektrycznej i gazu ziemnego) zgodnie z Art. 7 Ustawy Prawo Energetyczne w oparciu o krótkoterminowe plany przedsiębiorstw energetycznych.

# 14. Spis tabel

Tabela 1. Struktura działalności gospodarczej według sektorów w Gminie Nowy Duninów w latach 2007-2014	23

Tabela 2. Liczba mieszkańców w poszczególnych sołectwach Gminy Nowy Duninów	25

Tabela 3. Struktura demograficzna Gminy Nowy Duninów w latach 2007-2014	26

Tabela 4. Prognoza liczby mieszkańców Gminy Nowy Duninów na lata 2015-2030	29

Tabela 5. Struktura zagospodarowania gruntów Gminy Nowy Duninów	30

Tabela 6. Wieloletnie temperatury średniomiesięczne [Te(m)], liczba dni ogrzewania [Ld(m)] oraz liczba stopniodni q(m) dla temperatury wewnętrznej 200C	36

Tabela 7. Podział budynków ze względu na zużycie energii do ogrzewania	38

Tabela 8. Stan infrastrukturalny na terenie Gminy Nowy Duninów	39

Tabela 9. Wskaźniki dotyczące zasobu mieszkaniowego w latach 2007-2014	39

Tabela 10. Odsetek mieszkań wyposażonych w instalacje na terenie Gminy Nowy Duninów  w latach 2007-2014	40

Tabela 11. Wyposażenie mieszkań na terenie Gminy Nowy Duninów w instalacje centralnego ogrzewania w latach 2007-2014	42

Tabela 12. Oświetlenie uliczne na terenie Gminy Nowy Duninów w latach 2012-2015	46

Tabela 13. Lista projektów inwestycyjnych związanych z przyłączeniem nowych odbiorców na terenie Gminy Nowy Duninów na lata 2014-2020	47

Tabela 14. Lista projektów inwestycyjnych związana z modernizacją i odtworzeniem majątku planowanych na terenie Gminy Nowy Duninów na lata 2014-2019	47

Tabela 15. Wykaz inwestycji planowanych do realizacji na terenie Gminy Nowy Duninów do 2020 roku	59

Tabela 16. Zasoby biomasy z lasów na terenie Gminy Nowy Duninów	74

Tabela 17. Zasoby biomasy z sadów na terenie Gminy Nowy Duninów	75

Tabela 18. Zasoby biomasy z drewna odpadowego z dróg na terenie Gminy Nowy Duninów	76

Tabela 19. Pogłowie zwierząt gospodarskich na terenie Gminy Nowy Duninów	77

Tabela 20. Potencjał wykorzystania słomy na terenie Gminy Nowy Duninów	78

Tabela 21. Zasoby siana	79

Tabela 22. Zasoby drewna z roślin energetycznych	83

Tabela 23. Potencjał biomasy na terenie Gminy Nowy Duninów	83

Tabela 24. Ilość ścieków odprowadzonych do oczyszczalni ścieków na terenie Gminy Nowy Duninów w latach 2007-2014	86

Tabela 25. Potencjał teoretyczny biogazu oczyszczalni ścieków na terenie Gminy Nowy Duninów	87

Tabela 26. Prognoza liczby mieszkań w Gminie wg okresu budowy	88

Tabela 27. Prognoza powierzchni użytkowej mieszkań [m2]	89

Tabela 28. Planowane efekty działań termomodernizacyjnych - budynki mieszkalne	90

Tabela 29. Zapotrzebowania na ciepło - gospodarstwa domowe	92

Tabela 30. Zapotrzebowanie na ciepło - budynki użyteczności publicznej i zakłady przemysłowe	92

Tabela 31. Łączne prognozowane zużycie energii cieplnej na terenie Gminy Nowy Duninów	93

Tabela 32. Prognoza zapotrzebowania na energię elektryczną dla Gminy Nowy Duninów	94

Tabela 33. Emisja zanieczyszczeń pyłowych i gazowych powietrza z zakładów szczególnie uciążliwych na terenie województwa mazowieckiego oraz powiatu płockiego  w latach 2007-2014	97

Tabela 34. Wynikowa klasyfikacja dla strefy mazowieckiej w 2014 r. ze względu na poszczególne zanieczyszczenia pod kątem ochrony zdrowia	97

Tabela 35. Charakterystyka energetyczna gmin sąsiednich Gminy Nowy Duninów	99

# 15. Spis rysunków

Rysunek 1. Projekt założeń do planu zaopatrzenia w ciepło, energie elektryczna i paliwa gazowe – legislacja	6

Rysunek 2. Obszary synergii w BEiŚ	12

Rysunek 3. Cele i kierunki interwencji w BEiŚ	13

Rysunek 4. Struktura celów rozwojowych województwa mazowieckiego	14

Rysunek 5. Schemat celów powiatu płockiego w perspektywie do roku 2020	19

Rysunek 6. Gmina Nowy Duninów na tle województwa mazowieckiego i powiatu płockiego	21

Rysunek 7. Położenie administracyjne Gminy Nowy Duninów	22

Rysunek 8. Położenie fizyczno-geograficzne Gminy Nowy Duninów	30

Rysunek 9. Formy Ochrony Przyrody na terenie Gminy Nowy Duninów	31

Rysunek 10. Dzielnice rolniczo-klimatyczne Polski wg R. Gumińskiego	34

Rysunek 11. Podział Polski na strefy klimatyczne	35

Rysunek 12. Mapa sieci elektroenergetycznej na terenie Gminy Nowy Duninów	45

Rysunek 13. Energia wiatru w kWh.m2 na wysokości 30 m nad poziomem gruntu	61

Rysunek 14. Obszary preferowane dla rozwoju energetyki wiatrowej województwa mazowieckiego	62

Rysunek 15. Warunki nasłonecznienia na terenie Gminy Nowy Duninów	65

Rysunek 16. Stopień wykorzystania energii słonecznej na przestrzeni roku	66

Rysunek 17. Potencjał energii geotermalnej z uwzględnieniem okręgów i subbasenów	70

Rysunek 18. Obszary preferowane dla rozwoju energetyki geotermalnej w województwie mazowieckim	70

# 16. Spis wykresów

Wykres 1. Podmioty gospodarcze według sektora własności w latach 2007-2014	24

Wykres 2. Struktura działalności gospodarczej na terenie Gminy Nowy Duninów w 2014 roku	24

Wykres 3. Udział ludności wg ekonomiecznych grup wieku w % ludności ogólem w Gminie Nowy Duninów w latach 2007-2014	28

Wykres 5. Prognoza liczby ludności dla Gminy Nowy Duninów na lata 2014-2030	29

Wykres 6. Rozkład średnich temperatur na terenie Gminy Nowy Duninów	36

Wykres 7. Roczne zapotrzebowanie energii na ogrzewanie w budownictwie mieszkaniowym w kWh/m2 powierzchni użytkowej	37

Wykres 8. Liczba mieszkań na terenie Gminy Nowy Duninów w latach 2007-2014	39

Wykres 8. Produkcja energii elektrycznej przez MTW o mocy 3kW	60

Wykres 9. Produkcja energii elektrycznej przez panele fotowoltaiczne	67

Wykres 10. Koszty energii w zł za 1 kWh	68

# Footnotes

Budynek dochodowo energetyczny to budynek, który wytwarza więcej energii niż zużywa (potrzebuje). Nadwyżkę sprzedaje do np. sieci elektroenergetycznej.

# Comments

Jeżeli posiadacie Państwo wykaz konkretnych terenów przeznaczonych pod zabudowę mieszkaniową, to proszę o ich wskazanie.