| Lp. | Podst Opis i wyliczenia |  |  | Poszcz | Cena jednostkowa materiałów w danej pozycji | Cena jednostkowa robocizny w danej pozycji | Cena jednostkowa (materiały+robocizna) | Wartość w złotych netto |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Termomodernizacja budynku strażnicy w Nowym Duninowie |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Docieplenie ścian budynku |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1 | Roboty przygotowawcze |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 d.1. 1 | KNR 4-01 0354-13 | Wykucie z muru kratek wentylacyjnych,drzwiczek 4 | szt. szt. | 4,000 |  |  |  |  |  |
|  |  |  | RAZEM |  |  |  |  |  |  |
| 2 d.1. 1 | KNR 4-01 0354-04 | Wykucie z muru ościeżnic drewnianych o pow. do 2 m2 1 | szt. szt. | 1,000 |  |  |  |  |  |
|  |  |  | RAZEM |  |  |  |  |  |  |
| 3 d.1. 1 | KNR 4-01 0354-11 | Wykucie z muru podokienników drewnianych, .stalowych 16 | m m | 1,000 |  |  |  |  |  |
|  |  |  | RAZEM |  |  |  |  |  |  |
| 4 d.1. 1 | KNR 4-01 0354-05 | Wykucie z muru ościeżnic drewnianych o pow. ponad 2 m2 3.6 | m2 m2 | 3,600 |  |  |  |  |  |
|  |  |  | RAZEM |  |  |  |  |  |  |
| 5 d.1. 1 | KNR 13-23 1001-11 | Zabezpieczenie okien folią 27 | m2 m2 | 27,000 |  |  |  |  |  |
|  |  |  | RAZEM |  |  |  |  |  |  |
| 6 d.1. 1 | KNR 4-01 0726-01 | Uzupełnienie tynków zewnętrznych zwykłych kat.III o podłożach z cegły.pusta-ków,gazo-i pianobetonów ( do 1 m2 w 1 miejscu ) 25 | m2 m2 | 25,000 |  |  |  |  |  |
|  |  |  | RAZEM |  |  |  |  |  |  |
| 7 d.1. 1 | KNR 0-17 2608-01 | Przygotowanie podłoża pod ocieplenie metodą lekką-mokrą - oczyszczenie mechaniczne, zmycie i gruntowanie 390 | m2 m2 | 390,000 |  |  |  |  |  |
|  |  |  | RAZEM |  |  |  |  |  |  |
| 1.2 | Wymiana rynien i rur spustowych |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 8 d.1. 2 | KNR 4-01 0535-04 | Rozebranie rynien z blachy nie nadającej się do użytku 47 | m m | 47,000 |  |  |  |  |  |
|  |  |  | RAZEM |  |  |  |  |  |  |
| 9 d.1. 2 | KNR 4-01 0535-06 | Rozebranie rur spustowych z blachy nie nadającej się do użytku 31 | m m | 31,000 |  |  |  |  |  |
|  |  |  | RAZEM |  |  |  |  |  |  |
| 10 d.1. 2 | KNR 2-02 0509-04 | Rynny dachowe półokrągłe o śr.15cm- z blachy powlekanej 40 | m m | 40,000 |  |  |  |  |  |
|  |  |  | RAZEM |  |  |  |  |  |  |
| 11 d.1. 2 | KNR 2-02 0511-03 | Rury spustowe okrągłe o śr.12cm- z blachy powlekanej 33 | m m | 33,000 |  |  |  |  |  |
|  |  |  | RAZEM |  |  |  |  |  |  |
| 12 d.1. 2 | KNR 2-02 0509-03 | Rynny dachowe półokrągłe o śr.12cm - z blachy powlekanej 7 | m m | 7,000 |  |  |  |  |  |
|  |  |  | RAZEM |  |  |  |  |  |  |
| 13 d.1. 2 | KNR 2-02 0511-02 | Rury spustowe okrągłe o śr.10cm- z blachy powlekanej 2 | m m | 2,000 |  |  |  |  |  |
|  |  |  | RAZEM |  |  |  |  |  |  |
| 1.3 | Rusztowania |  |  |  |  |  |  |  |  |