| Lp. | Podst | Opis i wyliczenia |  | Poszcz | Cena jednostkowa materiałów w danej pozycji |  |  | Cena jednostkowa robocizny w danej pozycji |  |  | Cena jednostkowa (materiały+robocizna) | Wartość w złotych netto |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 27 d.2 | KNR 0-19 1023-01 | Montaż okien stałych z PCV białe o pow. do 0.4 m2 0.3 | m2 m2 | 0,300 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | RAZEM |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 28 d.2 | KNR 0-19 | Wymiana okien skrzynkowych na okna uchylne jednodzielne z PCV o pow. ponad 1.0 m2 1.2 | m2 m2 | 1,200 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | RAZEM |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 29 d.2 | KSNR2 1202-03 | Montaż drzwi stalowych zewnętrznych pełnych, ocieplonych malowanych proszkowo w kolorze białym 2.1 | m2 m2 | 2,100 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | RAZEM |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 | Opaska betonowa |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 30 d.3 | KNR 2-31 0407-01 | Obrzeża betonowe o wym. 20x6 cm na podsypce piaskowej z wyp.spoin zaprawą cem. 14.6 | m m | 14,600 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | RAZEM |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 31 d.3 | KNR 13-12 1504-01 | Chodniki z płyt betonowych o wymiarach 30x30 cm na podsypce cementowo- piaskowej gr 5cm 4.9 | m2 m2 | 4,900 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | RAZEM |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4 | Roboty wykończeniowe |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 32 d.4 | KNR 4-01 0322-02 | Obsadzenie nowych kratek wentylacyjnych w ścianach z cegieł 4 | szt. szt. | 4,000 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | RAZEM |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 33 d.4 | kalk. własna | Demontaż oraz ponowny montaż tablic i reklam 3 | szt. szt. | 3,000 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | RAZEM |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 34 d.4 | KNR 0-23 2612-06 | Ocieplenie ścian budynków płytami styropianowymi - przyklejenie warstwy siatki na kominach 9.5 | m2 m2 | 9,500 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | RAZEM |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 35 d.4 | KNR-W 2-02 1510-10 | Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi powierzchni zewnętrznych komina - tynków gładkich bez gruntowania 9.5 | m2 m2 | 9,500 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | RAZEM |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 36 d.4 | KNR 4-01 0304-01 | Uzupełnienie ścian lub zamurowanie otworów w ścianach na zaprawie cemen- towo-wapiennej cegłami 2.9 | m2 m2 | 2,900 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | RAZEM |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

Podsumowanie

| Lp. | Nazwa | Wartość materiałów | Wartość robocizny | Razem netto |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1.1 | Roboty przygotowawcze |  |  |  |
| 1.2 | Wymiana rynien i rur spustowych |  |  |  |
| 1.3 | Rusztowania |  |  |  |
| 1.4 | Roboty dociepleniowe |  |  |  |
| 1.5 | Obróbki blacharskie |  |  |  |
| 2 | Wymiana stolarki okiennej i drzwiowej |  |  |  |
| 3 | Opaska betonowa |  |  |  |
| 4 | Roboty wykończeniowe |  |  |  |
| Razem netto |  |  |  |  |
| VAT 23% |  |  |  |  |
| Razem brutto |  |  |  |  |